## Orçamento CIE (EMPRESA)
TOMADOR: |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ | PROGRAMA: |  | Esporte e grandes eventos esportivos
OBJETO: |  | Construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) | MODALIDADE: |  | Implantação de espaços públicos de esporte e lazer
Local: |  | Rua Andirá, s/n, Bairro de Paranavaí , Mauá - SP | GESTOR: |  | Ministério dos Esportes
EMPRESA: |  | ...S/A LTDA.
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | BDI 1: |  |  | 0%
|  |  | BDI 2: |  |  | 0%
ITEM | CÓD. REF. PREÇO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL | BDI 2
TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS INICIAIS/ INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS
1000 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.000.1 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  | 0 | 0
1.000.2 |  | Excluído
1.000.3 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 442.64 |  | 0 | 0
1.000.4 | 95635 + 95676 | CAVALETE DE ENTRADA – 1" + HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE | UN | 1 |  | 0 | 0
1.000.5 | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 1615 |  | 0 | 0
1.000.6 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8.8 |  | 0 | 0
2000 |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS
2.000.1 | 72897 + 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 + TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0KM | M3 | 80.75 |  | 0 | 0
2.000.2 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1615 |  | 0 | 0
2.000.3 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 100 |  | 0 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
4000 |  | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)
4.000.1 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 677.63 |  | 0 | 0
4.000.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - (ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.) | KG | 503.5 |  | 0 | 0
4.000.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 -(ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.) | KG | 1872.2 |  | 0 | 0
4.000.4 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 - (ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.) | KG | 1795.9 |  | 0 | 0
4.000.5 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 272.83 |  | 0 | 0
4.000.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 392.13 |  | 0 | 0
4.000.7 | 94970 + 92874 | CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) – PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2016 + LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 65 |  | 0 | 0
4.000.8 | 94972 + 92874 | CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) – PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2016 + LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 123.76 |  | 0 | 0
4.000.9 | 74005/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA | M2 | 156.7 |  | 0 | 0
4.000.10 | 94962 + 74157/004 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 7.84 |  | 0 | 0
4.000.11 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA | T/KM | 1908.8 |  | 0 | 0
4.000.12 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 -(ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.) | KG | 914.4 |  | 0 | 0
4.000.13 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 - (ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.) | KG | 8511.6 |  | 0 | 0
4.000.14 |  | Excluído
4.000.15 | 95601 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 135 |  | 0 | 0
4.000.16 | 02-01-52 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM | M | 700 |  | 0 | 0
4.000.17 | 02-01-55 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM | M | 918 |  | 0 | 0
5000 |  | SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)
5.000.1 | 94972 + 92874 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 78.59 |  | 0 | 0
5.000.2 | 92418 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 981.55 |  | 0 | 0
5.000.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1813.91 |  | 0 | 0
5.000.4 ** | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6073.15 |  | 0 | 0
5.000.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 907.55 |  | 0 | 0
5.000.6 | 06.01.30 + 06.01.31 siurb / Edif | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | Kg | 32610.18 |  | 0 | 0
5.000.7 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 2000 |  | 0 | 0
6000 |  | PAREDES E PAINEIS
6.000.1 |  | Excluído
6.000.2 | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 26.79 |  | 0 | 0
6.000.3 | 87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | M2 | 30 |  | 0 | 0
6.000.4 | 87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | M2 | 657.03 |  | 0 | 0
6.000.5 | 87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | M2 | 597.21 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 2 | 0
ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS/ COBERTURA
7000 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.000.1 | 91327 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 | UN | 4 |  | 0 | 0
7.000.2 | 91327 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 | UN | 6 |  | 0 | 0
7.000.3 | 07-01-02 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN | 10 |  | 0 | 0
7.000.4 | 91325 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 |  | 0 | 0
7.000.5 | 73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 |  | 0 | 0
7.000.6 | 91326 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 |  | 0 | 0
8000 |  | FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0
8.000.1 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015 | UN | 25 |  | 0 | 0
9000 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.000.1 | 08-02-62 | CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE | M2 | 35.15 |  | 0 | 0
9.000.2 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 40.11 |  | 0 | 0
9.000.3 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 48.4 |  | 0 | 0
9.000.4 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 20.53 |  | 0 | 0
9.000.5 | 74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 2 |  | 0 | 0
9.000.6 | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 5.88 |  | 0 | 0
9.000.7 | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 5.85 |  | 0 | 0
9.000.8 | 17-03-19 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | CJ | 1 |  | 0 | 0
10000 |  | VIDROS
10.000.1 |  | Exluído
10.000.2 | 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6 MM | M2 | 35.15 |  | 0 | 0
11000 |  | COBERTURA
11.000.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 89 |  | 0 | 0
11.000.2 | 06.01.30 + 06.01.31 siurb / Edif | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | Kg | 28354.82 |  | 0 | 0
11.000.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 1615 |  | 0 | 0
11.000.4 | 06-02-46 - Edif - subst cotação | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM - (TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL) | M2 | 1621.55 |  | 0 | 0
11.000.5 | 06-02-46 - Edif - subst cotação | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM - TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL | M2 | 2004 |  | 0 | 0
11.000.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 157.3 |  | 0 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO
12000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
12.000.1 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 (PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM) | M2 | 66.04 |  | 0 | 0
12.000.2 |  | Excluído
12.000.3 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 66.04 |  | 0 | 0
12.000.4 |  | Excluíso
12.000.5 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 66.04 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 4 | 0
FORRO/ REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS/ PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
13000 |  | FORRO
13.000.1 | 73927/009 | Excluído
13.000.2 | 74161/001 | Excluído
13.000.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 190.77 |  | 0 | 0
13.000.4 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 190.77 |  | 0 | 0
14000 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
14.000.1 |  | Excluído
14.000.2 |  | Excluído
14.000.4 |  | Excluído
14.000.5 | 73908/001 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 29.4 |  | 0 | 0
14.000.6 |  | Excluído
14.000.7 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2354.92 |  | 0 | 0
14.000.8 | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 192.84 |  | 0 | 0
14.000.9 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2162.08 |  | 0 | 0
14.000.10 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 13.5 |  | 0 | 0
14.000.11 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 179.34 |  | 0 | 0
15000 |  | REVESTIMENTO DE PISOS
15.000.1 | 83731 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA=3CM | M2 | 556.34 |  | 0 | 0
15.000.2 | 94103 | LASTRO DE BRITA | M3 | 48.4 |  | 0 | 0
15.000.3 | COTAÇÃO | FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO | M | 15.2 |  | 0 | 0
15.000.4 | COTAÇÃO | SINAL DE ALERTA NO PISO | M | 7.6 |  | 0 | 0
15.000.5 |  | Excluído | M2
15.000.6 |  | Excluído | M
15.000.7 | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 100.52 |  | 0 | 0
15.000.8 |  | Excluído | M2
15.000.9 * | COTAÇÃO | PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUÍNDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS. | M2 | 968 |  | 0 | 0 | X
15.000.10 * | COTAÇÃO | PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO. | M2 | 180.58 |  | 0 | 0 | X
15.000.11 | 74111/001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 13.6 |  | 0 | 0
15.000.12 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 5.68 |  | 0 | 0
15.000.13 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 22.49 |  | 0 | 0
15.000.14 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 154.6 |  | 0 | 0
15.000.15 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 968 |  | 0 | 0
15.000.16 | 95241 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 182.77 |  | 0 | 0
15.000.17 | 88648 | RODAPÉ CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35 X 35 CM. AF 06/2014 | M | 70.88 |  | 0 | 0
16000 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
16.000.1 | 94992 | PISO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO DE MADEIRA | M2 | 973.44 |  | 0 | 0
16.000.3 | 74005/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA | M2 | 79.75 |  | 0 | 0
16.000.4 | 72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 4.55 |  | 0 | 0
16.000.5 | 72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 0.52 |  | 0 | 0
16.000.6 | COTAÇÃO | PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE | UN | 8 |  | 0 | 0
16.000.7 | 94237 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | ML | 40.69 |  | 0 | 0
16.000.8 | 83718 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, FAIXA DE 50 CM | ML | 40.69 |  | 0 | 0
16.000.9 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE COCNRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA. AF_06/2016 | ML | 40.69 |  | 0 | 0
16.000.10 | 92394 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA . DE 6CM. DE ESPESSURA. | ML | 313.11 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 5 | 0
GERAL
17000 |  | GERAL
17.000.1 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
17.000.1.1 |  | ESGOTO SANITÁRIO
17.000.1.1.1 |  | TUBO DE PVC RÍGIDO
17.000.1.1.1.1 | 90709 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_ 12/2014 | M | 60 |  | 0 | 0
17.000.1.1.1.2 | 90710 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 80.2 |  | 0 | 0
17.000.1.1.1.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 14.44 |  | 0 | 0
17.000.1.1.1.4 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 13.28 |  | 0 | 0
17.000.1.1.2 |  | CAIXAS E POÇOS DE VISITA
17.000.1.1.2.1 | 74104/001 + 83627 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M | UN | 13 |  | 0 | 0
17.000.1.2 |  | ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC
17.000.1.2.1 |  | TUBO DE PVC RÍGIDO
17.000.1.2.1.1 | 90709 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 90 |  | 0 | 0
17.000.1.2.1.2 | 90695 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM | M | 180 |  | 0 | 0
17.000.1.2.2 |  | TUBO DE PVC RÍGIDO
17.000.1.2.2.1 | 90696 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM | M | 54 |  | 0 | 0
17.000.1.2.2.2 | 90697 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 102 |  | 0 | 0
17.000.1.2.2.3 | 90698 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM | M | 127.6 |  | 0 | 0
17.000.1.2.2.4 | 90699 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 48 |  | 0 | 0
17.000.1.2.2.5 | 90700 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 24 |  | 0 | 0
17.000.1.2.3 |  | CAIXAS E POÇOS DE VISITA
17.000.1.2.3.1 | 74104/001 + 83627 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M | UN | 16 |  | 0 | 0
17.000.1.2.3.2 | 10-11-93 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18 |  | 0 | 0
17.000.1.2.3 |  | CAIXAS E POÇOS DE VISITA
17.000.1.2.3.1 | 74104/001 + 83627 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M | UN | 18 |  | 0 | 0
17.000.1.2.3.3 | 10-11-93 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18 |  | 0 | 0
17.000.1.3 |  | ÁGUA FRIA POTÁVEL
17.000.1.3.1 |  | TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA
17.000.1.3.1.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 |  | 0 | 0
17.000.1.3.1.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 234 |  | 0 | 0
17.000.1.3.1.3 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36 |  | 0 | 0
17.000.1.3.1.4 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42 |  | 0 | 0
17.000.1.3.1.5 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 48 |  | 0 | 0
17.000.1.3.1.6 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21 |  | 0 | 0
17.000.1.3.1.7 | 10-01-02 + 10-01-17 + 08-03-06 | CAVALETE DE ENTRADA – 1" + HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE | UN | 1 |  | 0 | 0
17.000.1.5 |  | INCÊNDIO
17.000.1.5.1 |  | TUBO DE PVC CLASSE 20 JEI PBA
17.000.1.5.1.1 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 66 |  | 0 | 0
17.000.1.5.1.2 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45 |  | 0 | 0
17.000.1.5.1.3 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 1 |  | 0 | 0
17.000.2 |  | ÁGUAS PLUVIAIS -
17.000.2.1 |  | ESCADA HIDRÁULICA
17.000.2.1.1 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM., COM CONCRETO FCK 15 MPA SEM AÇO - MOLDADA IN LOCO. | ML | 60 |  | 0 | 0
17.000.2.1.2 | 94103 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1.26 |  | 0 | 0
17.000.2.1.3 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 63.75 |  | 0 | 0
17.000.2.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) – PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2016 | M3 | 7.19 |  | 0 | 0
17.000.2.1.5 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 7.19 |  | 0 | 0
17.000.2.1.6 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | M3 | 7.19 |  | 0 | 0
17.000.2.1.7 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 14 |  | 0 | 0
17.000.2.1.8 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 2.55 |  | 0 | 0
17.000.2.2 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO/INTERLIGAÇÃO
17.000.2.2.1 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 11.7 |  | 0 | 0
17.000.2.2.2 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) – PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2016 | M3 | 0.92 |  | 0 | 0
17.000.2.2.3 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.92 |  | 0 | 0
17.000.2.2.4 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | M3 | 0.92 |  | 0 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 6 | 0
GINÁSIO
18.000 |  | GINÁSIO
18.000.1 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
18.000.1.1 |  | ESGOTO SANITÁRIO
18.000.1.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 |  | 0 | 0
18.000.1.1.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 14 |  | 0 | 0
18.000.1.1.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4 |  | 0 | 0
18.000.1.1.4 | 90709 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_ 12/2014 | M | 126 |  | 0 | 0
18.000.1.1.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 15.4 |  | 0 | 0
18.000.1.1.6 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 14.19 |  | 0 | 0
18.000.1.2 |  | RALOS E GRELHAS
18.000.1.2.1 | COTAÇÃO | RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO | PÇ | 6 |  | 0 | 0
18.000.1.3 |  | ÁGUA FRIA POTÁVEL
18.000.1.3.1 |  | TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA
18.000.1.3.1.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 |  | 0 | 0
18.000.1.3.1.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 |  | 0 | 0
18.000.1.3.1.3 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 |  | 0 | 0
18.000.1.3.1.4 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26 |  | 0 | 0
18.000.1.3.1.5 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 119 |  | 0 | 0
18.000.1.3.1.6 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 |  | 0 | 0
18.000.1.3.2 |  | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:
18.000.1.3.2.1 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 16 | PÇ | 5 |  | 0 | 0
18.000.1.3.2.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 16 | PÇ | 3 |  | 0 | 0
18.000.1.3.2.3 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 16 | PÇ | 5 |  | 0 | 0
18.000.1.3.3 |  | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:
18.000.1.3.3.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 30 |  | 0 | 0
18.000.1.3.4 |  | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO BRUTO:
18.000.1.3.4.1 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PÇ | 13 |  | 0 | 0
18.000.1.3.4.2 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PÇ | 2 |  | 0 | 0
18.000.1.3.4.3 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PÇ | 2 |  | 0 | 0
18.000.1.3.5 |  | ACESSÓRIOS
18.000.1.3.5.1 |  | Excluido
18.000.1.3.5.2 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 |  | 0 | 0
18.000.1.4 |  | ÁGUA QUENTE
18.000.1.4.1 |  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA
18.000.1.4.1.1 | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 |  | 0 | 0
18.000.1.4.1.2 | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 |  | 0 | 0
18.000.1.4.1.3 | COTAÇÃO | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA | CJ | 1 |  | 0 | 0
18.000.1.5 |  | INCÊNDIO
18.000.1.5.1 |  | ABRIGO COMPLETO PARA MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO
18.000.1.5.1.1 | 72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 5 |  | 0 | 0
18.000.1.5.1.2 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | PÇ | 2 |  | 0 | 0
18.000.1.5.1.3 | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 3 |  | 0 | 0
18.000.1.5.1.4 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 3 |  | 0 | 0
18.000.1.6 |  | ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA
18.000.1.6.1 | 90709 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 282 |  | 0 | 0
18.000.1.6.2 | 90710 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM | M | 30 |  | 0 | 0
18.000.1.6.3 | COTAÇÃO | FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES | PÇ | 16 |  | 0 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 7 | 0
TORRE DE CAIXA D'ÁGUA/ RESERVATÓRIO METÁLICO/ CASA DE BOMBAS/ LOUÇAS E METAIS
19000 |  | TORRE DE CAIXA D´ÁGUA
19.000.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
19.000.1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
19.000.1.1.1 | 94797 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
19.000.1.1.2 | 73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
19.000.1.1.3 | 94496 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
19.000.1.1.4 | 94499 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
19.000.1.1.5 | 94500 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
19.000.1.1.6 | 94713 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
19.000.1.1.7 | 94714 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
19.000.1.1.8 | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 |  | 0 | 0
19.000.1.1.9 | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 |  | 0 | 0
22.000 |  | RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³
22.000.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
22.000.1.1 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC MARROM CLASSE 15 PARA TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO, LIMPEZA E ENTRADA D'ÁGUA
22.000.1.1.1 | 91786 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 108.3 |  | 0 | 0
22.000.1.1.2 | 91787 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 |  | 0 | 0
22.000.1.1.3 | 91788 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 27 |  | 0 | 0
22.000.1.2 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
22.000.1.2.1 | 94797 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.2 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.3 | 94495 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.4 | 94496 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
22.000.1.2.5 | 94497 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
22.000.1.2.6 | 94498 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.7 | 92899 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.8 | 92902 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.9 | COTAÇÃO | FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1" | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.10 | COTAÇÃO | FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4" | UN | 4 |  | 0 | 0
22.000.1.2.11 | COTAÇÃO | FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2" | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.12 | COTAÇÃO | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA | PÇ | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.13 | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 |  | 0 | 0
22.000.1.2.14 | COTAÇÃO | RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS | UN | 1 |  | 0 | 0
24.000 |  | LOUÇAS E METAIS
24.000.1 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
24.000.2 ** |  | Excluido
24.000.3 ** |  | Excluído
24.000.4 | COTAÇÃO | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA | UN | 14 |  | 0 | 0
24.000.5 | COTAÇÃO | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA. | UN | 8 |  | 0 | 0
24.000.6 ** |  | Excluído
24.000.7 ** |  | Excluído
24.000.8 ** |  | Excluído
24.000.9 | COTAÇÃO | LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA. | UN | 2 |  | 0 | 0
24.000.10 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO | M2 | 12.84 |  | 0 | 0
24.000.11 ** | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P em subst VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE | UN | 10 |  | 0 | 0
24.000.12 | COTAÇÃO | BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA. | UN | 4 |  | 0 | 0
24.000.13 | COTAÇÃO | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050. | UN | 4 |  | 0 | 0
24.000.14 | 74234/001A | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
24.000.15 | COTAÇÃO | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
24.000.16 | COTAÇÃO | CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR | UN | 10 |  | 0 | 0
24.000.17 | COTAÇÃO | BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO | UN | 2 |  | 0 | 0
24.000.18 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | UN | 4 |  | 0 | 0
24.000.19 | COTAÇÃO | BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050 | M | 1.45 |  | 0 | 0
24.000.20 ** |  | Excluído
24.000.21 | COTAÇÃO | CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO) | UN | 12 |  | 0 | 0
24.000.22 | COTAÇÃO | CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
24.000.23 | 88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 |  | 0 | 0
24.000.24 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 |  | 0 | 0
24.000.25 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 | 0
24.000.26 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 2 |  | 0 | 0
24.000.27 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 10 |  | 0 | 0
24.000.28 | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14 |  | 0 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 8 | 0
ELÉTRICA
25.000 |  | ELÉTRICA
25.000.1 |  | LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS
25.000.1.1 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
25.000.1.1.1 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS,COM2 LÂMPADAS28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10% | UN | 46 |  | 0 | 0
25.000.1.1.2 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE. | UN | 33 |  | 0 | 0
25.000.1.1.3 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO. | PÇ | 14 |  | 0 | 0
25.000.1.1.4 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.1.1.5 | 74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W | UN | 3 |  | 0 | 0
25.000.1.1.6 | COTAÇÃO | LUMINARIA COM 2 FARÓIS DE 55W CADA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM GABINETE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 70°C / 2 HORAS, COM 2 PROJETORES C/ LÂMPADAS HALÓGENAS (QUARTZO-IODO) DE 55W, COM BATERIA SELADA DE 12Vx40Ah C/ AUTONOMIA DE 3 HORAS, COM CIRCUITO NSD PARA PROTEÇÃO DA BATERIA CONTRA DESCARGA RÁPIDA, LED DE SINALIZAÇÃO DA BATERIA (CARGA OU FLUTUAÇÃO) E LED INDICADOR DE SAÍDA ATIVA, CHAVE DE COMANDO ATIVAR / DESATIVAR) | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.1.1.7 | 09-82-04 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 |  | 0 | 0
25.000.1.1.8 | COTAÇÃO | PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V | UN | 39 |  | 0 | 0
25.000.1.1.9 | COTAÇÃO | PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V | UN | 39 |  | 0 | 0
25.000.1.1.10 | 91998 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 88 |  | 0 | 0
25.000.2 |  | DUTOS E ACESSÓRIOS
25.000.2.1 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
25.000.2.1.1 | COTAÇÃO | Ø 1 1/2" | M | 500 |  | 0 | 0
25.000.2.1.2 | COTAÇÃO | Ø 2" | M | 110 |  | 0 | 0
25.000.2.1.3 | COTAÇÃO | Ø 4" | M | 361 |  | 0 | 0
25.000.2.1.4 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.2.1.5 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 14 |  | 0 | 0
25.000.2.1.6 | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 8 |  | 0 | 0
25.000.2.3 |  | Excluído
25.000.2.3.1 | 95745 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 |  | 0 | 0
25.000.2.4 |  | CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, , DIÂMETRO NOMINAL DE:
25.000.2.4.1 | 2633 (I) | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.2.5 |  | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA , COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:
25.000.2.5.1 | 91866 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 800 |  | 0 | 0
25.000.2.5.2 | 91867 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 |  | 0 | 0
25.000.2.6 |  | CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:
25.000.2.6.1 | 91890 | Ø3/4" | UN | 65 |  | 0 | 0
25.000.2.6.2 | 91893 | Ø1" | UN | 8 |  | 0 | 0
25.000.2.7 |  | OUTROS MATERIAIS
25.000.2.7.1 | 91940 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 125 |  | 0 | 0
25.000.2.7.2 | 91943 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 |  | 0 | 0
25.000.2.7.3 | 91937 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 46 |  | 0 | 0
25.000.2.7.4 | 09-13-21 | ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA | M | 42 |  | 0 | 0
25.000.2.7.5 | COTAÇÃO | CURVA 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.2.7.6 | 09-13-07 | PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA | M | 228 |  | 0 | 0
25.000.2.7.7 | 09-84-24 | SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE - GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO | UN | 380 |  | 0 | 0
25.000.2.7.8 | COTAÇÃO | CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 380 |  | 0 | 0
25.000.2.7.9 | COTAÇÃO | CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO | UN | 39 |  | 0 | 0
25.000.3 |  | CABOS E BARRAMENTOS
25.000.3.1 |  | CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 450/750V, COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:
25.000.3.1.1 | 91926 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2000 |  | 0 | 0
25.000.3.1.2 | 91928 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3500 |  | 0 | 0
25.000.3.1.3 | 91930 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 300 |  | 0 | 0
25.000.3.1.4 | 91932 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 280 |  | 0 | 0
25.000.3.1.5 | 91934 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 |  | 0 | 0
25.000.3.1.6 | 92983 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 |  | 0 | 0
25.000.3.1.7 | 92993 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 140 |  | 0 | 0
25.000.3.2 |  | CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 0,6/1KV, COBERTURA EM EPR FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:
25.000.3.2.1 | 91929 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2800 |  | 0 | 0
25.000.3.2.2 | 91931 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 |  | 0 | 0
25.000.3.2.3 | 91933 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 950 |  | 0 | 0
25.000.3.2.4 | 92982 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 460 |  | 0 | 0
25.000.3.2.5 | 92986 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 |  | 0 | 0
25.000.3.2.6 | 92988 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 |  | 0 | 0
25.000.3.2.7 | 93000 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 300 |  | 0 | 0
25.000.3.2.8 | COTAÇÃO | PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM² | UN | 55 |  | 0 | 0
25.000.3.2.9 | COTAÇÃO | CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGÊNIO 3X1,5MM² | M | 600 |  | 0 | 0
25.000.4 |  | TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME
25.000.4.1 |  | TOMADAS
25.000.4.1.1 | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 |  | 0 | 0
25.000.4.1.2 | 91940 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 |  | 0 | 0
25.000.4.1.3 | COTAÇÃO | BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.4.1.4 | COTAÇÃO | BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.4.1.5 | COTAÇÃO | SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.4.2 |  | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS , COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO
25.000.4.2.1 | 95745 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 |  | 0 | 0
25.000.4.3 |  | CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, , DIÂMETRO NOMINAL DE:
25.000.4.3.1 | 2633 (I) | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 |  | 0 | 0
25.000.4.4 |  | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA , COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:
25.000.4.4.1 | 95726 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 |  | 0 | 0
25.000.4.4.2 | 95727 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 |  | 0 | 0
25.000.4.5 |  | CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:
25.000.4.5.1 | 91890 | Ø3/4" | UN | 8 |  | 0 | 0
25.000.4.5.2 | 91893 | Ø 1" | UN | 18 |  | 0 | 0
25.000.4.5.3 | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0
25.000.4.5.5 | 83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 |  | 0 | 0
25.000.4.5.6 | COTAÇÃO | CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA | UN | 2 |  | 0 | 0
25.000.4.5.7 | COTAÇÃO | CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE | UN | 6 |  | 0 | 0
25.000.4.5.8 |  | Excluído
25.000.4.5.9 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  | 0 | 0
25.000.5 |  | QUADROS
25.000.5.1 | COTAÇÃO | QDL-1 ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.2 | COTAÇÃO | QDL-IE ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.3 | COTAÇÃO | QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.4 | COTAÇÃO | QGBT ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.5 | COTAÇÃO | QDF-BR ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.6 | COTAÇÃO | QDF-BI ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.7 | COTAÇÃO | QF-CHUVEIRO ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.5.8 | COTAÇÃO | QL-ACAD ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.6 |  | SPDA
25.000.6.1 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 440 |  | 0 | 0
25.000.6.2 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 |  | 0 | 0
25.000.6.3 | 73771/001 | PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS | BR | 88 |  | 0 | 0
25.000.6.4 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 22 |  | 0 | 0
25.000.6.5 | 09-17-27 | SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO HASTE EM T, BITOLA CABO DE 50 A 95 MM, PARA HASTE 5/8" A 3/4" - SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS | UN | 76 |  | 0 | 0
25.000.6.6 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 |  | 0 | 0
25.000.6.7 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 148 |  | 0 | 0
25.000.7 |  | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA
25.000.7.1 ** | COTAÇÃO | ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMETADOR 2X3F+N 240MM² CONFORME PROJETO | UN | 1 |  | 0 | 0
25.000.7.2 | 73857/004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 9 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ COMUNICAÇÃO VISUAL/ PINTURA/ LIMPEZA FINAL DE OBRA
26.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.000.1 ** |  | Excluído
26.000.2 | 17-03-65 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA - REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. H=6m - | M2 | 850 |  | 0 | 0
26.000.3 | COTAÇÃO | ASSENTOS REVERSÍVEIS NOS ESPAÇOS PARA CADEIRANTES | UN | 8 |  | 0 | 0
26.000.4 | COTAÇÃO | ASSENTOS PARA ARQUIBANCADA PARA OBESOS/ MOBILIDADE REDUZIDA (PMR / PO), COR AZUL COM LARGURA EQUIVALENTE À DE DOIS ASSENTOS ADOTADOS NO LOCAL | UN | 4 |  | 0 | 0
26.000.5 | COTAÇÃO | ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO, 100% EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-CHAMA, 03 FUROS PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO, ORIFÍCIO P/ PASSAGEM DE ÁGUA, COR (A DEFINIR) MEDINDO 395MM DE LARGURA X 329MM DE PROFUNDIDADE X 70MM DE ALTURA. | UN | 173 |  | 0 | 0
26.000.6 | 10-13-70 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L - BEBEDOURO DA IBBL ,DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX. | UN | 3 |  | 0 | 0
26.000.7 * | COTAÇÃO | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
26.000.8 | COTAÇÃO | TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC | PAR | 2 |  | 0 | 0 | X
26.000.9 | COTAÇÃO | TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE | PAR | 2 |  | 0 | 0 | X
26.000.10 | COTAÇÃO | POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO | PAR | 2 |  | 0 | 0 | X
26.000.11 * | COTAÇÃO | ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, SENDO DE FÁCIL MOBILIDADE E CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE RESISTÊNCIA E NORMAS ESPORTIVAS OFICIALIZADAS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL | UN | 2 |  | 0 | 0 | X
26.000.13 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 7 |  | 0 | 0
26.000.14 |  | FECHAMENTOS E MUROS
26.000.14.1 | 17-01-40 edif | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | UN | 3.6 |  | 0 | 0
26.000.14.2 | 17-01-41 Edif | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | UN | 5.24 |  | 0 | 0
26.000.14.3 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 437.91 |  | 0 | 0
26.000.14.4 | 87455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, | M2 | 218.96 |  | 0 | 0
26.000.14.5 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 16.42 |  | 0 | 0
26.000.14.6 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 16.42 |  | 0 | 0
26.000.14.7 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 16.42 |  | 0 | 0
26.000.14.8 | 74007/001 | FORMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, REAP. 10 X. | M2 | 164.22 |  | 0 | 0
26.000.14.9 | 74156/003 | ESTACA A TRADO DIAM 20 CM., FCK 15 MPA - SEM ARMAÇÃO. | ML | 273 |  | 0 | 0
27.000 |  | COMUNICAÇAO VISUAL
27.000.1 |  | PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES
27.000.1.1 | COTAÇÃO | 0,45 X 1,70 - SÁIDA | UN | 2 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.2 | COTAÇÃO | 0,45 X 1,70 - ENTRADA | UN | 2 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.3 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,57 - SALA | UN | 7 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.4 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA | UN | 7 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.5 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.6 | COTAÇÃO | 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO) | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.7 | COTAÇÃO | 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.8 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.9 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.10 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | UN | 2 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.11 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.12 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.13 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL | UN | 2 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.14 | COTAÇÃO | 0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA) | UN | 2 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.15 | COTAÇÃO | 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.16 | COTAÇÃO | 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA) | UN | 1 |  | 0 | 0 | X
27.000.1.17 | 74209/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 |  | 0 | 0 | X
28.000 |  | PINTURA
28.000.1 |  | Excluído
28.000.2 |  | Excluído
28.000.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 70.3 |  | 0 | 0
28.000.4 |  | Excluído
28.000.5 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 80.01 |  | 0 | 0
28.000.6 | 79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M2 | 65.39 |  | 0 | 0
28.000.7 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 190.77 |  | 0 | 0
28.000.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2162.08 |  | 0 | 0
28.000.9 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 270.78 |  | 0 | 0
28.000.10 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2162.08 |  | 0 | 0
29.000 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
29.000.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1615 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 10 | 0
ADMINISTRAÇÃO
30000 |  | ADMINISTRAÇÃO
30.000.1 | 90778 | ENGENHEIRO DE OBRA PLENO | H | 660 |  | 0 | 0
30.000.2 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO | H | 220 |  | 0 | 0
30.000.3 | 90780 | MESTRE DE OBRAS | H | 1320 |  | 0 | 0
30.000.4 | 88326 | VIGIA NOTURNO | H | 1320 | 0 | 0 | 0
30.000.5 |  | Excluído
30.000.6 |  | Excluído
30.000.7 |  | Excluído
30.000.8 |  | Excluído
30.000.9 |  | Excluído
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL 11 | 0
|  | . |  |  |  | TOTAL | 0
31000 |  | TERRAPLENAGEM
31.000.1 | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 3810.36 |  | 0 | 0
31.000.2 | 43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 3810.36 |  | 0 | 0
31.000.3 | 46000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM (dist estimada para 9.8 Km.) | M3XKM | 37341.53 |  | 0 | 0
31.000.4 | 54500 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 3227.21 |  | 0 | 0
31.000.5 | 66905 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M | M2 | 3227.21 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUB TOTAL B |  | 0
|  | . |  |  | TOTAL GERAL |  | 0
LOCAL E DATA: |  |  |  | ASS:
RESPONSÁVEL:
| Obs: | Preencher somente as células em amarelo, informando os BDI's adotados e os preços unitários.
Imprimir em papel timbrado da empresa