## PLANILHA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2014
OBJETO: Reforma parcial e adequação às normas de acessibilidade na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Américas
[5 empty] | Base: | Out/14
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 200321 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | un | 5 |  | 0
1.2 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 15 |  | 0
| 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 15 |  | 0
1.3 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1 |  | 0
1.4 | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 88.94 |  | 0
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | m² | 6 |  | 0
Total da Etapa | [5 empty] | 0
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 72832 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | m³ | 37.47 |  | 0
2.2 | 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m³ | 5.31 |  | 0
2.3 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 42.78 |  | 0
2.4 | 74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 2.18 |  | 0
Total da Etapa | [5 empty] | 0
3 |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
3.1 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS ( portão de acesso) | m² | 8.74 |  | 0
3.2 | 72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | m³ | 26.95 |  | 0
3.3 | 66025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURA DE CRFS | m² | 16.8 |  | 0
3.4 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 22 |  | 0
3.5 | 72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 3 |  | 0
3.6 | 72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | m³ | 0.06 |  | 0
3.7 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 2.21 |  | 0
3.8 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 15.72 |  | 0
3.9 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | un | 6 |  | 0
3.10 | 72209 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BA SCULANTE 6M3 | m³ | 3.64 |  | 0
3.11 | 85372 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | m² | 1.5 |  | 0
3.12 | 85418 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2 " | m | 3 |  | 0
3.13 | 85415 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | un | 1 |  | 0
3.14 | 106050 | RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO | m² | 1.77 |  | 0
3.15 | 95360 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | un | 1 |  | 0
3.16 | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 5.3 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
4 |  | ESTRUTURA / FUNDAÇÃO
4.1 | 72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 60 |  | 0
4.2 | 73844/002 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | m³ | 21.12 |  | 0
4.3 | 74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 2549.4 |  | 0
4.4 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 1214 |  | 0
4.5 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 267.08 |  | 0
4.6 | 84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 169.96 |  | 0
4.7 | 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 35.23 |  | 0
4.8 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | m³ | 3.59 |  | 0
4.9 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 8.44 |  | 0
4.10 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.14 |  | 0
4.11 | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 12.14 |  | 0
4.12 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 35.23 |  | 0
4.13 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 22.52 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
5 |  | PAREDES / PAINÉIS
5.1 | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 4.96 |  | 0
5.2 | 73998/004 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 76.71 |  | 0
5.3 | 20418 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.23A OU SIMILAR | m² | 4.03 |  | 0
5.4 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 4.5 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
6 |  | ESQUADRIAS / VIDRO
6.1 | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | m² | 3.36 |  | 0
6.2 | 80203 | CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m² | 50.34 |  | 0
6.3 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm | m² | 50.34 |  | 0
6.4 | 170191 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA (PORTOES) | m² | 18.12 |  | 0
6.5 | 170519 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 1 |  | 0
6.6 | 170521 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 2 |  | 0
6.7 | 72121 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.15 |  | 0
6.8 | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | un | 21 |  | 0
6.9 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | un | 1 |  | 0
6.10 | 70150 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | cj | 2 |  | 0
6.11 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO POPULAR | un | 22 |  | 0
6.12 | 74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | m | 7.2 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
7 |  | COBERTURA
701 | 60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | kg | 1826.88 |  | 0
7.2 | 60131 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | kg | 1826.88 |  | 0
7.3 | 75381/001 | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM | m² | 47.61 |  | 0
7.4 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50 cm | m | 11 |  | 0
7.5 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMEN-TO 25 cm | m | 36.38 |  | 0
7.6 | 84045 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 36 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
8 |  | REVESTIMENTO / FORRO / PAREDE E PISO
8.1 | 87315 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | m³ | 7.67 |  | 0
8.2 | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | m³ | 7.67 |  | 0
8.3 | 74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5 cm PREPARO MECÂNICO. | m² | 153.42 |  | 0
8.4 | 101476 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 4.51 |  | 0
8.5 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 8.77 |  | 0
8.6 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 30.52 |  | 0
8.7 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 23.11 |  | 0
8.8 | 73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA | m² | 34 |  | 0
8.9 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 4 |  | 0
8.10 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | m² | 1.5 |  | 0
8.11 | 88722 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | m² | 40 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | 75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | m | 6 |  | 0
9.2 | 101227 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | un | 2 |  | 0
9.3 | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6 |  | 0
9.4 | 74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6 |  | 0
9.5 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un | 6 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 72326 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200 A/250V | un | 1 |  | 0
10.2 | 72330 | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
10.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 24 |  | 0
10.4 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 |  | 0
10.5 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
10.6 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 |  | 0
10.7 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
10.8 | 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 110 |  | 0
10.9 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 125 |  | 0
10.10 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 129 |  | 0
10.11 | 74043/001 | CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 167 |  | 0
10.12 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 |  | 0
10.13 | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 |  | 0
10.14 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 |  | 0
10.15 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
10.16 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 |  | 0
10.17 | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
10.18 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 25 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
11 |  | PINTURA
11.1 | 73415 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS (forros) | m² | 69 |  | 0
11.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 (paredes internas e externos) | m² | 609.82 |  | 0
11.3 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. | m² | 252.97 |  | 0
11.4 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. | m² | 206.29 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | 188011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | m³ | 2.19 |  | 0
12.2 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | un | 89.76 |  | 0
12.3 | 130247 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 8.38 |  | 0
12.4 | COTAÇÃO | PORTICO/TOTEM PADRÃO | un | 1 |  | 0
12.5 | COTAÇÃO | ELEVADOR ACESSIBILIDADE, 3 PARADAS, PORTAS INVERTIDAS E CABINA DE 1,10x1,40M | un | 1 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
13 |  | LIMPEZA FINAL
13.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 88.94 |  | 0
|  | Total da Etapa |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0