## PLAN
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | FONTE | DATA BASE | ENCARGOS SOCIAIS
Obra: REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | [5 empty] | SINAPI | mar/18 - Desonerada | 88.52%
Endereço: RUA DA PÁTRIA, 237 | [5 empty] | SIURB-EDIF: INFRA | jan/18 - Desonerada | 130.3%
[6 empty] | CPOS | mar/18 - Desonerada | 98.36%
FONTE | CODIGO | ITEM | DESCRICAO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO UNI COM B.D.I 25,92% | CUSTO TOTAL (R$)
|  | 1.00 | SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES
|  | 1.1 | ADMISTRAÇÃO LOCAL
SINAPI | 88326 | 1.1.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1080 |  |  | 0
SINAPI | 74209/1 | 1.1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
SINAPI | 97624 | 1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.34 |  |  | 0
SIURB | 135020 | 1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 681.57 |  |  | 0
SINAPI | 97663 | 1.2.3 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 170254 | 1.2.4 | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 7.35 |  |  | 0
SINAPI | 72178 | 1.2.5 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 26.93 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 115005 | 1.2.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 45.4 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 76001 | 1.2.7 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 5 |  |  | 0
SINAPI | 72897 | 1.2.8 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 30 |  |  | 0
SINAPI | 72882 | 1.2.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 600 |  |  | 0
SIURB | 86001 | 1.2.10 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 54.86 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 86001 | 1.2.11 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 1.82 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 106050 | 1.2.12 | RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO | M2 | 0.6 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 66028 | 1.2.13 | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | M2 | 30 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 66090 | 1.2.14 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 50 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | 2.00 | REFORMA
|  | 2.1 | RAMPA DE ACESSO AO PAV. SUPERIOR
SINAPI | 84862 | 2.1.1 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 14.88 |  |  | 0
SINAPI | 74072/2 | 2.1.2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 14.88 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | FECHAMENTOS E ALVENARIAS
SINAPI | 96360 | 2.2.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 48.87 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 88050 | 2.2.2 | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 20 |  |  | 0
SINAPI | 87455 | 2.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 53.07 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | ACABAMENTO
SINAPI | 87893 | 2.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 106.14 |  |  | 0
SINAPI | 87530 | 2.3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 106.14 |  |  | 0
SINAPI | 87267 | 2.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 42.72 |  |  | 0
CPOS | 18.11.022 | 2.3.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 58.92 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 84191 | 2.4.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 701.85 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 817.07
SINAPI | 73850/1 | 2.4.2 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 758.54 |  |  | 0 | [5 empty] | 52 | 760.24
SIURB-EDIF | 138062 | 2.4.3 | POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE | M2 | 1602.51 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1717.73
SIURB-EDIF | 138070 | 2.4.4 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE | M2 | 1602.51 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1717.03
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.5 | PINTURA
PAREDES INTERNAS
SIURB-EDIF | 150123 | 2.5.1 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 3318.58 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3460.23
SINAPI | 88486 | 2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1412.28 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1527.5
SINAPI | 88495 | 2.5.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3160.65 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3460.23
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2.6 | PINTURA
PAREDES EXTERNAS
SINAPI | 95626 | 2.6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 1390.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
SINAPI | 96126 | 2.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 1390.2 |  |  | 0
PORTAS DE MADEIRA
SINAPI | 74065/2 | 2.6.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 82.32 |  |  | 0
SINAPI | 84657 | 2.6.4 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 82.32 |  |  | 0
ELEMENTOS METALICOS
SINAPI | 73924/1 | 2.6.5 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 437.22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2.7 | PORTAS E GRADES
SINAPI | 91320 | 2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 |  |  | 0
SINAPI | 91321 | 2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12 |  |  | 0
SINAPI | 91306 | 2.7.3 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 19 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 80280 | 2.7.4 | GRADE/TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 160.54 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 70103 | 2.7.5 | PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | UN | 6 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 07.03.01- composição | 2.7.6 | PORTA DE MADEIRA LISA 122 X 210 CM | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 74046/2 | 2.7.7 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 12 |  |  | 0
SINAPI | 73933/4 | 2.7.8 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 14.89 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 70210 | 2.7.9 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR | UN | 49 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 88021 | 2.7.10 | ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES | UN | 43 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 88049 | 2.7.11 | TROCA DE REBITES EM CAIXILHO | M2 | 63.84 |  |  | 0 |  |  | CAIXILHOS E TROCA DE REBITES
SINAPI | 84886 | 2.7.12 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2 |  |  | 0
|  | . | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8 | VIDROS E ACESSÓRIOS
SINAPI | 72117 | 2.8.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 1.2 |  |  | 0
SINAPI | 72122 | 2.8.2 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 17.22 |  |  | 0
CPOS | 32.06.231 | 2.8.3 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 4.03 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.9 | FORRO
SINAPI | 96109 | 2.9.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 17.78 |  |  | 0
SINAPI | 96120 | 2.9.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 37.6 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 95787 | 2.10.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 90 |  |  | 0
SINAPI | 95777 | 2.10.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 110 |  |  | 0
SINAPI | 95795 | 2.10.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 80 |  |  | 0
SINAPI | 95778 | 2.10.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 60 |  |  | 0
SINAPI | 95787 | 2.10.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 40 |  |  | 0
SINAPI | 95779 | 2.10.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 280 |  |  | 0
SINAPI | 91926 | 2.10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4000 |  |  | 0
SINAPI | 91930 | 2.10.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  | 0
SINAPI | 91928 | 2.10.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 91307 | 2.10.10 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 180 |  |  | 0
SINAPI | 91170 | 2.10.11 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 90 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 91334 | 2.10.12 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 9 |  |  | 0
SINAPI | 95745 | 2.10.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 450 |  |  | 0
SINAPI | 74130/3 | 2.10.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 90885 | 2.10.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 40A - | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 74130/4 | 2.10.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 90846 | 2.10.17 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 |  |  | 0
SIURB-EDID | 90848 | 2.10.18 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  |  | 0
CPOS | 37.25.090 | 2.10.19 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 10A A 60 A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 90477 | 2.10.20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 2 |  |  | 0
SINAPI | 74131/7 | 2.10.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  | 0
SINAPI | 91953 | 2.10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 90761 | 2.10.23 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/V 20A EM CONDULETE 3/4" | UN | 246 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 90770 | 2.10.24 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 10 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 98610 | 2.10.25 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 57 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 98611 | 2.10.26 | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 22 |  |  | 0
SIURB | 90988 | 2.10.27 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 172 |  |  | 0
SINAPI | 9535 | 2.10.28 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0
SINAPI | 83479 | 2.10.29 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 9 |  |  | 0
SINAPI | 97601 | 2.10.30 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6 |  |  | 0
ENTRADA DE ENERGIA
CAIXA DE ENTRADA A REFORMA
SIURB-EDIF | 91447 | 2.10.31 | CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO ELETROPAULO | UN | 1 |  |  | 0
CPOS | 37.25.090 | 2.10.32 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 10A A 60 A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  |  | 0
SIURBEDIF | 90850 | 2.10.33 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  |  | 0 |  |  |  | -481.07
SIURB-EDIF | 90618 | 2.10.34 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V | UN | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14912.36
|  | 2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
SINAPI | 91785 | 2.11.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 105
SINAPI | 91786 | 2.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75 |  |  | 0
SINAPI | 91787 | 2.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75 |  |  | 0
SINAPI | 91788 | 2.11.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 165 |  |  | 0
SINAPI | 89450 | 2.11.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 35 |  |  | 0
SINAPI | 89505 | 2.11.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0
SINAPI | 89506 | 2.11.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0
SINAPI | 89451 | 2.11.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22 |  |  | 0
SINAPI | 89513 | 2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 89515 | 2.11.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 89630 | 2.11.11 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 94494 | 2.11.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 36 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 37
SINAPI | 94498 | 2.11.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 |  |  | 0
INSTALAÇÕES DE ESGOTO
SINAPI | 91792 | 2.11.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 190 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 200
SINAPI | 91793 | 2.11.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 70 |  |  | 0
SINAPI | 91794 | 2.11.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 55 |  |  | 0
SINAPI | 91795 | 2.11.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 200 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 101012 | 2.11.18 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 14
METAIS LOUÇAS E DIVERSOS
SINAPI | 86909 | 2.11.19 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 |  |  | 0
CPOS | 44.03.720 | 2.11.20 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, COM ALAVANCA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 40 |  |  | 0
SINAPI | 86910 | 2.11.21 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0
CPOS | 44.03.050 | 2.11.22 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300M/600M | UNID | 7 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 101486 | 2.11.23 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | M2 | 2.82 |  |  | 0
SINAPI | 86904 | 2.11.24 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 26 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 101314 | 2.11.25 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 86920 | 2.11.26 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 2 |  |  | 0
SINAPI | 95470 | 2.11.27 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 |  |  | 0
SINAPI | 95472 | 2.11.28 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7 |  |  | 0
SINAPI | 72739 | 2.11.29 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 95547 | 2.11.30 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 43 |  |  | 0
CPOS | 44.03.010 | 2.11.31 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UNID | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 43
SIURB-EDIF | 101475 | 2.11.32 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 8.99 |  |  | 0
SINAPI | 86935 | 2.11.33 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 170519 | 2.11.34 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 2 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 170520 | 2.11.35 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 11 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 170521 | 2.11.36 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 8 |  |  | 0
CPOS | 23.08.040 | 2.11.37 | ARMARIO GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 3.53 |  |  | 0
CPOS | 30.04.060 | 2.11.38 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTAS ALT.40 CM | UNID | 5 |  |  | 0
SINAPI | 86901 | 2.11.39 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 86882 | 2.11.40 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 28 |  |  | 0
SINAPI | 89709 | 2.11.41 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.5
SINAPI | 40729 | 2.11.42 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 101431 | 2.11.43 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 74125/1 | 2.11.44 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 0.09 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2.12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO | [10 empty] | 0
CPOS | 61.12.120 | 2.12.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTOKIT 80 | UNID | 3 |  |  | 0
CPOS | 43.07.350 | 2.12.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUs | UNID | 3 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
SINAPI | 72553 | 2.13.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 |  |  | 0
SINAPI | 73775/2 | 2.13.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.9
SIURB-EDIF | 91053 | 2.13.3 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.8
SIURB-EDIF | 91023 | 2.13.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 64 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15
SIURB-EDIF | 91053 | 2.13.5 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3
SIURB-EDIF | 91054 | 2.13.6 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.75
SIURB-EDIF | 91063 | 2.13.7 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.2
SINAPI | 72283 | 2.13.8 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4
SINAPI | 83644 | 2.13.9 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 92367 | 2.13.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  |  | 0
CPOS | 48.11.100 | 2.13.11 | MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UNID | 1 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 100895 | 2.13.12 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 10 |  |  | 0
SINAPI | 93140 | 2.13.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 63 |  |  | 0
CPOS | 97.01.010 | 2.13.14 | ADESIVO VINILICO PADRÃO REGULAMENTADO PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UNID | 18 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.55
|  | 2.14 | DESCARGAS ATMOSFERICAS | [9 empty] | 2.7 | 2.52
CPOS | 39.15.070 | 2.14.1 | FITA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" PARA UTILIZAÇÃO EM PROTEÇÃO ATMOSFERICAS INCLUSIVE FIXADORES | M | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.3 | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.9
|  | 2.15 | SERVIÇOS EXTERNOS
|  | 2.15.1 | PINTURA MURO EXTERNO
SINAPI | 95626 | 2.15.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 148.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2.15.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE
SINAPI | 5968 | 2.15.2.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 22.4 |  |  | 0
SINAPI | 83738 | 2.15.2.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 28.16 |  |  | 0
SINAPI | 83731 | 2.15.2.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M2 | 28.16 |  |  | 0
|  | 2.15.3 | LIMPEZA
SIURB-EDIF | 34005 | 2.15.3.1 | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TELHADO COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 1353.5 |  |  | 0
SNAPI | 73948/3 | 2.15.3.2 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 42.72 |  |  | 0
SINAPI | 73948/8 | 2.15.3.3 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 212.8 |  |  | 0
SINAPI | 73948/15 | 2.15.3.4 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M2 | 1653.23 |  |  | 0
SINAPI | 9537 | 2.15.3.5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1814.55 |  |  | 0
|  | 2.15.4 | MANUTENÇÃO DA COBERTURA E INFILTRAÇÕES
SINAPI | 94210 | 2.15.4.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 30 |  |  | 0
SINAPI | 94223 | 2.15.4.2 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 50 |  |  | 0
SINAPI | 94229 | 2.15.4.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 50 |  |  | 0
SINAPI | 94231 | 2.15.4.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 50 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 50302 | 2.15.4.5 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 50 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 50101 | 2.15.4.6 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 50 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL REFORMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3.00 | AMPLIAÇÃO
|  | 3.1 | RAMPA DE ACESSO À VEICULOS E RAMPA ACESSO AO PAV.SUPERIOR
|  | 3.1 | RAMPA DE ACESSO A VEÍCULOS | [10 empty] | 0
SINAPI | 96622 | 3.1.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.32 |  |  | 0
SINAPI | 83534 | 3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.63 |  |  | 0
SINAPI | 72183 | 3.1.3 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 3.59 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3.2 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE LIXO E GÁS | [10 empty] | 0
ABRIGO DE LIXO
PORTÃO
SINAPI | 74238/2 | 3.2.1 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 6.62 |  |  | 0
FUNDAÇÃO
SINAPI | 98228 | 3.2.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 12 |  |  | 0
SINAPI | 96523 | 3.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2.63 |  |  | 0
SIURB | 20610 | 3.2.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 1.98 |  |  | 0
SINAPI | 94102 | 3.2.5 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.09 |  |  | 0
SINAPI | 97086 | 3.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 5.64 |  |  | 0
SINAPI | 96547 | 3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 39.83 |  |  | 0
SINAPI | 96544 | 3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.91 |  |  | 0
SINAPI | 96557 | 3.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.56 |  |  | 0
SINAPI | 90920 | 3.2.10 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 3.54 |  |  | 0
ESTRUTURA
SINAPI | 92801 | 3.2.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 5.07 |  |  | 0
SINAPI | 92794 | 3.2.12 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 14.66 |  |  | 0
SINAPI | 94966 | 3.2.13 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.32 |  |  | 0
SINAPI | 74141/4 | 3.2.14 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 3.68 |  |  | 0
|  | . | ALVENARIA E ACABAMENTO
SINAPI | 87455 | 3.2.15 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5.25 |  |  | 0
SINAPI | 87893 | 3.2.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 15.82 |  |  | 0
SINAPI | 87530 | 3.2.17 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15.82 |  |  | 0
SINAPI | 87267 | 3.2.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 8.16 |  |  | 0
ABRIGO DE GÁS
SIURB-EDIF | 100762 | 3.2.19 | HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 74238/2 | 3.2.20 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 2.45 |  |  | 0
TUBULAÇÕES DE GASES
SINAPI | 92275 | 3.2.21 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.3 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 84191 | 3.3.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 115.22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 817.07
SINAPI | 73850/1 | 3.3.2 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 1.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 52 | 760.24
SIURB-EDIF | 138062 | 3.3.3 | POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE | M2 | 115.22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1717.73
SIURB-EDIF | 138070 | 3.3.4 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE | M2 | 115.22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1717.73
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | PINTURA
PAREDES INTERNAS
SIURB-EDIF | 150123 | 3.4.1 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 141.65 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3460.23
SINAPI | 88486 | 3.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 115.22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1527.5
SINAPI | 88495 | 3.4.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 299.68 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3460.23
ELEMENTOS METALICOS
SINAPI | 73924/1 | 3.4.4 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 9.84 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
ENTRADA DE ENERGIA
|  |  | CAIXA DE ENTRADA A INSTALAR | [10 empty] | 0
CPOS | 37.25.090 | 3.4.5 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 10A A 60 A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 |  |  | 0
SINAPI | 74130/6 | 3.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0
SINAPI | 39693 | 3.4.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 |  |  | 0
SINAPI | 92992 | 3.4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 184 |  |  | 0
SINAPI | 92990 | 3.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 46 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
SINAPI | 91785 | 3.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 105
CPOS | 48.02.005 | 3.5.2 | RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO CONICO 3000L | UNID | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
SINAPI | 94494 | 3.5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 37
SINAPI | 83650 | 3.5.4 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD | UN | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
CPOS | 44.20.310 | 3.5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM POLIPROPILENO DE PRESSÃO EM ABS 360 L/H AUTURA 20" X 2.1/2" | UN | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
INSTALAÇÕES DE ESGOTO
SINAPI | 91792 | 3.5.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 200
SIURB-EDIF | 101012 | 3.5.7 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 14
|  |  | INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS | [10 empty] | 0
SINAPI | 91790 | 3.5.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 470 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 101218 | 3.5.9 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") | M | 80 |  |  | 0
SINAPI - I | 1866. | 3.5.10 | CURVA EM PVC DE 200 mm | UN | 1 |  |  | 0
METAIS LOUÇAS E DIVERSOS
SINAPI | 86939 | 3.5.11 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
CPOS | 44.03.010 | 3.5.12 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UNID | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 43
SINAPI | 89709 | 3.5.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10
SIURB-EDIF | 100209 | 3.5.14 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L | UN | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.6 | SERVIÇOS EXTERNOS
|  | 3.6.1 | INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS | [10 empty] | 0
SINAPI | 73798/3 | 3.6.1.1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 50 |  |  | 0
SINAPI | 90091 | 3.6.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 16 |  |  | 0
SINAPI | 94102 | 3.6.1.3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 100195 | 3.6.1.4 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 50 |  |  | 0
SIURB | 20610 | 3.6.1.5 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 12 |  |  | 0
SINAPI | 73749/1 | 3.6.1.6 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 6 |  |  | 0
SINAPI | 91933 | 3.6.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1074 |  |  | 0
SINAPI | 91935 | 3.6.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 98365 | 3.6.1.9 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M | UN | 12 |  |  | 0
SINAPI | 72282 | 3.6.1.10 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 12 |  |  | 0
SINAPI | 74231/1 | 3.6.1.11 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  |  | 0
SERVIÇOS DIVERSOS
|  | 3.6.2 | PISOS EXTERNOS
SINAPI | 94998 | 3.6.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 130.39 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
SINAPI | 72183 | 3.6.2.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 673 |  |  | 0
SINAPI | 96622 | 3.6.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 40.52 |  |  | 0
SINAPI | 93681 | 3.6.2.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 302.76 |  |  | 0
SINAPI | 79500/2 | 3.6.2.5 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 781.55 |  |  | 0
SIURB | 130243 | 3.6.2.6 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 69.55 |  |  | 0
SINAPI | 85180 | 3.6.2.7 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 459.67 |  |  | 0
SIURB-INFRA | 05.16.00 | 3.6.2.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 14.52 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 180321 | 3.6.2.9 | LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) | DÚZIA | 2.79 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 180329 | 3.6.2.10 | VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) | DÚZIA | 1.06 |  |  | 0
|  | 3.6.3 | CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA | [10 empty] | 0
SINAPI | 95955 | 3.6.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 6.52 |  |  | 0
SINAPI | 84678 | 3.6.3.2 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | 32.8625 |  |  | 0
SINAPI | 83742 | 3.6.3.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | 45.85 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 188011 | 3.6.3.4 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 3.24 |  |  | 0
SINAPI | 73883/2 | 3.6.3.5 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 3.32 |  |  | 0
|  | 3.6.4 | ELEMENTOS METÁLICOS | [10 empty] | 0
SIURB-EDIF | 170130 | 3.6.4.1 | GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF | M | 40.6 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 170551 | 3.6.4.2 | DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO | M | 10 |  |  | 0
SINAPI | 94231 | 3.6.4.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 10.25 |  |  | 0
SINAPI | 74195/1 | 3.6.4.4 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 13.68 |  |  | 0
|  | 3.6.5 | COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO DE VAGAS | [10 empty] | 0
CPOS | 97.02.210 | 3.6.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 70 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 181619 | 3.6.5.2 | PLACA ORIENTADORA VERTICAL EM PORTICO | UN | 1 |  |  | 0
SIURB-EDIF | 170372 | 3.6.5.3 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 50 |  |  | 0
|  | 3.6.6 | BANCO DE CONCRETO
SIURB-EDIF | 181201 | 3.6.6.1 | IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 2.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
SIURB-EDIF | 170517 | 3.6.6.2 | DM.02/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA | M | 6 |  |  | 0
SINAPI | 95955 | 3.6.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.09 |  |  | 0
SINAPI | 84678 | 3.6.6.4 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | 2.81 |  |  | 0
SINAPI | 84656 | 3.6.6.5 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 2.81 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL (SERVIÇOS INICIAIS + REFORMA + AMPLIAÇÃO) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Eng. Manoel Batista Neto