## Planilha Resumo
PLANILHA RESUMO
CONCORRÊNCIA 01/14
OBJETO: Construção da UBS do Jd. Itapark
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL
UNIT.
1 | PROJETOS |  |  |  | 24747.05
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 26302.4
3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 4869.98
4 | Construção de Edificações |  |  |  | 1735585.98
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 44691.13
4.2 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 337225.67
4.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 265923.49
4.4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 121385.67
4.5 | COBERTURA/FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 62977.84
4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 26445.09
4.7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 25517.25
4.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 241308.28
4.9 | FORRO |  |  |  | 11943.36
4.10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 124058.8
4.11 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 70622.16
4.12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 142885.26
4.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 154088.17
4.14 | PINTURA |  |  |  | 106513.81
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4818.52
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 205680.88
| Custo Final |  |  |  | 2002004.81
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

## Planilha Orçamentária
Base de custos
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS | [5 empty] | SINAPI | 2013-11-01
CONCORRÊNCIA Nº 01/14 | [5 empty] | CPOS | 161
[6 empty] | EDIF | 2013-09-01
OBJETO: Construção da UBS do Jardim Itapark
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL | FONTE | CODIGO
UNIT. C/ BDI
1 | PROJETOS |  |  |  | 24747.05
1.1 | Projeto Estrutural e Fundações
1.1.1 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 8 | 2626.96 | 21015.68 | CPOS | 11705
1.2 | Projeto Elétrico
1.2.1 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 3 | 1243.79 | 3731.37 | CPOS | 11709
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 26302.4
2.1 | Barracão de obra em chapas de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas | m² | 25 | 183.49 | 4587.25 | SINAPI | 74242/001
2.2 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 35 | 315.15 | 11030.25 | SINAPI | 74210/001
2.3 | Tapume de chapa de madeira compensada , E=6 MM, com pintura a cal e reaproveitamento 2x | m² | 70.4 | 42.65 | 3002.56 | SINAPI | 74220/001
2.4 | Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra,m3 - chave 100A carga 3KWH, 20cv exclusive forn medidor | un | 1 | 1336.23 | 1336.23 | SINAPI | 73960/001
2.5 | Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação - áreas molhadas | m² | 32.21 | 41.49 | 1336.39 | SINAPI | 73968/001
2.6 | Ligação de rede 50mm ao ramal predial 1/2". | un | 1 | 42.26 | 42.26 | SINAPI | 83878
2.7 | Ramal predial em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalação, escavação. | m | 20 | 16.68 | 333.6 | SINAPI | 74253/001
2.8 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | m2 | 14 | 330.99 | 4633.86 | SINAPI | 74209/001
3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 4869.98
3.1 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até Ø 0,15 CM, utilizado trator de esteiras. | m² | 765.88 | 0.45 | 344.65 | SINAPI | 73672
3.2 | Escavação manual em solo, prof. Maior que 1,5m até 4,00m | m³ | 100 | 36.65 | 3665 | SINAPI | 79517/002
3.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1A, categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidraulica caminhão basculante 6 m3, DMT 200 até 400 M. | m³ | 100 | 4.98 | 498 | SINAPI | 72833
3.4 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m/11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 HP* CAP. 1,72m3 | m³ | 276.59 | 1.31 | 362.33 | SINAPI | 74010/001
4 | Construção de Edificações |  |  |  | 1735585.98
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 44691.13
4.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 470 | 3.19 | 1499.3 | SINAPI | 74077/002
4.1.2 | Demolições e remoções |  |  | 0 | 0
4.1.2.1 | Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto | m³ | 50 | 45.81 | 2290.5 | SINAPI | 72214
4.1.2.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 100 | 48.55 | 4855 | CPOS | 30204
4.1.2.3 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 200 | 3.64 | 728 | CPOS | 30804
4.1.2.4 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 30 | 294.55 | 8836.5 | CPOS | 30121
4.1.2.5 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 203.35 | 4.65 | 945.58 | CPOS | 40304
4.1.2.6 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 20 | 167.01 | 3340.2 | SINAPI | 73616
4.1.2.7 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4 cm. | m² | 155 | 17.18 | 2662.9 | SINAPI | 73801/002
4.1.2.8 | Demolição de piso de marmóre e argamassa de assentamento. | m² | 310 | 6.84 | 2120.4 | SINAPI | 73895/001
4.1.2.9 | Retirada de batentes metálicos | unid. | 5 | 30.46 | 152.3 | SINAPI | 72148
4.1.2.10 | Transporte de entulho, com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 KM. | m³ | 182.65 | 5.06 | 924.21 | SINAPI | 72900
4.1.2.11 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m³ | 445.2505 | 8.33 | 3708.94 | CPOS | 50822
4.1.2.12 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 445.2505 | 28.36 | 12627.3 | CPOS | 50812
4.2 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 337225.67
4.2.1 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m² | 330 | 4.25 | 1402.5 | CPOS | 71102
4.2.2 | Armação aço CA-50/diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte ( perdA DE 10%) /dobra / colocação. | Kg | 16300 | 7.65 | 124695 | SINAPI | 74254/002
4.2.3 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | m³ | 23.5 | 344.43 | 8094.11 | SINAPI | 74115/001
4.2.4 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 216.5 | 416.94 | 90267.51 | SINAPI | 74138/003
4.2.5 | Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m | m³ | 480 | 22.9 | 10992 | SINAPI | 79517/001
4.2.6 | Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x | m² | 1250 | 27.75 | 34687.5 | SINAPI | 5651
4.2.7 | Reaterro de valas/ cavas, compactada a maço, emcamadas de até 30 cm | m³ | 223 | 24.05 | 5363.15 | SINAPI | 73964/004
4.2.8 | Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo | un | 1 | 29102.5 | 29102.5 | CPOS | 121201
4.2.9 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo | m | 540 | 60.41 | 32621.4 | CPOS | 121202
4.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 265923.49
4.3.1 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 152 | 416.94 | 63374.88 | SINAPI | 74138/003
4.3.2 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 1825 | 52.63 | 96049.75 | SINAPI | 84222
4.3.3 | Escoramento formas ate h = 3,50 a 4,00m , com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 152 | 12.68 | 1927.36 | SINAPI | 83516
4.3.4 | Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte ( c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 400 | 8.16 | 3264 | SINAPI | 73942/002
4.3.5 | Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte ( c/perda de 10%) / dobra / colocação. | Kg | 12400 | 7.65 | 94860 | SINAPI | 74254/002
4.3.6 | Concreto grout | m³ | 10 | 644.75 | 6447.5 | EDIF | 40197
4.4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 121385.67
4.4.1 | Alvenaria de blocos de concreto vedação 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm. | m² | 1702.48 | 49.49 | 84255.74 | SINAPI | 73998/009
4.4.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cm, assentamento com argamassa de 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) | m² | 164 | 78.44 | 12864.16 | SINAPI | 73998/006
4.4.3 | Verga / contraverga e pilaretes de concreto armado | m³ | 4.2 | 1028.2 | 4318.44 | CPOS | 142001
4.4.4 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1 vez (espessura 19cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). | m | 525 | 13.5 | 7087.5 | SINAPI | 73988/001
4.4.5 | Junta de dilatação elástica (PVC) 0 - 220/6 pressão até 30 MCA | m | 10 | 305.7 | 3057 | SINAPI | 73898/001
4.4.6 | Divisória em granito branco polido, esp. = 3 cm, assentamento com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens. | m² | 10.85 | 756.39 | 8206.83 | SINAPI | 79627
4.4.7 | Peitoril cimentado liso 20x3cm traço 1:4 ( cimento e areia) | m | 76 | 18.01 | 1368.76 | SINAPI | 84118
4.4.8 | Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante colante | m | 76 | 2.99 | 227.24 | SINAPI | 40675
4.5 | COBERTURA/FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 62977.84
4.5.1 | Estrutura de madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede. | m² | 466 | 41.01 | 19110.66 | SINAPI | 73931/001
4.5.2 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8 mm, incluindo acessórios, excluindo madeiramento. | m² | 408.84 | 54.2 | 22159.13 | SINAPI | 84035
4.5.3 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 - desenvolvimento 50cm | m | 23.15 | 47.45 | 1098.47 | SINAPI | 72105
4.5.4 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25cm | m | 118 | 24.49 | 2889.82 | SINAPI | 72107
4.5.5 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | m | 40.65 | 107.25 | 4359.71 | SINAPI | 74045/001
4.5.6 | Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 8 cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual. | m | 68 | 118.4 | 8051.2 | SINAPI | 84042
4.5.7 | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10mm | m² | 15.04 | 171.31 | 2576.5 | CPOS | 163212
4.5.8 | Chapéu de muro, rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | m | 111.57 | 24.49 | 2732.35 | SINAPI | 72107
4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 26445.09
4.6.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4 cm, preparo manual. | m² | 33.52 | 25.05 | 839.68 | SINAPI | 73919/003
4.6.2 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, 2 demãos. | m² | 200 | 7.71 | 1542 | SINAPI | 74106/001
4.6.3 | Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalção - áreas molhadas | m² | 131.52 | 41.49 | 5456.76 | SINAPI | 73968/001
4.6.4 | Impermeabilização flexível a base de elastômero para marquises, terraços, calhas, lajes e jardineiras, 3 demãos | m² | 176.12 | 47.54 | 8372.74 | SINAPI | 74066/001
4.6.5 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm | m² | 466.45 | 21.94 | 10233.91 | SINAPI | 83748
4.7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 25517.25
4.7.1 | P1 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel. | un | 5 | 321.74 | 1608.7 | SINAPI | 73910/001
4.7.2 | P2 e P3- Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça com anel. | un | 40 | 329.06 | 13162.4 | SINAPI | 73910/005
4.7.3 | P4- Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,20x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça com anel. | un | 3 | 480.25 | 1440.75 | SINAPI | 73910/008
4.7.4 | P5 - Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado | un | 6 | 239.94 | 1439.64 | SINAPI | 74139/002
4.7.5 | Porta de madeira veneziana 2a, com previsão para vidro, 80x210x3cm, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiças com aneis. | un | 1 | 1320.8 | 1320.8 | SINAPI | 84832
4.7.6 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa | un | 3 | 250.96 | 752.88 | SINAPI | 74068/003
4.7.7 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta interna | un | 56 | 103.43 | 5792.08 | SINAPI | 74070/004
4.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 241308.28
4.8.1 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 2 | 786.69 | 1573.38 | CPOS | 300803
4.8.2 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 26 | 147.86 | 3844.36 | CPOS | 300103
4.8.3 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 9 | 122.4 | 1101.6 | CPOS | 300102
4.8.4 | Janela de aluminio basculante, serie25 | m² | 104.73 | 723.39 | 75760.63 | SINAPI | 68052
4.8.5 | Janela em aluminio Serie 25 - guilhotina | m² | 3 | 775.23 | 2325.69 | SINAPI | 73809/001
4.8.6 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 365.42 | 75.33 | 27527.09 | SINAPI | 74072/003
4.8.7 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 50 | 242.01 | 12100.5 | SINAPI | 73932/001
4.8.8 | Porta veneziana em alumínio anodizado | m² | 15.26 | 586.49 | 8949.84 | SINAPI | 74071/002
4.8.9 | Portão em tela rígida e moldura em aço com duas folhas de abrir 2x3,50 mx1,80m, incluso cadeado, fundo oxido ferro/zarcão uma demão e pintura Esmalte duas demãos | m² | 6.301 | 775.56 | 4886.8 | SINAPI | 74238/002
4.8.10 | Portão metálico fechamento com tela, inclusive ferragens | m² | 10.4 | 775.56 | 8065.82 | SINAPI | 74238/002
4.8.11 | Escada marinheiro (galvanizada) | m | 3 | 371.2 | 1113.6 | CPOS | 240306
4.8.12 | Brises verticais tipo asa de avião, conforme projeto | m² | 108.61 | 756.1 | 82120.02 | CPOS | 220609
4.8.13 | Vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive ferragem | m² | 15 | 270.88 | 4063.2 | SINAPI | 72120
4.8.14 | Vidro liso espessura de 4mm | m² | 75 | 105.01 | 7875.75 | SINAPI | 72117
4.9 | FORRO |  |  |  | 11943.36
4.9.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m2 | 416 | 28.71 | 11943.36 | SINAPI | 73986/001
4.10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 124058.8
4.10.1 | Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrão alto, as sentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. | m² | 586.5 | 39.31 | 23055.32 | SINAPI | 73912/002
4.10.2 | Chapisco em paredes e tetos - traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 1302.23 | 4.69 | 6107.46 | SINAPI | 74161/001
4.10.3 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2,0cm | m² | 1302.23 | 17.9 | 23309.92 | SINAPI | 5982
4.10.4 | Reboco com argamassa pré fabricada - paredes e tetos | m² | 542.48 | 16.79 | 9108.24 | SINAPI | 74001/001
4.10.5 | Reboco com argamassa baritada - preparo no local - paredes raio-x | m² | 11.3 | 60.48 | 683.42 | SINAPI | 84075
4.10.6 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna, de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada. | m² | 173.25 | 61.96 | 10734.57 | CPOS | 181109
4.10.7 | Revestimento de gesso em paredes internas em blocos de concreto, espessura 0,7cm | m² | 3404.96 | 14.54 | 49508.12 | SINAPI | 74001/002
4.10.8 | Cantoneira de alumínio 1x1 para proteção de quinas de paredes, conforme projeto | m | 75 | 20.69 | 1551.75 | SINAPI | 73908/002
4.11 | PISOS INTERNOS / EXTERNO |  |  |  | 70622.16
4.11.1 | Piso cimentado E=5cm c/argamassa alisado com colher sobre piso existente | m² | 137.22 | 25.76 | 3534.79 | SINAPI | 73465
4.11.2 | Degrau para piso de alta resistencia, sem pingadeira | m | 22.5 | 49.75 | 1119.38 | CPOS | 171212
4.11.3 | Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35 mpa, assentados sobre colchão de areia. | m² | 155.875 | 51.78 | 8071.21 | SINAPI | 73764/004
4.11.4 | Piso em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa colante | m² | 778.2 | 63.29 | 49252.28 | SINAPI | 73829/001
4.11.5 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista. | m² | 2.25 | 115.33 | 259.49 | CPOS | 300403
4.11.6 | Rodapé em cerâmica padrão médio pei-4 assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 555.8 | 10.89 | 6052.66 | SINAPI | 84163
4.11.7 | Soleira para porta em granito, largura 15cm esp. 3cm assentado sobre argamassa traço 1:4(cimento e areia) | m | 45 | 51.83 | 2332.35 | SINAPI | 84161
4.12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 142885.26
4.12.1 | Rede de água fria |  |  | 0
4.12.1.1 | Pontos de água
4.12.1.1.1 | Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação | un | 52 | 87.94 | 4572.88 | SINAPI | 73959/001
4.12.1.2 | Tubos e conexões
4.12.1.2.1 | Tubo PVC soldável água fria 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 45 | 13.56 | 610.2 | SINAPI | 75030/008
4.12.1.2.2 | Tubo PVC soldável água fria 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 183 | 16.34 | 2990.22 | SINAPI | 75030/001
4.12.1.2.3 | Tubo PVC soldável água fria 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 43 | 23.68 | 1018.24 | SINAPI | 75030/002
4.12.1.2.4 | Tubo PVC soldável água fria 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 27 | 29.11 | 785.97 | SINAPI | 75030/003
4.12.1.2.5 | Tubo PVC soldável água fria 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 48 | 33.36 | 1601.28 | SINAPI | 75030/004
4.12.1.2.6 | Tubo PVC soldável água fria 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 21 | 46.93 | 985.53 | SINAPI | 75030/005
4.12.1.2.7 | Tubo PVC soldável água fria 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 29 | 73.81 | 2140.49 | SINAPI | 75030/006
4.12.1.3 | Registros e válvulas
4.12.1.3.1 | Registro de gaveta, metal amarelo - 1" | un | 34 | 51.95 | 1766.3 | SINAPI | 74184/001
4.12.1.3.2 | Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/4" | un | 1 | 73.88 | 73.88 | SINAPI | 74183/001
4.12.1.3.3 | Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" | un | 7 | 86.9 | 608.3 | SINAPI | 74182/001
4.12.1.3.4 | Registro de gaveta, metal amarelo - 2" | un | 2 | 118.41 | 236.82 | SINAPI | 74181/001
4.12.1.3.5 | Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" | un | 2 | 269.79 | 539.58 | SINAPI | 74180/001
4.12.1.3.6 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | un | 40 | 77.7 | 3108 | SINAPI | 74176/001
4.12.1.4 | Diversos
4.12.1.4.1 | Caixa d'água em fibra de vidro - 1000l | un | 6 | 845.54 | 5073.24 | EDIF | 100209
4.12.1.4.2 | Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalação | un | 1 | 133.69 | 133.69 | SINAPI | 74217/002
4.12.1.4.3 | Chave de bóia | un | 6 | 50.45 | 302.7 | SINAPI | 85195
4.12.2 | Rede de esgoto e águas pluviais
4.12.2.1 | Tubos e conexões
4.12.2.1.1 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 10 | 42.65 | 426.5 | CPOS | 460304
4.12.2.1.2 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 152 | 53.13 | 8075.76 | CPOS | 460305
4.12.2.1.3 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 73 | 86.35 | 6303.55 | CPOS | 460306
4.12.2.1.4 | Tubo PVC esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 71 | 23.08 | 1638.68 | SINAPI | 74165/001
4.12.2.1.5 | Tubo PVC esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 106 | 45.95 | 4870.7 | SINAPI | 74165/004
4.12.2.1.6 | Tubo PVC esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 74 | 31.46 | 2328.04 | SINAPI | 74165/002
4.12.2.1.7 | Tubo PVC esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 16 | 42.89 | 686.24 | SINAPI | 74165/003
4.12.2.1.8 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 150 | 13.9 | 2085 | CPOS | 461301
4.12.2.2 | Caixas e grelhas
4.12.2.2.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida | un | 4 | 133.58 | 534.32 | SINAPI | 74104/001
4.12.2.2.2 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação | un | 2 | 157.33 | 314.66 | SINAPI | 74166/001
4.12.2.2.3 | Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 28 | 34.74 | 972.72 | SINAPI | 40777
4.12.2.2.4 | Caixa sifonada em PVC 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 1 | 46.59 | 46.59 | SINAPI | 72291
4.12.2.2.5 | Caixa seca 100mm, com grelha e porta grelha | un | 1 | 18.43 | 18.43 | SINAPI | 72684
4.12.2.2.6 | Grelha hemisférica de ferro fundido - 100mm(4') | un | 8 | 7.99 | 63.92 | CPOS | 490601
4.12.2.2.7 | Grelha hemisférica de ferro fundido - 75mm (3') | un | 4 | 6.49 | 25.96 | CPOS | 490603
4.12.2.2.8 | Grelha de ferro fundido para canaleta - l=20cm | m | 21 | 76.83 | 1613.43 | SINAPI | 83624
4.12.2.2.9 | Execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 | m² | 112.5 | 7.56 | 850.5 | SINAPI | 73881/001
4.12.2.2.10 | Camada drenante com areia media | m³ | 33.75 | 100.93 | 3406.39 | SINAPI | 83667
4.12.3 | Instalação de gases medicinais
4.12.3.1 | Painel de alarme | un | 1 | 982.69 | 982.69 | CPOS | 370601
4.12.3.2 | Tubo de cobre classe A, DN=15mm (1/2), inclusive conexões | m | 90 | 41.84 | 3765.6 | CPOS | 461001
4.12.3.3 | Válvula retenção - 3/4" | un | 6 | 124.2 | 745.2 | SINAPI | 73795/008
4.12.3.4 | Manômetro de baixa / alta pressão - até 10kgf/cm2 | un | 4 | 99.41 | 397.64 | CPOS | 471110
4.12.3.5 | Válvula reguladora de pressão - reg 5 kgf/cm2 | un | 2 | 454.51 | 909.02 | CPOS | 472008
4.12.4 | Rede de gás
4.12.4.1 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg | un | 1 | 4004.1 | 4004.1 | CPOS | 450204
4.12.4.2 | Tubo de cobre classe a com conexões 22mm | m | 50 | 28.31 | 1415.5 | SINAPI | 74061/002
4.12.5 | Rede de Incêndio
4.12.5.1 | Extintor de água pressurizado - AP - 10 l - inclusive suporte parede com carga completa - fornecimento e instalação | un | 4 | 116.89 | 467.56 | SINAPI | 73775/002
4.12.5.2 | Extintor de CO₂ 6kg - fornecimento e instalação | un | 3 | 377.21 | 1131.63 | SINAPI | 72554
4.12.5.3 | Extintor de pó quimico seco - 4kg | un | 7 | 103.5 | 724.5 | SINAPI | 73775/001
4.12.5.4 | Seta para hidrante/extintor de incêndio | un | 48 | 11.44 | 549.12 | EDIF | 100895
4.12.5.5 | Central de alarme de incêndio até 24 laços | un | 1 | 1434.83 | 1434.83 | EDIF | 91053
4.12.5.6 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica. | un | 4 | 53.46 | 213.84 | CPOS | 500517
4.12.6 | Louças e Metais sanitários
4.12.6.1 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 9 | 562.48 | 5062.32 | CPOS | 300801
4.12.6.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada, de louça branca | un | 8 | 394.15 | 3153.2 | SINAPI | 74193/001
4.12.6.3 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 6 | 36.56 | 219.36 | SINAPI | 6008
4.12.6.4 | Acabamento antivandalismo para válvula de descarga | un | 9 | 201.13 | 1810.17 | EDIF | 10-14-26
4.12.6.5 | Conjunto antivandalismo formado de chuveiro e válvula de fechamento automático (água fria ou pré misturada) | un | 2 | 488.66 | 977.32 | EDIF | 10-14-45
4.12.6.6 | Cuba de louça de embuti redonda, sem pertences | un | 6 | 86.18 | 517.08 | CPOS | 440185
4.12.6.7 | Cuba aço inoxidável 56,0x33,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 7 | 218.21 | 1527.47 | SINAPI | 73911/002
4.12.6.8 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 17 | 43.79 | 744.43 | CPOS | 440305
4.12.6.9 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 37 | 46.4 | 1716.8 | CPOS | 440303
4.12.6.10 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m2 | 12 | 345.75 | 4149 | SINAPI | 74125/002
4.12.6.11 | Lavatório de louça individual p/ portadores de deficiência física | un | 5 | 832.66 | 4163.3 | EDIF | 10-13-14
4.12.6.12 | Lavatório louça c/coluna padrão medio 45x55cm acessórios cromados torneira valvula e rabicho | un | 30 | 176.7 | 5301 | SINAPI | 6009
4.12.6.13 | Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação | un | 2 | 40.71 | 81.42 | SINAPI | 6007
4.12.6.14 | Saboneteira para sabão líquido | un | 40 | 94.76 | 3790.4 | EDIF | 101491
4.12.6.15 | Sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2" | un | 10 | 23.7 | 237 | SINAPI | 73951/001
4.12.6.16 | Sifão tipo pesado, metal cromado - 1 1/2"x2" | un | 40 | 93.21 | 3728.4 | SINAPI | 74128/002
4.12.6.17 | Tampo para bancada úmida - aço inox nº 18 (18:8) | m² | 9.5 | 941.1 | 8940.45 | EDIF | 10-13-86
4.12.6.18 | Tampo para bancada úmida - granito espessura de 2,0cm | m² | 18.125 | 323.94 | 5871.41 | SINAPI | 74126/002
4.12.6.19 | Tanque de aço inoxidável | un | 2 | 851.59 | 1703.18 | CPOS | 440620
4.12.6.20 | Torneira de parede acionamento hidromecanico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4' | un | 26 | 270.9 | 7043.4 | CPOS | 440364
4.12.6.21 | Torneira cromada elétrica | un | 3 | 140.68 | 422.04 | CPOS | 430402
4.12.6.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4 - c/ arejador - padrão médio | un | 21 | 93.54 | 1964.34 | SINAPI | 440347
4.12.6.23 | Torneira de lavagem geral | un | 8 | 28.63 | 229.04 | SINAPI | 73949/008
4.12.6.24 | Válvula de descarga com registro próprio, dn= 1 1/4" | un | 9 | 220.31 | 1982.79 | CPOS | 470403
4.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 154088.17
4.13.1 | Fios e cabos |  |  | 0 | 0
4.13.1.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação em pvc 70°C | m | 4850 | 2.64 | 12804 | SINAPI | 83416
4.13.1.2 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação em pvc 70°C | m | 110 | 3.35 | 368.5 | SINAPI | 83417
4.13.1.3 | Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação em pvc 70°C | m | 110 | 4.98 | 547.8 | SINAPI | 83418
4.13.1.4 | Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação em pvc 70°C | m | 16 | 11.9 | 190.4 | SINAPI | 83421
4.13.1.5 | Cabo 35,00mm² - isolamento para 0,7Kv - classe 4 - flexível | m | 56 | 22.28 | 1247.68 | EDIF | 90311
4.13.1.6 | Cabo 70,00mm² - isolamento para 0,7Kv - classe 4 - flexível | m | 45 | 42.54 | 1914.3 | EDIF | 90313
4.13.1.7 | Cabo 95,00mm² - isolamento para 0,7Kv - classe 4 - flexível | m | 32 | 53.78 | 1720.96 | EDIF | 90314
4.13.1.8 | Cabo telefônico ci, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 120 | 7.68 | 921.6 | CPOS | 391102
4.13.1.9 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | m | 2500 | 1.54 | 3850 | EDIF | 99038
4.13.2 | Eletrodutos e conexões
4.13.2.1 | Eletroduto de pvc rígido roscavel 3/4", fornecimento e instalação | m | 980 | 10.51 | 10299.8 | SINAPI | 73613
4.13.2.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel 1", fornecimento e instalação | m | 475 | 16.13 | 7661.75 | EDIF | 90203
4.13.2.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel 3", fornecimento e instalação | m | 27 | 48.49 | 1309.23 | EDIF | 90208
4.13.2.5 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios | m | 33 | 99.75 | 3291.75 | CPOS | 382215
4.13.2.6 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm | m | 33 | 43.78 | 1444.74 | CPOS | 382266
4.13.3 | Caixas de passagem / quadros
4.13.3.1 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ | un | 98 | 9.9 | 970.2 | CPOS | 400102
4.13.3.2 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´ | un | 92 | 12.14 | 1116.88 | CPOS | 400104
4.13.3.3 | Caixa de passagem em chapa metálica 10x10x8cm | un | 6 | 27.63 | 165.78 | EDIF | 90539
4.13.3.4 | Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir com tampa e alça | un | 4 | 127.81 | 511.24 | EDIF | 91114
4.13.3.5 | Caixa de passagem em chapa metálica com tampa parafusada - 20x20x10cm | un | 1 | 47.49 | 47.49 | EDIF | 90540
4.13.3.6 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 1 | 497.2 | 497.2 | SINAPI | 74131/006
4.13.3.7 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 1 | 338.46 | 338.46 | SINAPI | 74131/005
4.13.3.8 | Quadro telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | un | 1 | 336.2 | 336.2 | CPOS | 370116
4.13.3.9 | Condulete metálico de 3/4" | un | 100 | 29.54 | 2954 | CPOS | 400604
4.13.3.10 | Condulete metálico de 1" | un | 23 | 35.15 | 808.45 | CPOS | 400606
4.13.3.12 | Execução de caixas de passagem |  |  |  | 0
4.13.3.12.1 | Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento | m³ | 14.85 | 42.55 | 631.87 | EDIF | 90555
4.13.3.12.2 | Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) | m³ | 0.99 | 136.98 | 135.61 | EDIF | 90556
4.13.3.12.3 | Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestida | m² | 11.75 | 265.73 | 3122.33 | EDIF | 90559
4.13.3.12.4 | Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto | m² | 19.86 | 162.49 | 3227.05 | EDIF | 90560
4.13.3.12.5 | Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive colocação, espalhamento, acabamento e bombeamento | m³ | 1.39 | 372.51 | 517.79 | SINAPI | 74138/001
4.13.3.12.6 | Forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x | m² | 12.33 | 48.01 | 591.96 | SINAPI | 5970
4.13.3.12.7 | Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço ca-50 12,7mm (1/2) | Kg | 83.4 | 7.65 | 638.01 | SINAPI | 74254/002
4.13.3.12.8 | Reaterro apiloado vala c/ material obra | m³ | 12.22 | 24.05 | 293.89 | SINAPI | 73964/004
4.13.3.12.9 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1 | 960.6 | 960.6 | CPOS | 360306
4.13.3.12.10 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo | un | 2 | 399.76 | 799.52 | CPOS | 360308
4.13.3.12.11 | Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão CPFL | un | 1 | 95.68 | 95.68 | CPOS | 360313
4.13.3.12.12 | Poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 300kg - Fornecimento e colocação | un | 1 | 984.05 | 984.05 | SINAPI | 83397
4.13.4 | Disjuntores / Chaves
4.13.4.1 | Interruptor diferencial tetrapolar - até 100A sensibilidade 30Ma - 380V | un | 1 | 408.46 | 408.46 | EDIF | 90477
4.13.4.2 | Interruptor diferencial tetrapolar - 125A sensibilidade 30Ma - 380V | un | 1 | 2300.3 | 2300.3 | EDIF | 90478
4.13.4.3 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | un | 9 | 10.99 | 98.91 | SINAPI | 74130/001
4.13.4.4 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10A até 50A | un | 35 | 63.65 | 2227.75 | CPOS | 371363
4.13.4.5 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A | un | 2 | 83.36 | 166.72 | CPOS | 371364
4.13.4.6 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 60A até 100A | un | 2 | 108.25 | 216.5 | CPOS | 371366
4.13.4.7 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga - seca 400A/600V | un | 1 | 1460.55 | 1460.55 | EDIF | 90619
4.13.5 | Para raio
4.13.5.1 | Barra chata de alumínio tipo fita 1/8" x 7/8" | m | 300 | 17.49 | 5247 | EDIF | 91195
4.13.5.2 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 56.1 | 56.1 | CPOS | 420104
4.13.5.3 | Conector split-bolt para cabo de 50,0 mm², latão, com rabicho | un | 40 | 11.05 | 442 | CPOS | 390914
4.13.5.4 | Cabo de cobre nú, para aterramento - 35,00mm² | m | 52 | 30.29 | 1575.08 | EDIF | 90694
4.13.5.5 | Cabo de cobre nú, para aterramento - 50,00mm² | m | 156 | 43.56 | 6795.36 | EDIF | 90695
4.13.5.6 | Haste "copperweld"- 5/8"x3,00m com conector | un | 18 | 43.34 | 780.12 | SINAPI | 68069
4.13.5.7 | Haste de aço galvanizado, inclusive base e estais - 2"/3m | un | 2 | 415 | 830 | EDIF | 91150
4.13.5.8 | Suporte para isolador roldana tipo sir, padrão telebrás | un | 90 | 12.78 | 1150.2 | CPOS | 692003
4.13.6 | Interruptores, tomadas, iluminação e lógica
4.13.6.1 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 49 | 25.56 | 1252.44 | CPOS | 400518
4.13.6.2 | Tomada 2p+t, 20a 250v, completa | cj | 10 | 18.19 | 181.9 | CPOS | 400446
4.13.6.3 | Tomada para telefone padrão rj11 com placa/ espelho | un | 31 | 18.59 | 576.29 | EDIF | 98611
4.13.6.4 | Tomada RJ 45 para informática com placa | un | 31 | 44.5 | 1379.5 | EDIF | 98610
4.13.6.5 | Tomada simples de embutir - 110/220V | un | 138 | 15.35 | 2118.3 | EDIF | 90770
4.13.6.6 | Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão TELEBRAS em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação até a caixa de distribuição do pavimento | un | 31 | 179.28 | 5557.68 | EDIF | 90775
4.13.6.7 | Ponto seco para telefone / televisão- caixa 4"x4" | un | 3 | 179.28 | 537.84 | EDIF | 90775
4.13.6.8 | Lâmpada fluorescente 32W | un | 224 | 10.19 | 2282.56 | EDIF | 98581
4.13.6.9 | Lâmpada fluorescente 16W | un | 11 | 5.25 | 57.75 | EDIF | 98580
4.13.6.10 | Lâmpada fluorescente 28W | un | 48 | 11.76 | 564.48 | EDIF | 98582
4.13.6.11 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base e40 de 250W | un | 28 | 31.6 | 884.8 | CPOS | 410524
4.13.6.12 | Luminária de embutir em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36w | un | 112 | 158.23 | 17721.76 | CPOS | 411402
4.13.6.13 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 w | un | 11 | 96.74 | 1064.14 | CPOS | 500508
4.13.6.14 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 w - 127 v / 220 v | un | 224 | 28.55 | 6395.2 | CPOS | 410975
4.13.6.15 | Refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250W | un | 28 | 192.33 | 5385.24 | SINAPI | 74082/001
4.13.6.16 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 1 | 80.55 | 80.55 | CPOS | 420507
4.13.6.17 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 4 | 651.36 | 2605.44 | CPOS | 690926
4.13.6.18 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 | 488.19 | 488.19 | CPOS | 690930
4.13.6.19 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 | un | 150 | 35.38 | 5307 | CPOS | 690925
4.13.6.20 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | un | 1 | 1484.68 | 1484.68 | CPOS | 660811
4.13.6.21 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | un | 3 | 121.94 | 365.82 | CPOS | 692021
4.13.6.22 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 3 | 26.04 | 78.12 | CPOS | 692015
4.13.6.23 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm | un | 7 | 251.31 | 1759.17 | CPOS | 692022
4.13.6.24 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 1 | 79.71 | 79.71 | CPOS | 692023
4.13.7 | Instalações Mecânicas
4.13.7.1 | Micro exaustor centrígo com grelha e colarinho | cj | 6 | 228.78 | 1372.68 | CPOS | 430503
4.13.7.2 | Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidavel de 15 cm | un | 6 | 14.33 | 85.98 | CPOS | 490614
4.13.7.3 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 1 | 3349.13 | 3349.13 | CPOS | 430712
4.14 | PINTURA |  |  |  | 106513.81
4.14.1 | Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 4463.92 | 10.49 | 46826.52 | SINAPI | 73954/002
4.14.2 | Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demãos | m² | 4463.92 | 11.4 | 50888.69 | SINAPI | 73955/002
4.14.3 | Pintura latex acrílica, duas demãos em peitoril | m | 76 | 10.49 | 797.24 | SINAPI | 73954/002
4.14.4 | Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro | m² | 140 | 19.79 | 2770.6 | SINAPI | 73924/001
4.14.5 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m² | 282.744 | 18.5 | 5230.76 | SINAPI | 74065/002
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4818.52
5.1 | Grama tipo batatais em placas | m² | 112.2 | 7.8 | 875.16 | SINAPI | 74236/001
5.2 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 10 | 29.96 | 299.6 | CPOS | 340302
5.3 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 11.2 | 148.14 | 1659.17 | CPOS | 340101
5.4 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros | m² | 112 | 1.21 | 135.52 | CPOS | 340102
5.5 | Limpeza final da obra | m2 | 1033 | 1.79 | 1849.07 | SINAPI | 9537
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 205680.88
6.1 | Engenheiro ou Arquiteto / Pleno - de obra | h | 1152 | 121.14 | 139553.28 | SINAPI | 2707
6.2 | Auxiliar de engenharia | h | 2304 | 26.21 | 60387.84 | SINAPI | 532
6.3 | AS BUILT formato A0 | un | 2 | 2869.88 | 5739.76 | EDIF | 200316
TOTAL (R$) .................................................................. |  |  |  |  | 2002004.81
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS