## EMPRESA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJETOS
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA
| RUA NAPOLEÃO ZAMBELLI COM RUA VITÓRIO GOES - JARDIM ARAGUAIA - MAUÁ / SP |  |  | Sinapi - Mar/15 | #REF!
CONCORRÊNCIA Nº 13/15 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
[6 empty] | Base: | /2015
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | QUANT. | QUANT. | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
01.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 3364.79 |  |  |  | 0
01.02 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 874.85 |  |  |  | 0
01.03 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3xKM | 8748.5 |  |  |  | 0
01.04 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 566.47 |  |  |  | 0
01.05 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 11 |  |  |  | 0
01.06 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 2.53 |  |  |  | 0
01.07 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS) | UN. | 4 |  |  |  | 0
01.08 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 12 |  |  |  | 0
01.09 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 36 |  |  |  | 0
01.10 | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO | M2 | 18 |  |  |  | 0
01.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 |  |  |  | 0
01.12 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1572.6 |  |  |  | 0
01.13 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 1318.4 | #REF! |  | 0
01.14 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 |  |  |  | 0
02 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0
02.01 | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 1669.76 |  |  |  | 0
02.02 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 533.96 |  |  |  | 0
02.03 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 533.96 |  |  |  | 0
02.04 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3xKM | 22037.2 |  |  |  | 0
03 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
03.01 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
03.01.01 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM | M | 3240 |  |  |  | 0
03.02 | SERVIÇOS DIVERSOS
03.02.01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 307.64 |  |  |  | 0
03.02.02 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 386.35 |  |  |  | 0
03.02.03 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 7.2 |  |  |  | 0
03.02.04 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 29.76 |  |  |  | 0
03.02.05 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 522.19 |  |  |  | 0
03.02.06 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 522.19 |  |  |  | 0
03.02.07 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 124.4 |  |  |  | 0
03.02.08 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 501.7 |  |  |  | 0
03.02.09 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3xKM | 5017 |  |  |  | 0
03.03 | FORMAS
03.03.01 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 910.86 |  |  |  | 0
03.04 | ARMADURAS
03.04.01 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 13994 |  |  |  | 0
03.04.02 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 587 |  |  |  | 0
03.05 | CONCRETO
03.05.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 152.23 |  |  |  | 0
04 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
04.01 | FORMAS
04.01.01 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 5112.96 |  |  |  | 0
04.01.02 | FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. | M2 | 71.5 |  |  |  | 0
04.01.03 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 7693.88 |  |  |  | 0
04.01.04 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | M3 | 349.72 |  |  |  | 0
04.02 | ARMADURA
04.02.01 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5287 |  |  |  | 0
04.02.02 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2643 |  |  |  | 0
04.03 | CONCRETO
04.03.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 575.14 |  |  |  | 0
05 | COBERTURA | [5 empty] | 0
05.01.01 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 9885 |  |  |  | 0
05.01.02 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 9885 |  |  |  | 0
05.01.03 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 905.44 |  |  |  | 0
05.01.04 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 44.72 |  |  |  | 0
05.01.05 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 326.89 |  |  |  | 0
05.01.06 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 17.08 |  |  |  | 0
05.01.07 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 135 |  |  |  | 0
05.01.08 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 610 |  |  |  | 0
06 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | [5 empty] | 0
06.01 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 714.67 |  |  |  | 0
06.02 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 223.51 |  |  |  | 0
06.03 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M2 | 491.16 |  |  |  | 0
06.04 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM | M2 | 223.51 |  |  |  | 0
06.05 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 39.8 |  |  |  | 0
07 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 0
07.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 325.84 | 48.77 | #REF! |  | 0
07.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1576.47 | 59.41 | #REF! |  | 0
07.03 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 37.27 |  |  |  | 0
07.04 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 45.84 |  |  |  | 0
07.05 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR | M2 | 143.22 |  |  |  | 0
07.06 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 460.44 |  |  |  | 0
08 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0
08.01 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 2 |  |  |  | 0
08.02 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 11 | 443.55 | #REF! |  | 0
08.03 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN | 20 |  |  |  | 0
08.04 | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | UN | 5 |  |  |  | 0
08.05 | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | UN | 1 | 25.07 | #REF! |  | 0
08.06 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 25 |  |  |  | 0
08.07 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA | UN | 25 |  |  |  | 0
08.08 | EM.16 - BANDEIRA FIXA PARA PORTAS DE PASSAGEM - FOLHA LISA - 35MM | M2 | 9.25 |  |  |  | 0
08.09 | EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | UN | 18 |  |  |  | 0
08.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 38 |  |  |  | 0
08.11 | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA | UN | 20 |  |  |  | 0
09 | SERRALHERIA E VIDROS | [5 empty] | 0
09.01 | CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 11.25 |  |  |  | 0
09.02 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 332.91 |  |  |  | 0
09.03 | PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER | M2 | 44.12 |  |  |  | 0
09.04 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 3.66 |  |  |  | 0
09.05 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 60.95 |  |  |  | 0
09.06 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 187.2 |  |  |  | 0
09.07 | GUARDA-CORPO COM TELA TRANÇADA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M | 244.63 |  |  |  | 0
09.08 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 449.56 | 22.07 | #REF! |  | 0
09.09 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 16.66 |  |  |  | 0
10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
10.01 | TETOS
10.01.01 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1675.6 |  |  |  | 0
10.01.02 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 1675.6 |  |  |  | 0
10.01.03 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 227.41 |  |  |  | 0
10.02 | PAREDES
10.02.01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3035.02 |  |  |  | 0
10.02.02 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 857.58 |  |  |  | 0
10.02.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 857.58 |  |  |  | 0
10.02.04 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2177.44 |  |  |  | 0
10.02.05 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 244.77 | 23.07 | #REF! |  | 0
10.03 | FACHADAS
10.03.01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 645.81 |  |  |  | 0
10.03.02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 645.81 |  |  |  | 0
10.03.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 57.6 |  |  |  | 0
11 | PISOS INTERNOS | [5 empty] | 0
11.01 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 1815.63 |  |  |  | 0
11.02 | LASTRO DE BRITA | M3 | 90.78 |  |  |  | 0
11.03 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 1815.63 |  |  |  | 0
11.04 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 3995 |  |  |  | 0
11.05 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 181.56 |  |  |  | 0
11.06 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 1815.63 |  |  |  | 0
11.07 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 312.24 |  |  |  | 0
11.08 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 1913.24 | 20.4 | #REF! |  | 0
11.09 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 312.24 | 55.17 | #REF! |  | 0
11.10 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 1913.24 | 82.14 | #REF! |  | 0
11.11 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 890.27 | 13.48 | #REF! |  | 0
11.12 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 129.44 |  |  |  | 0
11.13 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) | M | 54.98 | 55.17 | #REF! |  | 0
12 | PINTURA | [5 empty] | 0
12.01 | PAREDES
12.01.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 2177.44 |  |  |  | 0
12.01.02 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 2823.25 |  |  |  | 0
12.01.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. | M2 | 1376.25 |  |  |  | 0
12.02 | TETOS
12.02.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1903.01 | 24.99 | #REF! |  | 0
12.02.02 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 1903.01 | 25.99 | #REF! |  | 0
12.03 | ESQUADRIAS
12.03.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1018.9 | 30.07 | #REF! |  | 0
12.03.02 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 163.38 | 30.07 | #REF! |  | 0
12.04 | ESTRUTURA METÁLICA
12.04.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 326.89 |  |  |  | 0
12.05 | CALHAS E RUFOS
12.05.01 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 745 |  |  |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
13.01 | ENTRADA PADRÃO
13.01.01 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO | UN | 1 | 2024.75 | #REF! |  | 0
13.01.02 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 |  |  |  | 0
13.01.03 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 |  |  |  | 0
13.01.04 | CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 |  |  |  | 0
13.01.05 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V | UN | 1 |  |  |  | 0
13.01.06 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  |  | 0
13.01.07 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  |  | 0
13.01.08 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  |  | 0
13.01.09 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 10.75 |  |  |  | 0
13.01.10 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM | UN | 15 |  |  |  | 0
13.02 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
13.02.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | #REF! | #REF! |  | 0
13.02.02 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  |  | 0
13.02.03 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  |  | 0
13.02.04 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  |  | 0
13.02.05 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 |  |  |  | 0
13.02.06 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 |  |  |  | 0
13.03 | ELETRODUTOS, PERFILADOS E CAIXAS DE PASSAGEM
13.03.01 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2100 |  |  |  | 0
13.03.02 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1225 | 5.31 | #REF! |  | 0
13.03.03 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 200 |  |  |  | 0
13.03.04 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 120 |  |  |  | 0
13.03.05 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 303 | 142.78 | #REF! |  | 0
13.03.06 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 191 |  |  |  | 0
13.03.07 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 53 |  |  |  | 0
13.03.08 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM | UN | 6 |  |  |  | 0
13.03.09 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 3 |  |  |  | 0
13.03.10 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 44 |  |  |  | 0
13.03.11 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 434 |  |  |  | 0
13.04 | CONDUTORES
13.04.01 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3900 | 2.72 | #REF! |  | 0
13.04.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4520 | 3.85 | #REF! |  | 0
13.04.03 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1560 |  |  |  | 0
13.04.04 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 194.13 | 5.08 | #REF! |  | 0
13.04.05 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 473 |  |  |  | 0
13.04.06 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 542 |  |  |  | 0
13.04.07 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 296 |  |  |  | 0
13.04.08 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 285 |  |  |  | 0
13.04.09 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 610 |  |  |  | 0
13.04.10 | CABO COAXIAL TIPO RG 6 | M | 180 |  |  |  | 0
13.05 | DISJUNTORES
13.05.01 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 38 |  |  |  | 0
13.05.02 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 52 |  |  |  | 0
13.05.03 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 7 |  |  |  | 0
13.05.04 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 3 |  |  |  | 0
13.05.05 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 1 |  |  |  | 0
13.05.06 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 1 |  |  |  | 0
13.05.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 1 |  |  |  | 0
13.06 | INTERRUPTORES E TOMADAS
13.06.01 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 |  |  |  | 0
13.06.02 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 13.13 | #REF! |  | 0
13.06.03 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 151 | 22.56 | #REF! |  | 0
13.06.04 | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 27 |  |  |  | 0
13.06.05 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 30 |  |  |  | 0
13.06.06 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 6.96 | #REF! |  | 0
13.07 | LUMINÁRIAS
13.07.01 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28/54W | UN | 259 |  |  |  | 0
13.07.02 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 28 W | UN | 230 | 152.53 | #REF! |  | 0
13.07.03 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 54W | UN | 288 | 1161.4 | #REF! |  | 0
13.07.04 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 28 W - 220 V | UN | 115 |  |  |  | 0
13.07.05 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V | UN | 144 |  |  |  | 0
13.07.06 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 28 |  |  |  | 0
13.07.07 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA | UN | 44 |  |  |  | 0
13.07.08 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN | 44 |  |  |  | 0
13.07.09 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | UN | 44 |  |  |  | 0
13.07.10 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W / 220 V | UN | 44 |  |  |  | 0
13.07.11 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR, BASE G12 DE 150 W | UN | 44 |  |  |  | 0
13.08 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO
13.08.01 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 214 | 29.01 | #REF! |  | 0
13.08.02 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 437 | 37.34 | #REF! |  | 0
13.08.03 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 289 | 45.52 | #REF! |  | 0
13.08.04 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² | UN | 63 | 17.95 | #REF! |  | 0
13.08.05 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 22 | 50.55 | #REF! |  | 0
13.08.06 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 1 |  |  |  | 0
13.09 | SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO
13.09.01 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 |  |  |  | 0
13.09.02 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 45AH-12V | UN | 2 |  |  |  | 0
13.09.03 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 7 |  |  |  | 0
13.09.04 | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 7 |  |  |  | 0
13.09.05 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 6 |  |  |  | 0
13.10 | DIVERSOS
13.10.01 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  |  |  | 0
13.10.02 | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1 |  |  |  | 0
13.10.03 | PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 2 |  |  |  | 0
13.10.04 | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 2 |  |  |  | 0
13.10.05 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 2 |  |  |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0
14.01 | ÁGUA FRIA
14.01.01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20mm, (1/2), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 6 |  |  |  | 0
14.01.02 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32mm, (1), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 93 |  |  |  | 0
14.01.03 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40mm, (1.1/4), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 12 |  |  |  | 0
14.01.04 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50mm, (1.1/2), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 80 |  |  |  | 0
14.01.05 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75mm, (2.1/2), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 220 |  |  |  | 0
14.01.06 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110mm, (4), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 140 |  |  |  | 0
14.01.07 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 |  |  |  | 0
14.01.08 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 |  |  |  | 0
14.01.09 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 |  |  |  | 0
14.01.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 |  |  |  | 0
14.01.11 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 |  |  |  | 0
14.01.12 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  |  | 0
14.01.13 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. | UN | 36 |  |  |  | 0
14.01.14 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 |  |  |  | 0
14.01.15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UN | 11 |  |  |  | 0
14.01.16 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 |  |  |  | 0
14.01.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 19 |  |  |  | 0
14.01.18 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | 2 |  |  |  | 0
14.02 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
14.02.01 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN 40mm, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 13 |  |  |  | 0
14.02.02 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50mm, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 137 |  |  |  | 0
14.02.03 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75mm, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 27 | #REF! | #REF! |  | 0
14.02.04 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 524 |  |  |  | 0
14.02.05 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA, DN= 150mm, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 23 | #REF! | #REF! |  | 0
14.02.06 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 4 | #REF! | #REF! |  | 0
14.02.07 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 10 |  |  |  | 0
14.02.08 | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 x 150 x 50 mm,COM GRELHA. | UN | 20 | #REF! | #REF! |  | 0
14.02.09 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1 |  |  |  | 0
14.02.10 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA. | M2 | 18 | 315.46 | #REF! |  | 0
14.02.11 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M2 | 4.32 |  |  |  | 0
14.02.12 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  |  | 0
14.02.13 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 15 |  |  |  | 0
14.03 | ÁGUA QUENTE
14.03.01 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 22mm (3/4´),INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 6 | #REF! | #REF! |  | 0
14.04 | LOUÇAS E METAIS
14.04.01 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 6 | #REF! | #REF! |  | 0
14.04.02 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 6 |  |  |  | 0
14.04.03 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 12 | #REF! | #REF! |  | 0
14.04.04 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  |  |  | 0
14.04.05 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 397.14 | #REF! |  | 0
14.04.06 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 47 | 207.02 | #REF! |  | 0
14.04.07 | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 6 | 24.73 | #REF! |  | 0
14.04.08 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 |  |  |  | 0
14.04.09 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 48 | 66.45 | #REF! |  | 0
14.04.10 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 48 | 37.88 | #REF! |  | 0
14.04.11 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM. AUTOMATICO | UN | 3 | 24.73 | #REF! |  | 0
14.04.12 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 27 |  |  |  | 0
14.04.13 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN. | 47 |  |  |  | 0
14.04.14 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  |  | 0
14.04.15 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMOADO , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6 | 216.49 | #REF! |  | 0
14.04.16 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 |  |  |  | 0
14.04.17 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 15 | #REF! | #REF! |  | 0
14.04.18 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20CM x 20M, COM ALAVANCA | UN | 8 | 37.88 | #REF! |  | 0
14.04.19 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 16 | 85.02 | #REF! |  | 0
14.04.20 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  |  |  | 0
14.04.21 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 1 | 295.05 | #REF! |  | 0
14.05 | BANCADA DE INOX
14.05.01 | CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 2 | 106.48 | #REF! |  | 0
14.05.02 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | #REF! | #REF! |  | 0
14.05.03 | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES | UN | 3 |  |  |  | 0
14.05.04 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 37.88 | #REF! |  | 0
14.05.05 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 85.02 | #REF! |  | 0
14.05.06 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 24.73 | #REF! |  | 0
14.05.07 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 6 | 244.689 | #REF! |  | 0
14.06 | TAMPOS E BANCADAS
14.06.01 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3cm | M2 | 36.52 |  |  |  | 0
14.07 | CAIXA DE ÁGUA
14.07.01 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=19,50M CI=32M3 CS=22M3 | UN | 1 |  |  |  | 0
14.07.02 | TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") | UN | 1 |  |  |  | 0
14.07.03 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  |  | 0
14.08 | REDE DE GÁS INTERNA E EXTERNA
14.08.01 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 4293.26 | #REF! |  | 0
14.08.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 82.5 |  |  |  | 0
14.08.03 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 82 |  |  |  | 0
14.08.04 | LASTRO DE BRITA | M3 | 10 |  |  |  | 0
14.08.05 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 72.5 |  |  |  | 0
14.08.06 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 20 |  |  |  | 0
14.08.07 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2 |  |  |  | 0
14.08.08 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22mm (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 32 | #REF! | #REF! |  | 0
14.08.09 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28mm (1´), INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 110 | #REF! | #REF! |  | 0
14.08.10 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  |  | 0
14.08.11 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 |  |  |  | 0
14.08.12 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 58.32 | #REF! |  | 0
14.09 | INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO
14.09.01 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 |  |  |  | 0
14.09.02 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 |  |  |  | 0
14.09.03 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 |  |  |  | 0
14.09.04 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 6 |  |  |  | 0
14.09.05 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 6 |  |  |  | 0
14.09.06 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 6 |  |  |  | 0
14.09.07 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 6 |  |  |  | 0
14.09.08 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 1 |  |  |  | 0
14.09.09 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 110 |  |  |  | 0
14.09.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 |  |  |  | 0
14.09.11 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  |  | 0
14.09.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  |  | 0
14.09.13 | CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1´ A 6´ - CONEXÃO BSP | UN | 1 |  |  |  | 0
14.09.14 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 22 |  |  |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.01 | FECHAMENTO DE DIVISAS
15.01.01 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 256 |  |  |  | 0
15.01.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 57.7 |  |  |  | 0
15.01.03 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 230.81 |  |  |  | 0
15.01.04 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 6.41 |  |  |  | 0
15.01.05 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 128.23 |  |  |  | 0
15.01.06 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 3025 |  |  |  | 0
15.01.07 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M3 | 25.65 |  |  |  | 0
15.01.08 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 504.62 |  |  |  | 0
15.01.09 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 7.68 |  |  |  | 0
15.01.10 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 278.8 |  |  |  | 0
15.01.11 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 730.44 |  |  |  | 0
15.01.12 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 730.44 |  |  |  | 0
15.01.13 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 266.1 |  |  |  | 0
15.01.14 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 9.99 |  |  |  | 0
15.01.15 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 16.8 |  |  |  | 0
15.02 | PAVIMENTAÇÃO
15.02.01 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | M2 | 684.39 |  |  |  | 0
15.02.02 | PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 64.15 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.02.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 128.66 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.02.04 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM | M2 | 381.63 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.02.05 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 6.19 |  |  |  | 0
15.02.06 | DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN. | 1 |  |  |  | 0
15.03 | PAISAGISMO
15.03.01 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 2592.36 |  |  |  | 0
15.03.02 | GRAMA PRETA EM MUDAS | M2 | 206.91 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.03 | ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M | UN | 2 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.04 | ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M | UN | 2 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.05 | ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3 | UN | 2 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.06 | ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA | UN | 1 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.07 | PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M | UN | 14 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.08 | FORRACAO - CLOROFITO | M2 | 62.9 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.09 | FORRACAO - LIRIO AMARELO | M2 | 60 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.03.10 | DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 20 |  | #REF! |  | 0
15.03.11 | MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) | DÚZIA | 40 |  | #REF! |  | 0
15.03.12 | FORRAÇÃO TRAPOERABA | M2 | 15 | 82.14 | #REF! |  | 0
15.04 | DIVERSOS
15.04.01 | BC-22 BANCO DE CONCRETO | M | 13 |  |  |  | 0
15.04.02 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 76 |  |  |  | 0
15.05 | PLAY GROUND
15.05.01 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 156 |  |  |  | 0
15.05.02 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM | M | 65 |  |  |  | 0
15.05.03 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA | M | 74.09 |  |  |  | 0
15.05.04 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA | M3 | 93.6 |  |  |  | 0
15.05.05 | ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA | UN. | 3 |  |  |  | 0
15.05.06 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN. | 2 |  |  |  | 0
15.05.07 | BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | UN. | 1 |  |  |  | 0
15.06 | ENTREGA DA OBRA
15.06.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3255.6 |  |  |  | 0
15.06.02 | PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN. | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL ESTIMADO DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 0