## planilha
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAMPO VERDE
LOCAL: Rua Inacio José de Moraes nº235 - Mauá / SP
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 07/2015
Base: junho/15
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01.01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 200 |  | 0
1.01.02 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 3248.86 |  | 0
1.01.03 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 682.35 |  | 0
1.01.04 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3KM | 6823.52 |  | 0
1.01.05 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2038.13 |  | 0
1.01.06 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 1400 |  | 0
1.01.07 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 430 |  | 0
1.01.08 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3KM | 4300 |  | 0
1.02 | FECHAMENTO DE DIVISAS E MUROS DE ARRIMO
1.02.01 | MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 148 |  | 0
1.02.02 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 30.5 |  | 0
1.02.03 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 25 |  | 0
1.02.04 | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO C/ BROCAS | M | 88 |  | 0
02 | FUNDACOES |  |  |  | 0
02.01 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
02.01.01 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | TX | 1 |  | 0
02.01.02 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO | M | 2160 |  | 0
02.01.03 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | M3 | 137.77 |  | 0
02.01.04 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | UN. | 180 |  | 0
02.01.05 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 365 |  | 0
02.02 | SERVIÇOS DIVERSOS
02.02.01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 522.72 |  | 0
02.02.02 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | 653.4 |  | 0
02.02.03 | LASTRO DE BRITA | M3 | 10.89 |  | 0
02.02.04 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO | M3 | 168.6 |  | 0
02.02.05 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO e=20cm | M3 | 87.12 |  | 0
02.02.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 871.2 |  | 0
02.02.07 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | 466.57 |  | 0
02.02.08 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3KM | 4665.7 |  | 0
02.03 | FORMAS
02.03.01 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 1370 |  | 0
02.04 | ARMADURAS
02.04.01 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1500 |  | 0
02.04.02 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 13560 |  | 0
02.05 | CONCRETO
02.05.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 137 |  | 0
03 | ESTRUTURAS |  |  |  | 0
03.01 | FORMAS
03.01.01 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 4032 |  | 0
03.01.02 | FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 25 CM | M | 64 |  | 0
03.01.03 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 6652.8 |  | 0
03.01.04 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | M3 | 350 |  | 0
03.02 | ARMADURAS
03.02.01 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 4435 |  | 0
03.02.02 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 39917 |  | 0
03.02.03 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) | KG | 4352.15 |  | 0
03.03 | CONCRETO
03.03.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 403.2 |  | 0
04 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 0
04.01 | ALVENARIAS
04.01.01 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM | M2 | 2205 |  | 0
04.01.02 | TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO | M2 | 41.12 |  | 0
04.01.03 | TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO | M2 | 327.8 |  | 0
04.01.04 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 4.35 |  | 0
04.01.05 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1260 |  | 0
04.02 | PILARETES, CINTAS E VERGAS
04.02.01 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 25.2 |  | 0
04.03 | DIVISÓRIAS
04.03.01 | DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35mm CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE | M2 | 85.12 |  | 0
05 | IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS |  |  |  | 0
05.01 | PAREDES EM CONTATO COM O SOLO
05.01.01 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | M2 | 717.4 |  | 0
05.01.02 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 717.4 |  | 0
05.01.03 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | M2 | 717.4 |  | 0
05.02 | TERRAÇOS, LAJES, CALHAS E ÁREAS MOLHADAS
05.02.01 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 440.93 |  | 0
05.02.02 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M2 | 440.93 |  | 0
05.02.03 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 1857.19 |  | 0
05.02.04 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3 CM | M2 | 440.93 |  | 0
06 | COBERTURAS |  |  |  | 0
06.01 | TELHAS
06.01.01 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS | M2 | 1477.91 |  | 0
06.01.02 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 318.6 |  | 0
06.01.03 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 37 |  | 0
06.01.04 | RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 25cm | M | 424 |  | 0
06.01.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50cm | M | 165 |  | 0
06.02 | ESTRUTURA METÁLICA
06.02.01 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 16922 |  | 0
06.02.02 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 16922 |  | 0
07 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0
07.01 | PORTAS E BATENTES
07.01.01 | BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 267.6 |  | 0
07.01.02 | BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE | JG | 33 |  | 0
07.01.03 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 19 |  | 0
07.01.04 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN. | 23 |  | 0
07.01.05 | PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM | UN. | 2 |  | 0
07.01.06 | PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM | UN. | 2 |  | 0
07.01.07 | PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM | UN. | 2 |  | 0
07.01.08 | PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN. | 1 |  | 0
07.01.09 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN. | 33 |  | 0
07.02 | FERRAGENS
07.02.01 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, P/ PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN. | 49 |  | 0
07.02.02 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN. | 33 |  | 0
07.02.03 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO | UN. | 4 |  | 0
07.02.04 | DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, DE 3´ | PAR | 4 |  | 0
07.03 | DIVERSOS
07.03.01 | VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | UN | 21 |  | 0
07.03.02 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM | M | 56.7 |  | 0
08 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0
08.01 | PORTAS
08.01.01 | PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 8.4 |  | 0
08.01.02 | PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER | M2 | 176.71 |  | 0
08.01.03 | PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 17.64 |  | 0
08.01.04 | PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 6.72 |  | 0
08.02 | JANELAS/ CAIXILHOS
08.02.01 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA | M2 | 158.83 |  | 0
08.02.02 | PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 0.72 |  | 0
08.02.03 | TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 8 |  | 0
08.03 | DIVERSOS
08.03.01 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 68 |  | 0
08.03.02 | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 85 |  | 0
08.03.03 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 |  | 0
08.03.04 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 6 |  | 0
08.03.05 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M² | 158.83 |  | 0
08.03.06 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 2 |  | 0
08.03.07 | PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 18.6 |  | 0
09 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0
09.01 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE
09.01.01 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN. | 1 |  | 0
09.02 | ELETRODUTOS
09.02.01 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") | M | 56 |  | 0
09.02.02 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 79 |  | 0
09.02.03 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") | M | 49 |  | 0
09.02.04 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 42 |  | 0
09.02.05 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") | M | 52 |  | 0
09.02.06 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 233 |  | 0
09.02.07 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 28 |  | 0
09.02.08 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1560 |  | 0
09.02.09 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 388 |  | 0
09.03 | QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
09.03.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 |  | 0
09.03.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN. | 1 |  | 0
09.03.03 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN. | 2 |  | 0
09.03.04 | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN. | 1 |  | 0
09.03.05 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 250 |  | 0
09.03.06 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 45 |  | 0
09.03.07 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL | UN. | 155 |  | 0
09.03.08 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN. | 60 |  | 0
09.03.09 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 2.59 |  | 0
09.03.10 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.1 |  | 0
09.03.11 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 1.2 |  | 0
09.03.12 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 1 |  | 0
09.04 | FIOS/CABOS
09.04.01 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9350 |  | 0
09.04.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1100 |  | 0
09.04.03 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 440 |  | 0
09.04.04 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 83 |  | 0
09.04.05 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 198 |  | 0
09.04.06 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11 |  | 0
09.04.07 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7 |  | 0
09.04.08 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 |  | 0
09.04.09 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55 |  | 0
09.04.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 |  | 0
09.04.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 130 |  | 0
09.04.12 | CABO TELEFONICO FE BITOLA 1,0MM - 2 CONDUTORES PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 |  | 0
09.04.13 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 400 |  | 0
09.05 | DISJUNTORES
09.05.01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN. | 3 |  | 0
09.05.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN. | 1 |  | 0
09.05.03 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN. | 46 |  | 0
09.05.04 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN. | 48 |  | 0
09.05.05 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN. | 20 |  | 0
09.05.06 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN. | 1 |  | 0
09.05.07 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN. | 2 |  | 0
09.05.08 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN. | 1 |  | 0
09.05.09 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN. | 1 |  | 0
09.05.10 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN. | 1 |  | 0
09.05.11 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN. | 1 |  | 0
09.05.12 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN. | 1 |  | 0
09.06 | INTERRUPTOR/TOMADA
09.06.01 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 50 |  | 0
09.06.02 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 20 |  | 0
09.06.03 | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN. | 3 |  | 0
09.06.04 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 110 |  | 0
09.06.05 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 40 |  | 0
09.06.06 | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN. | 2 |  | 0
09.06.07 | CHAVE DE BÓIA | UN. | 2 |  | 0
09.06.08 | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN. | 5 |  | 0
09.06.09 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN. | 6 |  | 0
09.06.10 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0
09.07 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS
09.07.01 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W | UN. | 150 |  | 0
09.07.02 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN. | 10 |  | 0
09.07.03 | LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 60W, INCLUSIVE BASE DE FERRO | UN. | 24 |  | 0
09.07.04 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN. | 16 |  | 0
09.07.05 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W | UN. | 8 |  | 0
09.07.06 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN. | 16 |  | 0
09.07.07 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V | UN. | 16 |  | 0
09.07.08 | LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA) | UN. | 6 |  | 0
09.07.09 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN. | 8 |  | 0
09.07.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC | UN. | 35 |  | 0
09.08 | LUMINÁRIAS EXTERNAS
08.08.01 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W | UN. | 2 |  | 0
08.08.02 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UN. | 2 |  | 0
08.08.03 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN. | 2 |  | 0
08.08.04 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA | UN. | 2 |  | 0
08.08.05 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | UN. | 2 |  | 0
09.09 | SISTEMA DE ALARME E PROTEÇÃO C/ INCÊNDIO
09.09.01 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V | UN. | 2 |  | 0
09.09.02 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN. | 1 |  | 0
09.09.03 | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 |  | 0
09.09.04 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 18 |  | 0
09.09.05 | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN. | 1 |  | 0
09.09.06 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 520 |  | 0
09.09.07 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 320 |  | 0
09.09.08 | TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN. | 9 |  | 0
09.09.09 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN. | 25 |  | 0
09.09.10 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 40 |  | 0
09.09.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN. | 25 |  | 0
10 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  |  |  | 0
10.01 | ALIMENTAÇÃO, RESERVA E BARRILETES
10.01.01 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=15M3 CS=19M3 | UN | 1 |  | 0
10.01.02 | HV.01 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=19MM OU 25MM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE | UN | 1 |  | 0
10.01.03 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42 |  | 0
10.01.04 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5 |  | 0
10.01.05 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19 |  | 0
10.01.06 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25 |  | 0
10.01.07 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 |  | 0
10.01.08 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 |  | 0
10.01.09 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
10.01.10 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0
10.01.11 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 2 |  | 0
10.01.12 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 4 |  | 0
10.01.13 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 1 |  | 0
10.01.14 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 |  | 0
10.01.15 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 3 |  | 0
10.01.16 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0
10.01.17 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0
10.01.18 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP - RECALQUE | UN | 2 |  | 0
10.01.19 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP - INCÊNDIO | UN | 1 |  | 0
10.02 | REDES E RAMAIS DE ÁGUA FRIA
10.02.01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180 |  | 0
10.02.02 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55 |  | 0
10.02.03 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28 |  | 0
10.02.04 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28 |  | 0
10.02.05 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 |  | 0
10.02.06 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 |  | 0
10.02.07 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  | 0
10.02.08 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 138 |  | 0
10.02.09 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 210 |  | 0
10.03 | REDES E RAMAIS DE ÁGUA QUENTE
10.03.01 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 70 |  | 0
10.03.02 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 |  | 0
10.03.03 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 |  | 0
10.03.04 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  | 0
10.04 | SISTEMA DE AQUECIMENTO
10.04.01 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO) | M2 | 18 |  | 0
10.04.02 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 1000 |  | 0
10.04.03 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L | UN | 1 |  | 0
10.04.04 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES | UN | 1 |  | 0
10.04.05 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0
10.05 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
10.05.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 |  | 0
10.05.02 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 100 |  | 0
10.05.03 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN. | 1 |  | 0
10.05.04 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN. | 4 |  | 0
10.05.05 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN. | 4 |  | 0
10.05.06 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN. | 4 |  | 0
10.05.07 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN. | 4 |  | 0
10.05.08 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN. | 2 |  | 0
10.05.09 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN. | 6 |  | 0
10.05.10 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 6 |  | 0
10.05.11 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN. | 18 |  | 0
10.06 | REDES E RAMAIS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
10.06.01 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 |  | 0
10.06.02 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 58 |  | 0
10.06.03 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 188 |  | 0
10.06.04 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 |  | 0
10.06.05 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 89 |  | 0
10.06.06 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 35 |  | 0
10.06.07 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 178 |  | 0
10.06.08 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 |  | 0
10.06.09 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | UN | 26 |  | 0
10.06.10 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN. | 3 |  | 0
10.06.11 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 20 |  | 0
10.06.12 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.9 |  | 0
10.06.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 36 |  | 0
10.06.14 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 9 |  | 0
10.07 | REDES DE GÁS
10.07.01 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 105 |  | 0
10.07.02 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |  | 0
10.07.03 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 18 |  | 0
10.07.04 | ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS | UN. | 1 |  | 0
10.07.05 | INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN. | 1 |  | 0
10.07.06 | CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS | UN. | 1 |  | 0
10.08 | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
10.08.01 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 |  | 0
10.08.02 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 |  | 0
10.08.03 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 16 |  | 0
10.08.04 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 16 |  | 0
10.08.05 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 16 |  | 0
10.08.06 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN. | 16 |  | 0
10.08.07 | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM | UN | 1 |  | 0
10.08.08 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM | UN. | 1 |  | 0
10.08.09 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 |  | 0
10.08.10 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 11 |  | 0
10.08.11 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN. | 33 |  | 0
10.08.12 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN. | 8 |  | 0
10.08.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN. | 9 |  | 0
10.08.14 | DESVIADOR PARA DUCHA ELÉTRICA | UN. | 10 |  | 0
10.08.15 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN. | 3 |  | 0
10.08.16 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN. | 11 |  | 0
10.08.17 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN. | 16 |  | 0
10.08.18 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN. | 1 |  | 0
10.08.19 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN. | 1 |  | 0
10.08.20 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN. | 15 |  | 0
10.08.21 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN. | 2 |  | 0
10.08.22 | LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 5 |  | 0
10.08.23 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN. | 3 |  | 0
10.08.24 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 23 |  | 0
10.08.25 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 38.1 |  | 0
10.08.26 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | M2 | 3.54 |  | 0
10.08.27 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 2 |  | 0
11 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
11.01 | PAREDES
11.01.01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 4139.57 |  | 0
11.01.02 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 4139.57 |  | 0
11.01.03 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 3496.78 |  | 0
11.01.04 | AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 642.79 |  | 0
11.01.05 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO | M | 120 |  | 0
11.02 | TETOS
11.02.01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 1694.52 |  | 0
11.02.02 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 1694.52 |  | 0
11.02.03 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 1694.52 |  | 0
12 | FORROS |  |  |  | 0
12.01 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 142 |  | 0
13 | PISOS |  |  |  | 0
13.01 | CONTRAPISOS
13.01.01 | LASTRO DE BRITA | M3 | 101.2 |  | 0
13.01.02 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 161.92 |  | 0
13.01.03 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 2024.06 |  | 0
13.01.04 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) | KG | 1500.42 |  | 0
13.02 | ACABAMENTOS
13.02.01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 804.65 |  | 0
13.02.02 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 402.57 |  | 0
13.02.03 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 135.02 |  | 0
13.02.04 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA | M2 | 300.72 |  | 0
13.02.05 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 612.15 |  | 0
13.02.06 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 402.57 |  | 0
13.02.07 | DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 30.1 |  | 0
13.02.08 | DEGRAUS DE GRANILITE | M | 35.6 |  | 0
13.02.09 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 337.42 |  | 0
13.02.10 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE | M2 | 856.19 |  | 0
13.02.11 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL ASSENTAMENTO COM ARGAMASSADO | M2 | 150 |  | 0
13.02.12 | PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL | M2 | 50 |  | 0
13.02.13 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN. | 8 |  | 0
13.02.14 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN. | 4 |  | 0
13.02.15 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN. | 2 |  | 0
13.02.16 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN. | 4 |  | 0
13.02.17 | SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 | M | 67 |  | 0
14 | VIDROS |  |  |  | 0
14.01 | VIDROS
14.01.01 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 350 |  | 0
14.01.02 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | 15 |  | 0
14.01.03 | VIDROTEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.8 |  | 0
14.02 | ESPELHOS
14.02.01 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 8.6 |  | 0
15 | PINTURA |  |  |  | 0
15.01 | PAREDES E TETOS
15.01.01 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3496.78 |  | 0
15.01.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1836.52 |  | 0
15.01.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4771.11 |  | 0
15.01.04 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | 788.06 |  | 0
15.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.02.01 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 259.71 |  | 0
15.03 | ESQUADRIAS METÁLICAS
15.03.01 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 252 |  | 0
15.04 | ESTRUTURA METÁLICA
15.04.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 2500 |  | 0
16 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0
16.01 | PRATELEIRAS
16.01.01 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 54 |  | 0
16.01.02 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 41 |  | 0
16.01.03 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 15 |  | 0
16.02 | BANCOS
16.02.01 | IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM | M | 53.2 |  | 0
16.03 | LIMPEZA DA OBRA
16.03.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2167.11 |  | 0
17 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0
17.01 | PAISAGISMO
17.01.01 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 724.29 |  | 0
17.01.02 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN. | 8 |  | 0
17.02 | PLAY-GROUND
17.02.01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 13.89 |  | 0
17.02.02 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 13.89 |  | 0
17.02.03 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3KM | 138.9 |  | 0
17.02.04 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM | M2 | 22.05 |  | 0
17.02.05 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) | KG | 859.6 |  | 0
17.02.06 | LASTRO DE BRITA | M3 | 9.92 |  | 0
17.02.07 | HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM | M | 12 |  | 0
17.02.08 | HP.01 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM | M | 12 |  | 0
17.02.09 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 9.92 |  | 0
17.02.10 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 198.45 |  | 0
17.02.11 | PISO ECOLOGICOS, ADESIVO PU - INCLUSO INSTALAÇÃO | M2 | 200 |  | 0
17.02.12 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 22.05 |  | 0
17.02.13 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 22.05 |  | 0
17.02.14 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 22.05 |  | 0
17.03 | MOBILIÁRIO
17.03.01 | ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 80 |  | 0
17.03.02 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA | M2 | 48 |  | 0
17.03.03 | ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 ( ESCANINHOS) | UN. | 20 |  | 0
17.04 | EQUIPAMENTOS
17.04.01 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16,6 I/H | UN. | 2 |  | 0
17.04.02 | HV.15 - ABRIGO PARA LIXO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE, REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS | UN. | 2 |  | 0
17.05 | CANTEIRO DE OBRAS
17.05.01 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 73.04 |  | 0
17.05.02 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 72 |  | 0
17.05.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 16 |  | 0
17.05.04 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN. | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  | 0