## 1º pav NARDINI
CONCORRÊNCIA Nº 17/2014
OBJETO: Reforma e ampliação do 1º pavimento do Hospital Dr. Radamés Nardini
|  |  |  | Base: | 2014-02-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 | INICIO APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
1.1 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 30 |  | 0
1.2 | Desmobilização de construção provisória | m² | 30 |  | 0
1.3 | Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório | unxmês | 12 |  | 0
1.4 | Container depósito - mínimo 9,20 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.5 | Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.6 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 362.61 |  | 0
1.7 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 201.43 |  | 0
1.8 | Andaime tubular fachadeiro | m²xmês | 1047.5 |  | 0
1.9 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 438.5 |  | 0
1.10 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0
1.11 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 295.71 |  | 0
1.12 | Locação de obra de edificação | m² | 363.78 |  | 0
1.13 | Fechamento em Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com 3,5 cm, estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster, ou alumínio anodizado; rodapé duplo com macaquinhos | m² | 54 |  | 0
2 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA |  |  |  | 0
2.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.25 |  | 0
2.2 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 163.1 |  | 0
2.3 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 29.08 |  | 0
2.4 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 302.23 |  | 0
2.5 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 14.01 |  | 0
2.6 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 312 |  | 0
2.7 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 181.53 |  | 0
2.8 | Demolição azulejo, inclusive argamassa de revestimento de parede | m² | 1144.48 |  | 0
2.9 | Demolição de piso de alta resistência | m² | 2230.68 |  | 0
2.10 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação. | m² | 2963.17 |  | 0
2.11 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 39.5 |  | 0
2.12 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel kraft | m² | 39.5 |  | 0
2.13 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 91.35 |  | 0
2.14 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 15.45 |  | 0
2.15 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 62.11 |  | 0
2.16 | Retirada Folha de esquadria de madeira | un | 151 |  | 0
2.17 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 800.3 |  | 0
2.18 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa etc. | m² | 26.16 |  | 0
2.19 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 122.84 |  | 0
2.20 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 2 |  | 0
2.21 | Retirada de fechadura de embutir | un | 141 |  | 0
2.22 | Retirada de aparelho sanitário (bacia, lavatório, bidê), incluindo acessórios (tubo de ligação, bolsa plástica, engate cromado, sifão, etc.). | un | 100 |  | 0
2.23 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 28.89 |  | 0
2.24 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor, Papeleiras, espelhos, suportes, saboneteira, etc. | un | 181 |  | 0
2.25 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 181 |  | 0
2.26 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 98 |  | 0
2.27 | Retirada de estrutura metálica | kg | 819.6 |  | 0
2.28 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 235.12 |  | 0
2.29 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 10.58 |  | 0
2.30 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 265 |  | 0
2.31 | Remoção de condulete | un | 202 |  | 0
2.32 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 375 |  | 0
2.33 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | m | 4020 |  | 0
2.34 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 572 |  | 0
2.35 | Remoção de perfilado | m | 941.8 |  | 0
2.36 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50mm | m | 190 |  | 0
2.37 | Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm | m | 1608 |  | 0
2.38 | Remoção de tubulação hidráulica (água quente, fria, esgoto, pluvial, ventilação), em geral, embutida ou aparente, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 1342.9 |  | 0
2.39 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 661.81 |  | 0
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
3.1 | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | TUBULÕES
3.1.1.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 132 |  | 0
3.1.1.2 | Abertura de fuste manual diâmetro de 80 cm | m | 230 |  | 0
3.1.1.3 | Alargamento de base | m³ | 5.24 |  | 0
3.1.1.4 | Aço CA-50 | kg | 1026.79 |  | 0
3.1.1.5 | Aço CA-60 | kg | 181.19 |  | 0
3.1.1.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 120.79 |  | 0
3.1.1.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 120.79 |  | 0
3.1.1.8 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 165.45 |  | 0
3.1.2 | BALDRAMES
3.1.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 96.4 |  | 0
3.1.2.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.98 |  | 0
3.1.2.3 | Forma em madeira para fundação | m² | 203.13 |  | 0
3.1.2.4 | Aço CA-50 | kg | 975.04 |  | 0
3.1.2.5 | Aço CA-60 | kg | 243.76 |  | 0
3.1.2.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 20.31 |  | 0
3.1.2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 20.31 |  | 0
3.1.2.8 | Reaterro manual apiloado das valas | m³ | 66.75 |  | 0
3.1.2.9 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 7.35 |  | 0
3.1.2.10 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 110.31 |  | 0
3.1.2.11 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 29.65 |  | 0
3.2 | SUPERESTRUTURA
3.2.1 | PILARES
3.2.1.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 244.8 |  | 0
3.2.1.2 | Aço CA-50 | kg | 2454.3 |  | 0
3.2.1.3 | Aço CA-60 | kg | 613.57 |  | 0
3.2.1.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 20.45 |  | 0
3.2.1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 20.45 |  | 0
3.2.2 | VIGAS
3.2.2.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 347.58 |  | 0
3.2.2.2 | Aço CA-50 | kg | 2346.56 |  | 0
3.2.2.3 | Aço CA-60 | kg | 586.64 |  | 0
3.2.2.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 29.33 |  | 0
3.2.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 29.33 |  | 0
3.2.2.6 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 207.66 |  | 0
3.2.2.7 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 51.91 |  | 0
3.2.3 | LAJES
3.2.3.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 636.44 |  | 0
3.2.3.2 | Aço CA-50 | kg | 9546.6 |  | 0
3.2.3.3 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 95.46 |  | 0
3.2.3.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 95.46 |  | 0
3.2.3.5 | Cimbramento tubular metálico ( Adotado 3 meses) | m³xmês | 1787.94 |  | 0
3.2.3.6 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 446.98 |  | 0
4 | PISO |  |  |  | 0
4.1 | Nivelamento e reaterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 47.55 |  | 0
4.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 78.31 |  | 0
4.3 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 2336.79 |  | 0
4.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | 154.24 |  | 0
4.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 154.24 |  | 0
4.6 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 6.37 |  | 0
4.7 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 532.36 |  | 0
4.8 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m | 589.67 |  | 0
4.9 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 589.67 |  | 0
4.10 | Rejuntamento de piso ceramico porcelanato em epóxi, juntas acima de 2 até 4 mm | m² | 532.36 |  | 0
4.11 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 243.01 |  | 0
4.12 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m | 173.37 |  | 0
4.13 | Canto de rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm assentado com argamassa colante industrializada | un | 91 |  | 0
4.14 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 243.01 |  | 0
4.15 | Rejuntamento de rodapé cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m | 173.37 |  | 0
4.16 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 116 |  | 0
4.17 | Revestimento vinílico de 2,0 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | m² | 1693.64 |  | 0
4.18 | Rodapé vinílico hospitalar de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 1506.28 |  | 0
4.19 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 188.7 |  | 0
4.20 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 116.59 |  | 0
4.21 | Resina acrilica plastificante | m² | 607.73 |  | 0
4.22 | Piso em alta resistência moldado no local 12 mm | m² | 403.86 |  | 0
4.23 | Soleira em alta resistência moldada no local | m | 18.4 |  | 0
4.24 | Rodapé, tipo hospitalar, em alta resistência moldado no local até 10 cm | m | 237.56 |  | 0
4.25 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m² | 203.87 |  | 0
4.26 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 1.45 |  | 0
5 | ALVENARIA / DIVISÓRIAS |  |  |  | 0
5.1 | Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 9cm 2,5 Mpa | m² | 780.19 |  | 0
5.2 | Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 14cm 2,5 Mpa | m² | 55.7 |  | 0
5.3 | Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 19cm 2,5 Mpa | m² | 347.22 |  | 0
5.4 | Chapisco com bianco | m² | 3207.7 |  | 0
5.5 | Emboço comum | m² | 2894.65 |  | 0
5.6 | Reboco | m² | 1736.12 |  | 0
5.7 | ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (BARITA), espessura 2,5cm, densidade 3,2g/cm³ para parede interna, sacos com 25kg homogeinizado | m² | 48.88 |  | 0
5.8 | Fornecimento e instalação de Vidro Plumbífero 100x70cm / 2.1mmPb p/ Raio X em moldura em Alumínio p/ Vidro Pb 1000x700 mm | um | 1 |  | 0
5.9 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 2275.43 |  | 0
5.10 | Rejuntamento de placa ceramica em epóxi, juntas acima de 2 até 4 mm | m² | 2275.43 |  | 0
5.11 | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm | m² | 125.34 |  | 0
5.12 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.72 |  | 0
5.13 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 147.06 |  | 0
5.14 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m² | 105.62 |  | 0
5.15 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 2RU / 2RU LM | m² | 1282.5 |  | 0
5.16 | Cantoneira de aluminio anodizado de 2"x2" espessura 3mm h=2,00m colada com silicone em quinas vivas | m | 171 |  | 0
5.17 | Peitoril em concreto simples | m | 33.85 |  | 0
5.18 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ para reboco | m | 72 |  | 0
5.19 | Cantoneira sextavada para azulejo | m | 99 |  | 0
6 | FORRO |  |  |  | 0
6.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 1911.79 |  | 0
6.2 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625 x 1250 mm, espessura de 9,5 mm, removível | m² | 806.24 |  | 0
6.3 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm | m² | 26 |  | 0
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA / MARCENARIA |  |  |  | 0
7.1 | Porta semi-oca, de abrir, encabeçada, sem emendas, com enchimento de sarrafos de madeira, requadro com montantes de madeira de lei de no mínimo 5cm e lâminada de freijó, reforçada, revestida com laminado melaminico de alta resistência acabamento texturizado , conforme detalhamento, medindo 0,80x2,10, incluindo Batente de jatoba ou garapeira, espessura 5cm e largura 18cm igual a da espessura da parede e guarnição de cedrinho largura de 7x1cm | un | 34 |  | 0
7.2 | Porta semi-oca, de abrir, encabeçada, sem emendas, com enchimento de sarrafos de madeira, requadro com montantes de madeira de lei de no mínimo 5cm e lâminada de freijó, reforçada, revestida com laminado melaminico de alta resistência acabamento texturizado, conforme detalhamento, medindo 0,90x2,10; incluindo Batente de jatoba ou garapeira, espessura 5cm e largura 18cm igual a da espessura da parede e guarnição de cedrinho largura de 7x1cm | un | 33 |  | 0
7.3 | Porta semi-oca, de abrir, encabeçada, sem emendas, com enchimento de sarrafos de madeira, requadro com montantes de madeira de lei de no mínimo 5cm e lâminada de freijó, reforçada, revestida com laminado melaminico de alta resistência acabamento texturizado, conforme detalhamento, conforme padrão existente medindo 1,10x2,10; incluindo Batente de jatoba ou garapeira, espessura 5cm e largura 18cm igual a da espessura da parede e guarnição de cedrinho largura de 7x1cm | un | 47 |  | 0
7.4 | Porta semi-oca, de abrir, encabeçada, sem emendas, com enchimento de sarrafos de madeira, requadro com montantes de madeira de lei de no mínimo 5cm e lâminada de freijó, reforçada, revestida com laminado melaminico de alta resistência acabamento texturizado, conforme detalhamento, medindo (2x0,80)x2,10 . incluindo Batente de jatoba ou garapeira, espessura 5cm e largura 18cm igual a da espessura da parede e guarnição de cedrinho largura de 7x1cm | un | 17 |  | 0
7.5 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | un | 15 |  | 0
7.6 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | un | 29 |  | 0
7.7 | Porta Radiológicarevestida em laminado melaminico/Madeira 1,62x2,12 m c/ 2,0 mmpb completa com batentes.Porta radiológica completa: Montada em batentes de madeira (cedrinho) com blindagem de 2,0 mm Pb, dobradiças reforçadas aneladas de 3”1/2 x 3” (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante da marca lafonte com maçaneta tipo alavanca CRA. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido na espessura de 2,0 mm e acabamento em laminado melamínico de alta pressão (tipo fórmica). | un | 1 |  | 0
7.8 | Porta Radiológicarevestida em laminado melaminico/Madeira 0,82x2,12 m c/ 2,0 mmpb completa com batentes.Porta radiológica completa: Montada em batentes de madeira (cedrinho) com blindagem de 2,0 mm Pb, dobradiças reforçadas aneladas de 3”1/2 x 3” (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante da marca lafonte com maçaneta tipo alavanca CRA. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido na espessura de 2,0 mm e acabamento em laminado melamínico de alta pressão (tipo fórmica). | un | 1 |  | 0
7.9 | Fornecimento e instalação de sistema de proteção de parede tipo bate maca com 20,3cm de altura | m | 156.3 |  | 0
7.10 | Fornecimento e instalação de sistema de proteção de parede tipo corrimão com 14cm de altura | m | 345.85 |  | 0
8 | FERRAGENS |  |  |  | 0
8.1 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | conj. | 114 |  | 0
8.2 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | conj. | 17 |  | 0
8.3 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | conj. | 29 |  | 0
8.4 | Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória | conj. | 5 |  | 0
8.5 | Mola aerea para porta de até 80cm | un | 44 |  | 0
8.6 | Mola aerea para porta de até 110cm | un | 23 |  | 0
8.7 | Ferragem para portão de tapume | conj. | 1 |  | 0
9 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  |  |  | 0
9.1 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 5.4 |  | 0
9.2 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 20.82 |  | 0
9.3 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 15.84 |  | 0
9.4 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 0.8 |  | 0
9.5 | Porta de entrada de abrir em alumínio, medindo 2,00x2,10m | m² | 14.7 |  | 0
9.6 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 1.68 |  | 0
9.7 | Fornecimento e instalação vidro liso transparente incolor 5m | m² | 42.86 |  | 0
10 | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  |  |  | 0
10.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2744.75 |  | 0
10.2 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 114.53 |  | 0
10.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 311.21 |  | 0
10.4 | Esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 2744.75 |  | 0
10.5 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 311.21 |  | 0
10.6 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 47.17 |  | 0
10.7 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 551.75 |  | 0
11 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | Massa corrida a base PVA | m² | 2337.27 |  | 0
11.2 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 5387.51 |  | 0
11.3 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 2337.27 |  | 0
11.4 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 5387.51 |  | 0
11.5 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (fachada) | m² | 540.96 |  | 0
11.6 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 167.65 |  | 0
11.7 | Emasseamento de portas, batentes e guarnições de madeira- massa acrilica. | m² | 374.24 |  | 0
11.8 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 374.24 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
12.1 | Caixa estampada de ferro 4x2" | un. | 398 |  | 0
12.2 | Caixa estampada de ferro 4x4" | un. | 224 |  | 0
12.3 | Caixa de ferro estâmpada octogonal 3´ x 3´ | un. | 50 |  | 0
12.4 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 2186 |  | 0
12.5 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 257 |  | 0
12.6 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 40 |  | 0
12.7 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio 2´ - com acessórios | m | 738 |  | 0
12.8 | Condulete metálico de 3/4´ | conj | 258 |  | 0
12.9 | Condulete metálico de 1´ | conj | 49 |  | 0
12.10 | Condulete metálico de 1 1/2´ | conj | 24 |  | 0
12.11 | Condulete metálico de 2´ | conj | 24 |  | 0
12.12 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 1109 |  | 0
12.13 | Saída lateral simples, diâmetro 1´ | un. | 28 |  | 0
12.14 | Saída final, diâmetro de 3/4´ para perfilado ou eletroduto | un. | 20 |  | 0
12.15 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ para perfilado ou eletrodutos | un. | 319 |  | 0
12.16 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ para perfilados ou eletrodutos | un. | 23 |  | 0
12.17 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 738 |  | 0
12.18 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C Unipolar 2,5 mm² - cor padrão azul | m | 7388.5 |  | 0
12.19 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C Unipolar 2,5 mm² - cor padrão verde | m | 7577.5 |  | 0
12.20 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C Unipolar 2,5 mm² - cor padrão preto | m | 7843.5 |  | 0
12.21 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | un. | 648 |  | 0
| Eletrocalha e acessórios |  |  |  | 0
12.22 | Eletrocalha Aberta perfurada tipo "U" galvanizada 100x50x3000mm - com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo; | m | 1144.22 |  | 0
12.23 | Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo 100 x 50 mm | un. | 196 |  | 0
12.24 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | m | 931.16 |  | 0
12.25 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 98 |  | 0
| Interruptores e minuterias |  |  |  | 0
12.26 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un. | 194 |  | 0
12.27 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | un. | 55 |  | 0
12.28 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | un. | 20 |  | 0
12.29 | Conjunto de módulo variador de luminosidade (dimer rotativo) 220V 600W, completa com suporte e espelho | cj | 13 |  | 0
12.30 | Cabo de cobre flexivel PP - Tripolar 3x1,5 mm² - | m | 1230 |  | 0
12.31 | Plugue 2 polos + terra- padrão 14.136 | un. | 615 |  | 0
12.32 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V, padrão 14.136 | un. | 615 |  | 0
| Iluminação |  |  |  | 0
| Lâmpadas fluorescentes |  |  |  | 0
12.33 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V | un. | 13 |  | 0
12.34 | Lâmpada Fluorescente de 16W 5000k - | un. | 152 |  | 0
12.35 | Lâmpada Fluorescente de 32W - 5000k - | un. | 858 |  | 0
12.36 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un. | 119 |  | 0
12.37 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W | un. | 4 |  | 0
| Reatores e equipamentos para lâmpadas fluorescentes |  |  |  | 0
12.38 | Reator Eletronico AFP P. Rápida Duplo 2x16W - | un. | 114 |  | 0
12.39 | Reator Eletronico AFP P. Rápida Duplo 2x32W - | un. | 429 |  | 0
12.40 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V | un. | 4 |  | 0
Aparelho de iluminação comercial e industrial
12.41 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico 70/150W e halógena 300/500W | un. | 4 |  | 0
12.42 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada fluorescente compacta e incandescente de 100W | un. | 10 |  | 0
12.43 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W | un. | 234 |  | 0
12.44 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tulares de 32/36W | un. | 161 |  | 0
12.45 | Luminária circular de embutir com difusor recuado para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15/18/20/23/26W | un. | 12 |  | 0
12.46 | Luminária retangular pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W | un. | 34 |  | 0
12.47 | Luminária Fluorescente embutir com refletor em aluminio anodizado brilhante e aletas brancas - 2x16W | un. | 76 |  | 0
12.48 | Luminária de embutir em corpo de aluminio repuxado pintado de branco, refletor em aluminio anodizado e difusor em vidro transparente para compacta de 26W rosca E-27 - | un. | 85 |  | 0
12.49 | Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada halógena PAR 20 de 50W | un. | 13 |  | 0
12.50 | Luminária de sobrepor para cabeceira de leito hospitalar. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusores em acrílico leitoso para iluminação direta e acrílico transparente para iluminação indireta. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Possui lâmpada para iluminação de emergência | un. | 19 |  | 0
12.51 | Placa de 4´ x 2´ | pç | 32 |  | 0
12.52 | Placa de 4´ x 4´ | pç | 56 |  | 0
| Chamada de enfermeira |  |  |  | 0
12.53 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2292 |  | 0
12.54 | Sinaleiro de porta, cores vermelho e branco, 4 X 4 com lâmpadas 220 volts | conj | 10 |  | 0
12.55 | Unidade de Comando no Banheiro - Chamada de Enfermeira | pç | 12 |  | 0
12.56 | Unidade de Comando no Leito (UC) - Chamada de Enfermeira | pç | 62 |  | 0
12.57 | Painel Sinalização - Chamada enfermeira | pc | 5 |  | 0
TV
12.58 | Cabo coaxial tipo RGC 59 | m | 167 |  | 0
12.59 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un. | 10 |  | 0
12.60 | Caixa de passagem 30x30x12cm | un. | 3 |  | 0
12.61 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 630 |  | 0
12.62 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 45.5 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
13.1 | AGUA FRIA - PVC MARROM
13.1.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 873.7 |  | 0
13.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 217.76 |  | 0
13.1.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 336.26 |  | 0
13.1.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 362.07 |  | 0
13.1.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 240.56 |  | 0
13.2 | ESGOTO
13.2.1 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 235.07 |  | 0
13.2.2 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 211.45 |  | 0
13.2.3 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 105.7 |  | 0
13.2.4 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 562.29 |  | 0
13.2.5 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un. | 71 |  | 0
13.2.6 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un. | 36 |  | 0
13.2.7 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un. | 2 |  | 0
13.2.8 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 6.3 |  | 0
13.2.9 | Caixa de inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida, medindo 0,8 x 0,8 x 1,2m | m² | 43.2 |  | 0
13.3 | VENTILAÇÃO
13.3.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 235.5 |  | 0
13.3.2 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 150.89 |  | 0
13.4 | HIDRANTES
13.4.1 | Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | m | 199.25 |  | 0
13.4.2 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un. | 6 |  | 0
13.4.3 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un. | 6 |  | 0
13.4.4 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | un. | 2 |  | 0
13.4.5 | Extintor sobre rodas de pó químico seco 20BC - capacidade de 20 kg | un. | 2 |  | 0
13.4.6 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un. | 8 |  | 0
13.4.7 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un. | 8 |  | 0
13.5 | GAS
13.5.1 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões | m | 88.28 |  | 0
13.6 | ÁGUA QUENTE
13.6.1 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 230.99 |  | 0
13.6.2 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 631.8 |  | 0
13.6.3 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 43.5 |  | 0
13.6.4 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) | m | 176.7 |  | 0
13.6.5 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | m | 580.15 |  | 0
13.6.6 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ | m | 33.8 |  | 0
13.7 | PLUVIAL |  |  |  | 0
13.7.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 127.07 |  | 0
13.7.2 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un. | 9 |  | 0
13.8 | TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
13.8.1 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 37.35 |  | 0
13.8.2 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 38.85 |  | 0
13.8.3 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 29.1 |  | 0
13.9 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
13.9.1 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 20.54 |  | 0
13.9.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un. | 1 |  | 0
13.9.3 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un. | 1 |  | 0
13.9.4 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados | un. | 36 |  | 0
13.9.5 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un. | 64 |  | 0
13.9.6 | Lavatório de louça com coluna | un. | 63 |  | 0
13.9.7 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un. | 6 |  | 0
13.9.8 | Cuba de embutir oval grande | un. | 28 |  | 0
13.9.9 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | un. | 1 |  | 0
13.9.10 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | un. | 6 |  | 0
13.9.11 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 20.68 |  | 0
13.9.12 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 72.97 |  | 0
13.9.13 | Saboneteira de louça de embutir | un. | 36 |  | 0
13.9.14 | Porta-papel de louça de embutir | un. | 65 |  | 0
13.9.15 | Cabide cromado para banheiro | un. | 65 |  | 0
13.9.16 | Cabide de louça com 2 ganchos | un. | 36 |  | 0
13.9.17 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un. | 129 |  | 0
13.9.18 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un. | 129 |  | 0
13.9.19 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2 | un. | 92 |  | 0
13.9.20 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un. | 74 |  | 0
13.9.21 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un. | 6 |  | 0
13.9.22 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un. | 15 |  | 0
13.9.23 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un. | 22 |  | 0
13.9.24 | Ducha higiênica com registro | un. | 68 |  | 0
13.9.25 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 13.92 |  | 0
13.9.26 | Cuba em aço inoxidável rasa | un. | 29 |  | 0
13.9.27 | Cuba em aço inoxidável funda | un. | 10 |  | 0
13.9.28 | Engate flexível metálico cromado ø1/2" x 40cm - | un. | 92 |  | 0
13.9.29 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un. | 6 |  | 0
13.9.30 | Sifão de metal cromado de 1 1/2"x2" | un. | 42 |  | 0
13.9.31 | Sifão de metal cromado de 1 x 1 1/2" | un. | 92 |  | 0
13.9.32 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un. | 64 |  | 0
13.9.33 | Válvula americana | un. | 36 |  | 0
13.9.34 | Válvula de metal cromado de 1´ | un. | 92 |  | 0
13.9.35 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un. | 11 |  | 0
13.9.36 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un. | 11 |  | 0
13.9.37 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un. | 107 |  | 0
13.9.38 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un. | 47 |  | 0
13.9.39 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un. | 72 |  | 0
13.9.40 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un. | 72 |  | 0
13.9.41 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un. | 68 |  | 0
13.9.42 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un. | 6 |  | 0
13.9.43 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | m² | 7.58 |  | 0
13.9.44 | Câmara frigorífica para resfriados | m² | 9.9 |  | 0
13.9.45 | Câmara frigorífica para congelados | m² | 4.95 |  | 0
13.9.46 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas | cj | 2 |  | 0
13.9.47 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | un. | 2 |  | 0
14 | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 0
14.1 | Caixa estampada de ferro 4x2" | pç | 207 |  | 0
14.2 | Caixa estampada de ferro 4x4" | pç | 174 |  | 0
14.3 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 830.25 |  | 0
14.4 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 767.15 |  | 0
14.5 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 170 |  | 0
14.6 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio 2´ - com acessórios | m | 96 |  | 0
14.7 | Condulete metálico de 3/4´ | conj | 15 |  | 0
14.8 | Condulete metálico de 1´ | conj | 5 |  | 0
14.9 | Condulete metálico de 1 1/2´ | conj | 30 |  | 0
14.10 | Condulete metálico de 2´ | conj | 16 |  | 0
14.11 | Saída lateral simples, diâmetro 1´ | un. | 131 |  | 0
14.12 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ para perfilado ou eletrodutos | un. | 138 |  | 0
14.13 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 440.2 |  | 0
14.14 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C Unipolar 2,5 mm² - cor padrão azul | m | 2948 |  | 0
14.15 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C Unipolar 2,5 mm² - cor padrão verde | m | 2948 |  | 0
14.16 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C Unipolar 2,5 mm² - cor padrão preto | m | 2948 |  | 0
14.17 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | un. | 1052 |  | 0
14.18 | Eletrocalha Aberta perfurada tipo "U" galvanizada 100x50x3000mm - com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo; | m | 723.56 |  | 0
14.19 | Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo 100 x 50 mm | un. | 479 |  | 0
14.20 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 235.5 |  | 0
14.21 | Cabo UTP para rede 23 AWG com 4 pares, categoria 6 | m. | 14008 |  | 0
14.22 | Conector RJ-45 - fêmea 8 vias- categoria 6 - 1 modulo, completo com suporte e espelho | un. | 194 |  | 0
15 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
15.1 | TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO
15.1.1 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 1" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 960 |  | 0
15.1.2 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 1 1/4" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 72 |  | 0
15.1.3 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 1 1/2" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 72 |  | 0
15.1.4 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 2" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 96 |  | 0
15.1.5 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 3" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 36 |  | 0
15.1.6 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 4" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 102 |  | 0
15.1.7 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 5" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 1 |  | 0
15.1.8 | Tubo aço carbono DIN 2440 com costura 6" com rosca BSP com conexões e isolamento térmico | m | 84 |  | 0
15.1.9 | Registro gaveta bruto 1" | un. | 1 |  | 0
15.1.10 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | un. | 1 |  | 0
15.1.11 | Registro gaveta bruto 4" | un. | 30 |  | 0
15.1.12 | Registro globo flangeado 5" | un. | 1 |  | 0
15.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.2.1 | Pontos de força para os equipamentos | un. | 55 |  | 0
15.2.2 | QG-CF-1P-01 - quadro de força e comando | un. | 1 |  | 0
16 | ELEMENTOS DE VIDRO |  |  |  | 0
16.1 | Vidro temperado incolor 10mm | m² | 38.76 |  | 0
16.2 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | un | 4 |  | 0
16.3 | Suporte simples de canto para vidro temperado | un | 12 |  | 0
16.4 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | un | 24 |  | 0
16.5 | Suporte quádruplo para vidro temperado | un | 9 |  | 0
16.6 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 3 |  | 0
16.7 | Fechadura de centro com cilíndro para porta em vidro temperado | un | 3 |  | 0
16.8 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 3 |  | 0
17 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0
17.1 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 1519.65 |  | 0
17.2 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 468 |  | 0
17.3 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 234 |  | 0
17.4 | Fornecimento e instalação de régua de gases RSC-1, para sala cirurgica, emergência, completa – conforme projeto anexo | conj | 16 |  | 0
17.5 | Fornecimento e instalação de régua de gases para observação e pronto atendimento, completa – conforme projeto anexo | conj | 52 |  | 0
17.6 | Fornecimento e instalação de régua de gases para UTI adulto e uti isolamento, completa – conforme projeto anexo | conj | 10 |  | 0
17.7 | Fornecimento e instalação de painel de alarme ar comprimido – conforme projeto anexo | conj | 3 |  | 0
17.8 | Fornecimento e instalação de painel de alarme de vácuo – conforme projeto anexo | conj | 3 |  | 0
17.9 | Fornecimento e instalação de painel de alarme de oxigênio - conforme projeto anexo | conj | 3 |  | 0
17.10 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | un | 24 |  | 0
17.11 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 6 |  | 0
17.12 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 3 |  | 0
17.13 | Posto de Oxigênio - Metal - com válvula - rosca ABNT | un | 3 |  | 0
17.14 | Posto de vácuo - Metal - com válvula - rosca ABNT | un | 3 |  | 0
17.15 | Posto de ar comprimido - Metal - com válvula - rosca ABNT | un | 6 |  | 0
17.16 | Fluxômetro para O2 - bilha longa, -0 a 15 l/min, bilha longa, | un | 104 |  | 0
17.17 | Fluxometro para ar comprimido -0 a 15 l/min, bilha longa, | un | 107 |  | 0
17.18 | Vacuômetro para Vc - com copo de vidro de 500ml graduado, | un | 104 |  | 0
17.19 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | un | 3 |  | 0
18 | DIVERSOS |  |  |  | 0
18.1 | Limpeza final de obra | m² | 3305.26 |  | 0
18.2 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un. | 193 |  | 0
18.3 | Cortina de PVC em duas faces, com espessura de 2 mm, instalada em trilhos de correr, cor palha, com estrutura de sustentação em aço carbono, fixada em alvenaria. Sistema de trilho em duralumínio especial com seção 35 x 14 mm espessura 1.6 mm, acabamento de superfície anodizado, possibilitando todos os tipos de curvas e contornos no próprio trilho para total ou parcial fechamento dos leitos. Atende as especificações normativas da ANVISA. Acessórios:Ilhoses metálicos em latão na cor branca; rodízios em plástico industrial de elevada resistência, não enroscam, não escapam dos trilhos e não deformam; ganchos em plástico industrial que permitem fácil e rápida remoção das cortinas; suportes especiais para fixação em qualquer tipo de teto / parede e tirantes extensíveis para rebaixamento do trilho. | m | 128.9 |  | 0
18.4 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un. | 26 |  | 0
18.5 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 3.5 |  | 0
| TOTAL (R$) |  |  |  | 0
Fonte: CPOS ago/2014; SINAPI jun/14; e EDIF jul/14