## PLANILHA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2014
OBJETO: Reforma e adequação de prédio público para instalação do centro de referência especializada para população em situação de rua e albergue.
Base: Abril/14
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 (PROJETOS EXECUTIVOS – ARQUITETÔNICO, ELÉTRICA, SPDA, REDE LÓGICA, HIDRÁULICA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM AS RESPECTIVAS APROVAÇÕES JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS) | UN | 8 | 3316.93 | 26535.44
1.2 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 209 | 45.28 | 9463.52
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 330.98 | 1985.88
1.4 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 889.61 | 0.82 | 729.48
1.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | UN | 15 | 87.86 | 1317.9
SUBTOTAL |  |  |  |  | 40032.22
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 7 | 159.91 | 1119.37
2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 30 | 22.9 | 687
2.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | UN | 2 | 87.86 | 175.72
2.4 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 8 | 22.9 | 183.2
2.5 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 6 | 9.05 | 54.3
2.6 | RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 22 | 14.53 | 319.66
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2539.25
3 | FECHAMENTO COM MURO E GRADIL
3.1 | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 31.15 | 506.5 | 15777.48
3.2 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 38.7 | 869.17 | 33636.88
3.3 | FC.02 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA | M | 51.42 | 292.4 | 15035.21
SUBTOTAL |  |  |  |  | 64449.57
4 | PINTURA DO MURO
4.1 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 233 | 16.17 | 3767.61
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3767.61
5 | VEDOS
5.1 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | M2 | 50 | 55.83 | 2791.5
5.2 | FECHAMENTO E DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AOFOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA TOTAL DE 12 CM, COM MIOLO EM LÃ DE VIDRO | M2 | 143.64 | 128.56 | 18466.36
5.3 | PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA | M2 | 22 | 255.82 | 5628.04
SUBTOTAL |  |  |  |  | 26885.9
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE
6.1 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 100 | 11.23 | 1123
6.2 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 100 | 29.82 | 2982
6.3 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 100 | 20.97 | 2097
6.4 | AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 208.3 | 41.7 | 8686.11
SUBTOTAL |  |  |  |  | 14888.11
7 | REVESTIMENTO DE PISO
7.1 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 74.4 | 99.4 | 7395.36
7.2 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 20.86 | 541.8 | 11301.95
7.3 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 81.2 | 124.11 | 10077.73
7.4 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 6.35 | 207.36 | 1316.74
7.5 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM | M2 | 139.72 | 72.95 | 10192.57
40284.35
8 | REVESTIMENTO DE TETOS
8.1 | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 83 | 53.16 | 4412.28
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4412.28
9 | PINTURA DE PAREDES E TETOS
9.1 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 1064.9 | 26.27 | 27974.92
9.2 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 390 | 23.66 | 9227.4
SUBTOTAL |  |  |  |  | 37202.32
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.1 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 3 | 213.62 | 640.86
10.2 | PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM | UN | 1 | 227.33 | 227.33
10.3 | VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA | M2 | 17.52 | 174.93 | 3064.77
10.4 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 14 | 286.43 | 4010.02
10.5 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 20.2 | 6.48 | 130.9
10.6 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 14 | 194.15 | 2718.1
SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 10791.98
0
11 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0
11.1 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 48.92 | 30.73 | 1503.31
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1503.31
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS
12.1 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 16.8 | 369.57 | 6208.78
12.2 | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | M2 | 4.08 | 369.37 | 1507.03
12.3 | PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 10.08 | 926.58 | 9339.93
12.4 | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 4.2 | 894.53 | 3757.03
12.5 | EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 4 | 341.9 | 1367.6
12.6 | EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 4 | 415 | 1660
12.7 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 20.5 | 584.23 | 11976.72
12.8 | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 20.5 | 145.21 | 2976.81
SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 38793.9
0
13 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0
13.1 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 60 | 38.2 | 2292
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2292
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 100 | 14.8 | 1480
14.2 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 300 | 2.97 | 891
14.3 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 100 | 4.06 | 406
14.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 4 DISJUNTORES | UN | 1 | 45.66 | 45.66
14.5 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO | UN | 8 | 14.41 | 115.28
14.6 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 2 | 18.37 | 36.74
14.7 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 2 | 18.38 | 36.76
14.8 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 6 | 100.27 | 601.62
14.9 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 8 | 103.02 | 824.16
14.10 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | UN | 6 | 162.68 | 976.08
14.11 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 6 | 121.28 | 727.68
14.12 | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 2 | 458.36 | 916.72
14.13 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 10 | 127.88 | 1278.8
14.14 | HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 1 | 409.37 | 409.37
14.15 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 30 | 19.12 | 573.6
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9319.47
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS
15.1 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS | UN | 2 | 851.8 | 1703.6
15.2 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 2 | 74.01 | 148.02
15.3 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 6 | 57.57 | 345.42
15.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 100 | 18.36 | 1836
15.5 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS | UN | 1 | 1014.07 | 1014.07
15.6 | CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA | UN | 2 | 639.56 | 1279.12
15.7 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 3 | 240.85 | 722.55
15.8 | CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G | UN | 1 | 17.52 | 17.52
15.9 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 2 | 86.37 | 172.74
15.10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 2 | 87.33 | 174.66
15.11 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 2 | 234.75 | 469.5
15.12 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 0.52 | 39.25 | 20.41
15.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.04 | 358.28 | 14.33
15.14 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 1 | 181.93 | 181.93
15.15 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 3 | 250.18 | 750.54
15.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 1 | 156.7 | 156.7
15.17 | GRELHA DE ALUMÍNIO POLIDO L=10CM | M | 6.75 | 66.38 | 448.07
15.18 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 2 | 510.83 | 1021.66
15.19 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 3 | 607.5 | 1822.5
15.20 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 395.32 | 395.32
15.21 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 861.42 | 3445.68
15.22 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM | M2 | 1.33 | 398.7 | 530.27
15.23 | LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 3 | 280.76 | 842.28
15.24 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 17 | 176.11 | 2993.87
15.25 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 | 398.57 | 1594.28
15.26 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | UN | 4 | 144.46 | 577.84
15.27 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 8 | 284.48 | 2275.84
15.28 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 4 | 60.91 | 243.64
15.29 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 8 | 33.43 | 267.44
15.30 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 5 | 62.56 | 312.8
15.31 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 8 | 71.67 | 573.36
15.32 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | M2 | 2 | 980.47 | 1960.94
15.33 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 2 | 614.8 | 1229.6
15.34 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 2 | 121.45 | 242.9
SUBTOTAL |  |  |  |  | 29785.4
16 | DRENAGEM
16.1 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 20 | 74.62 | 1492.4
16.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 10.5 | 39.25 | 412.13
16.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.52 | 358.28 | 186.31
16.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 18 | 181.93 | 3274.74
16.5 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 2 | 250.18 | 500.36
16.6 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 4 | 156.7 | 626.8
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6492.74
17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
17.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 3 | 123.9 | 371.7
17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 4 | 127.8 | 511.2
17.3 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 3 | 20.01 | 60.03
SUBTOTAL |  |  |  |  | 942.93
18 | COBERTURA
18.1 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 23 | 37.77 | 868.71
18.2 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM | M | 143 | 23.58 | 3371.94
18.3 | FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | KG | 10 | 26.35 | 263.5
18.4 | ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 533.38 | 20.68 | 11030.3
18.5 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M | M2 | 533.38 | 58.17 | 31026.71
18.6 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | M2 | 533.38 | 36.53 | 19484.37
18.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 169 | 33.9 | 5729.1
18.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 52.4 | 107.31 | 5623.04
18.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 18 | 96.17 | 1731.06
SUBTOTAL |  |  |  |  | 79128.73
19 | LAVANDERIA
19.1 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 (PROJETO ESTRUTURAL) | UN | 1 | 3316.93 | 3316.93
19.2 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 40 | 57.28 | 2291.2
19.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 3 | 43.61 | 130.83
19.4 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 16.5 | 2.08 | 34.32
19.5 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0.825 | 126.37 | 104.26
19.6 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 12 | 48.23 | 578.76
19.7 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 80 | 7.32 | 585.6
19.8 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 15 | 7.23 | 108.45
19.9 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | M3 | 2 | 393.63 | 787.26
19.10 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 1.5 | 597.32 | 895.98
19.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 2.5 | 59.81 | 149.53
19.12 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 2.5 | 8.87 | 22.18
19.13 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 1 | 21.8 | 21.8
19.14 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 21 | 52.96 | 1112.16
19.15 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 100 | 7.32 | 732
19.16 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 20 | 7.23 | 144.6
19.17 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 30 | 7.01 | 210.3
19.18 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 2 | 437.07 | 874.14
19.19 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) | M2 | 63.26 | 111.77 | 7070.57
19.20 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 0.25 | 1167.77 | 291.94
19.21 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 63.27 | 30.53 | 1931.63
19.22 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 63.27 | 112.66 | 7128
19.23 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 63.27 | 27.32 | 1728.54
19.24 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM | M2 | 100 | 65.15 | 6515
19.25 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 200 | 15.51 | 3102
19.26 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 43 | 99.4 | 4274.2
19.27 | HIDRÁULICA | VB | 1 | 1406.25 | 1406.25
19.28 | ELÉTRICA | VB | 1 | 1875 | 1875
19.29 | DIVERSOS (ACESSÓRIOS, CAIXILHOS, TANQUES, ETC) | VB | 1 | 6250 | 6250
SUBTOTAL |  |  |  |  | 53673.43
20 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (PASSEIO PÚBLICO)
20.1 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 13.3 | 541.8 | 7205.94
20.2 | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 95 | 68.42 | 6499.9
20.3 | SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 5 | 512.95 | 2564.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16270.59
21 | PAISAGISMO
21.1 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) | M2 | 206.5 | 11.82 | 2440.83
21.2 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | UN | 4 | 116.33 | 465.32
21.3 | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) | UN | 4 | 182.21 | 728.84
21.4 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | UN | 4 | 183.91 | 735.64
21.5 | AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) | UN | 48 | 36.22 | 1738.56
21.6 | DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 12 | 36 | 432
21.7 | ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) | UN | 6 | 33.53 | 201.18
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6742.37
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
22.1 | HV.15 - ABRIGO PARA LIXO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE, REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1 | 1672.95 | 1672.95
22.2 | PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 | 3529.36 | 3529.36
22.3 | BASE DAS BANDEIRAS – BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 8 | 37.77 | 302.16
22.4 | BASE DAS BANDEIRAS – FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 3.8 | 48.23 | 183.27
22.5 | BASE DAS BANDEIRAS – ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 20 | 7.32 | 146.4
22.6 | BASE DAS BANDEIRAS – CONCRETO FCK=20,0MPA – VIRADO NA OBRA | M3 | 1.2 | 420.95 | 505.14
22.7 | EP.11 – TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 1 | 110.81 | 110.81
22.8 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 700 | 8.72 | 6104
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12554.09
| TOTAL (R$) |  |  |  | 502752.55