## Modelo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SECRETARIA DE OBRAS
ANEXO IV - PLANILHA MODELO - PROPOSTA EMPRESA
PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | Construção da casa SP AFRO BRASIL - Programa Casa SP Afro Brasil - Parceria com o governo do Estado de São Paulo
CP Nº ______/2.023
BDI =
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1. |  |  | CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.0.1. | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 257.42 |  | 0 | 0
1.2. |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0
1.2.1. |  |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  |  | 0
1.2.1.1. | CDHU | 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 480 |  | 0 | 0
1.2.1.2. | CDHU | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  | 0 | 0
1.2.2. |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.2.2.1. | CDHU | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 43.19 |  | 0 | 0
1.2.1.2. | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 2.59 |  | 0 | 0
1.2.1.3. | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 86.38 |  | 0 | 0
1.2.1.4. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 86.38 |  | 0 | 0
1.3. |  |  | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
1.3.0.1. | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 77.52 |  | 0 | 0
1.3.0.2. | CDHU | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 146.83 |  | 0 | 0
1.3.0.3. | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 57.05 |  | 0 | 0
1.3.0.4. | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 4.96 |  | 0 | 0
1.3.0.5. | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 4.96 |  | 0 | 0
1.3.0.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 15.51 |  | 0 | 0
1.3.0.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 15.51 |  | 0 | 0
1.3.0.8. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 114.21 |  | 0 | 0
1.3.0.9. | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.18 |  | 0 | 0
1.3.0.10. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 995 |  | 0 | 0
1.3.0.11. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 109 |  | 0 | 0
1.4. |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
1.4.1. |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERAMICO APARENTE |  |  |  |  | 0
1.4.1.1. | CDHU | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 168 |  | 0 | 0
1.4.1.2. | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 0.44 |  | 0 | 0
1.4.1.3. | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.44 |  | 0 | 0
1.4.1.4. | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.59 |  | 0 | 0
1.4.2. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.4.2.1. | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 53.51 |  | 0 | 0
1.4.3. |  |  | ALVENARIA PARA BASE ELEVADA - ESPAÇO CULINÁRIO |  |  |  |  | 0
1.4.3.1. | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 1.36 |  | 0 | 0
1.4.3.2. | CDHU | 11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | M3 | 0.14 |  | 0 | 0
1.4.3.3. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 1.16 |  | 0 | 0
1.4.3.4. | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 1.16 |  | 0 | 0
1.5. |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
1.5.1. |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 0
1.5.1.1. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 160.61 |  | 0 | 0
1.5.1.2. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 11.61 |  | 0 | 0
1.5.1.3. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 11.61 |  | 0 | 0
1.5.1.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1046 |  | 0 | 0
1.5.1.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 247 |  | 0 | 0
1.5.2. |  |  | LAJE |  |  |  |  | 0
1.5.2.1. | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 74.56 |  | 0 | 0
1.5.2.2. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 86.79 |  | 0 | 0
1.6. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
1.6.1. |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 0
1.6.1.1. | CDHU | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 180.77 |  | 0 | 0
1.6.1.2. | CDHU | 16.12.040 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | M2 | 64.57 |  | 0 | 0
1.6.1.3. | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 12.56 |  | 0 | 0
1.6.2. |  |  | RUFOS |  |  |  |  | 0
1.6.2.1. | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 34.84 |  | 0 | 0
1.6.2.2. | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 3.12 |  | 0 | 0
1.6.2.3. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 3.66 |  | 0 | 0
1.6.3. |  |  | CALHA COLETORA |  |  |  |  | 0
1.6.3.1. | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 15.12 |  | 0 | 0
1.6.1.2. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 10.58 |  | 0 | 0
1.7. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
1.7.1. |  |  | INTERNO - PAREDES |  |  |  |  | 0
1.7.1.1. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 67.29 |  | 0 | 0
1.7.1.2. | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 67.29 |  | 0 | 0
1.7.1.3. | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 24.89 |  | 0 | 0
1.7.2. |  |  | INTERNO - TETO |  |  |  |  | 0
1.7.2.1. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 76.98 |  | 0 | 0
1.7.1.2. | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 76.98 |  | 0 | 0
1.7.3. |  |  | EXTERNO - BARRADO |  |  |  |  | 0
1.7.3.1. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 34.79 |  | 0 | 0
1.7.1.2. | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 34.79 |  | 0 | 0
1.8. |  |  | PISO |  |  |  |  | 0
1.8.1. |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 0
1.8.1.1. |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 0
1.8.1.1.1. | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 189.25 |  | 0 | 0
1.8.1.1.2. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 136.26 |  | 0 | 0
1.8.1.1.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 9.46 |  | 0 | 0
1.8.1.1.4. | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 9.46 |  | 0 | 0
1.8.1.2. |  |  | ACABAMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0
1.8.1.2.1. | CDHU | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 21.16 |  | 0 | 0
1.8.1.2.2. | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 21.16 |  | 0 | 0
1.8.1.2.3. | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 162.04 |  | 0 | 0
1.8.1.2.4. | CDHU | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 158.21 |  | 0 | 0
1.9. |  |  | EXTERNO - CALÇADA |  |  |  |  | 0
1.9.1. |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 0
1.9.1.1. | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | M2 | 7.83 |  | 0 | 0
1.9.1.2. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 69.55 |  | 0 | 0
1.9.1.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 4.83 |  | 0 | 0
1.9.1.4. | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 4.83 |  | 0 | 0
1.9.2. |  |  | PISO PODOTÁTIL |  |  |  |  | 0
1.9.2.1. | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.74 |  | 0 | 0
1.9.2.2. | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 0.74 |  | 0 | 0
1.9.2.3. | CDHU | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 13.78 |  | 0 | 0
1.10. | CDHU |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.10.0.1. | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 51.16 |  | 0 | 0
1.11. | CDHU |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO |  |  |  |  | 0
1.11.1. | CDHU |  | PORTAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
1.11.1.1. | CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 7.15 |  | 0 | 0
1.11.1.2. | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 2.73 |  | 0 | 0
1.11.1.3. | CDHU | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 2.52 |  | 0 | 0
1.11.2. |  |  | JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO |  |  |  |  | 0
1.11.2.1. |  |  | CAIXILHO FIXO |  |  |  |  | 0
1.11.2.1.1. | CDHU | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 38.84 |  | 0 | 0
1.11.2.1.2. | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 475.37 |  | 0 | 0
1.11.2.1.3. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 35 |  | 0 | 0
1.11.2.2. |  |  | JANELAS MAXIM-AR |  |  |  |  | 0
1.11.2.2.1. | CDHU | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 7.2 |  | 0 | 0
1.11.2.2.2. | CDHU | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 0.4 |  | 0 | 0
1.11.2.2.3. | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 6.05 |  | 0 | 0
1.11.3. |  |  | PORTA DE VIDRO |  |  |  |  | 0
1.11.3.1. | EDIF | 171073 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 2 |  | 0 | 0
1.11.4. |  |  | PORTINHOLA DE ALUMINIO - ACESSO LATERAL COBERTURA |  |  |  |  | 0
1.11.4.1. | CDHU | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | M2 | 2 |  | 0 | 0
1.11.5. |  |  | GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE |  |  |  |  | 0
1.11.5.1. | FDE | 09.80.008 | JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M | UN | 2 |  | 0 | 0
1.12. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS |  |  |  |  | 0
1.12.1. |  |  | PORTAS INTERNAS |  |  |  |  | 0
1.12.1.1. | CDHU | 23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 5 |  | 0 | 0
1.12.1.2. | CDHU | 23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 2 |  | 0 | 0
1.13. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
1.13.1. |  |  | VERNIZ ALVENARIA |  |  |  |  | 0
1.13.1.1. |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 0
1.13.1.1.1. | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 160.37 |  | 0 | 0
1.13.1.2. |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 0
1.13.1.2.1. | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 188.88 |  | 0 | 0
1.13.2. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0
1.13.2.1. | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 268.87 |  | 0 | 0
1.13.3. |  |  | PINTURA EXTERNA - BARRADO E ÁREA DA LOGOMARCA |  |  |  |  | 0
1.13.3.1. | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 28.22 |  | 0 | 0
1.13.3.2. | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 6.57 |  | 0 | 0
1.13.3.3. | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 6.57 |  | 0 | 0
1.14. |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0
1.14.1. |  |  | SOLEIRA |  |  |  |  | 0
1.14.1.1. | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3.68 |  | 0 | 0
1.14.2. |  |  | PEITORIS E ABAS |  |  |  |  | 0
1.14.2.1. | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 10.8 |  | 0 | 0
1.15. |  |  | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
1.15.1. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
1.15.1.1. |  |  | LOUÇAS, TAMPAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
1.15.1.1.1. | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 6 |  | 0 | 0
1.15.1.1.2. | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 6 |  | 0 | 0
1.15.1.1.3. | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 2 |  | 0 | 0
1.15.1.1.4. | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 6.63 |  | 0 | 0
1.15.1.1.5. | CDHU | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 4 |  | 0 | 0
1.15.1.2. |  |  | APARELHO E METAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 0
1.15.1.2.1. | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 6 |  | 0 | 0
1.15.1.2.2. | CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | 0
1.15.1.2.3. | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 2 |  | 0 | 0
1.15.1.2.4. | CDHU | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 2 |  | 0 | 0
1.15.2. |  |  | ACESSÓRIOS - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0
1.15.2.1. |  |  | BARRAS DE APOIO |  |  |  |  | 0
1.15.2.1.1. | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 |  | 0 | 0
1.15.2.1.2. | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 2.4 |  | 0 | 0
1.15.2.1.3. | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 |  | 0 | 0
1.15.2.2. |  |  | SÓCULO PARA BACIA SANITÁRIA - BANHEIROS ACESSÍVEIS |  |  |  |  | 0
1.15.2.2.1. | CDHU | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 0.44 |  | 0 | 0
1.15.2.2.2. | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | M2 | 0.16 |  | 0 | 0
1.15.2.2.3. | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.02 |  | 0 | 0
1.15.3. |  |  | EXAUSTÃO FORÇADA |  |  |  |  | 0
1.15.3.1. | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 1 |  | 0 | 0
1.15.3.2. | CDHU | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) | M | 0.5 |  | 0 | 0
1.15.3.3. | CDHU | 61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 0.08 |  | 0 | 0
1.16. |  |  | DIVISÓRIAS E PAREDE DRYWALL |  |  |  |  | 0
1.16.1. |  |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA |  |  |  |  | 0
1.16.1.1. | CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 6.74 |  | 0 | 0
1.16.1.2. | CDHU | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 4 |  | 0 | 0
1.16.1.3. | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 4 |  | 0 | 0
1.16.1.4. | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 15.36 |  | 0 | 0
1.16.2. |  |  | PAREDE DRYWALL |  |  |  |  | 0
1.16.2.1. |  |  | PAREDE DRYWALL BANHEIROS - RESISTENTE À UMIDADE |  |  |  |  | 0
1.16.2.1.1. | CDHU | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 37.83 |  | 0 | 0
1.16.2.2. |  |  | PAREDE DRYWALL PARA SALAS DE ATENDIMENTO - COM ISOLAMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 0
1.16.2.2.1. | CDHU | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 43.55 |  | 0 | 0
1.16.3. |  |  | DIVISÓRIA DE VIDRO |  |  |  |  | 0
1.16.3.1. | CDHU | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | KG | 2.21 |  | 0 | 0
1.16.3.2. | CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 8.95 |  | 0 | 0
1.17. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
1.17.1. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
1.17.1.1. | CDHU | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 3261.87 |  | 0 | 0
1.17.1.2. | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3215.87 |  | 0 | 0
1.17.1.3. | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 289.15 |  | 0 | 0
1.17.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA SOBRE LAJE (LATERAIS) COM PONTALETES |  |  |  |  | 0
1.17.2.1. | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 800 |  | 0 | 0
1.17.2.2. | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 50 |  | 0 | 0
1.17.2.3. | CDHU | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 45.6 |  | 0 | 0
1.17.2.4. | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 0.6 |  | 0 | 0
1.17.2.5. | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.6 |  | 0 | 0
1.17.2.6. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 100 |  | 0 | 0
1.18. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
1.18.1. |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
1.18.1.1. |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0
1.18.1.1.1. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 85.7 |  | 0 | 0
1.18.1.1.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 22.3 |  | 0 | 0
1.18.1.2. |  |  | REGISTRO |  |  |  |  | 0
1.18.1.2.1. | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4 |  | 0 | 0
1.18.1.2.2. | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 4 |  | 0 | 0
1.18.1.3. |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 0
1.18.1.3.1. | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 4 |  | 0 | 0
1.18.1.3.2. | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0 | 0
1.18.1.4. |  |  | CAVALETE |  |  |  |  | 0
1.18.1.4.1. | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0 | 0
1.18.2. |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 0
1.18.2.1. |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0
1.18.2.1.1. | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6.8 |  | 0 | 0
1.18.2.1.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 17.3 |  | 0 | 0
1.18.2.1.3. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 48.5 |  | 0 | 0
1.18.2.1.4. | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 0.7 |  | 0 | 0
1.18.2.2. |  |  | CAIXAS E RALOS |  |  |  |  | 0
1.18.2.2.1. | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
1.18.2.2.2. | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 4 |  | 0 | 0
1.18.3. |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
1.18.3.1. |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0
1.18.3.1.1. | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 40.6 |  | 0 | 0
1.18.3.1.2. | CDHU | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 6.29 |  | 0 | 0
1.18.3.1.3. | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 13.2 |  | 0 | 0
1.18.3.1.4. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 1 |  | 0 | 0
1.18.4. |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
1.18.4.1. | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1 |  | 0 | 0
1.18.4.2. | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 |  | 0 | 0
1.18.4.3. | CDHU | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 |  | 0 | 0
1.18.5. |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 0
1.18.5.1. |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0
1.18.5.1.1. | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 8.3 |  | 0 | 0
1.18.5.2. |  |  | CENTRAL GLP |  |  |  |  | 0
1.18.5.2.1. | FDE | 08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
1.19.0.1. | CDHU | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.2. | CDHU | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.0.3. | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 13 |  | 0 | 0
1.19.0.4. | CDHU | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 16 |  | 0 | 0
1.19.0.5. | CDHU | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | UN | 31 |  | 0 | 0
1.19.0.6. | CDHU | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 6 |  | 0 | 0
1.19.0.7. | CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 32 |  | 0 | 0
1.19.0.8. | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 8 |  | 0 | 0
1.19.0.9. | CDHU | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 |  | 0 | 0
1.19.0.10. | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.11. | CDHU | 38.07.030 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | CJ | 15 |  | 0 | 0
1.19.0.12. | CDHU | 38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 15 |  | 0 | 0
1.19.0.13. | CDHU | 38.07.134 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | UN | 3 |  | 0 | 0
1.19.0.14. | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 45 |  | 0 | 0
1.19.0.15. | CDHU | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | M | 45 |  | 0 | 0
1.19.0.16. | CDHU | 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 33 |  | 0 | 0
1.19.0.17. | CDHU | 40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 20 |  | 0 | 0
1.19.0.18. | CDHU | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 76 |  | 0 | 0
1.19.0.19. | CDHU | 38.07.030 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | CJ | 21 |  | 0 | 0
1.19.0.20. | CDHU | 38.05.120 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios | M | 15 |  | 0 | 0
1.19.0.21. | CDHU | 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 11 |  | 0 | 0
1.19.0.22. | CDHU | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 80 |  | 0 | 0
1.19.0.23. | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 41 |  | 0 | 0
1.19.0.24. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 51 |  | 0 | 0
1.19.0.25. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 74 |  | 0 | 0
1.19.0.26. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 7 |  | 0 | 0
1.19.0.27. | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 11 |  | 0 | 0
1.19.0.28. | CDHU | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 2 |  | 0 | 0
1.19.0.29. | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 5 |  | 0 | 0
1.19.0.30. | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 198 |  | 0 | 0
1.19.0.31. | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 18 |  | 0 | 0
1.19.0.32. | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 26 |  | 0 | 0
1.19.0.33. | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 33 |  | 0 | 0
1.19.0.34. | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.35. | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.36. | CDHU | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.37. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.38. | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 24 |  | 0 | 0
1.19.0.39. | CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 10 |  | 0 | 0
1.19.0.40. | CDHU | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.41. | CDHU | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 3 |  | 0 | 0
1.19.0.42. | CDHU | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.43. | CDHU | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.44. | CDHU | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 28 |  | 0 | 0
1.19.0.45. | CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.46. | CDHU | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.47. | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 110 |  | 0 | 0
1.19.0.48. | CDHU | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 12 |  | 0 | 0
1.19.0.49. | CDHU | 42.20.320 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² | UN | 6 |  | 0 | 0
1.19.0.50. | CDHU | 42.05.650 | Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento | M2 | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.51. | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 65 |  | 0 | 0
1.19.0.52. | CDHU | 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | UN | 40 |  | 0 | 0
1.19.0.53. | CDHU | 42.05.450 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.54. | CDHU | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.55. | CDHU | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 7 |  | 0 | 0
1.19.0.56. | CDHU | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 12 |  | 0 | 0
1.19.0.57. | CDHU | 39.29.111 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1540 |  | 0 | 0
1.19.0.58. | CDHU | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 320 |  | 0 | 0
1.19.0.59. | CDHU | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1.2 |  | 0 | 0
1.19.0.60. | CDHU | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 14 |  | 0 | 0
1.19.0.61. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 2.56 |  | 0 | 0
1.19.0.62. | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 5.12 |  | 0 | 0
1.19.0.63. | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 0.03 |  | 0 | 0
1.19.0.64. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.14 |  | 0 | 0
1.19.0.65. | CDHU | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 2 |  | 0 | 0
1.19.0.66. | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.06 |  | 0 | 0
1.19.0.67. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 1.41 |  | 0 | 0
1.19.0.68. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 1.6 |  | 0 | 0
1.19.0.69. | CDHU | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.70. | CDHU | 37.01.020 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.71. | CDHU | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 26 |  | 0 | 0
1.19.0.72. | CDHU | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.73. | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.0.74. | CDHU | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 7 |  | 0 | 0
1.19.0.75. | CDHU | 40.20.310 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | UN | 12 |  | 0 | 0
1.19.0.76. | CDHU | 40.04.390 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | UN | 24 |  | 0 | 0
1.19.0.77. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 6 |  | 0 | 0
1.19.0.78. | CDHU | 37.13.870 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.0.79. | CDHU | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 12 |  | 0 | 0
1.20. |  |  | LOGO MARCA E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
1.20.0.1. | CDHU | 4016 | Pintura especial em parede externa de logo marca - Casa da Mulher dimensões 0,90x1,50m | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.0.2. | CDHU | 4017 | Painel Casa da Mulher em chapa melaminica TX E=1.3mm com imagem impressa | M2 | 14.82 |  | 0 | 0
1.21. |  |  | ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO |  |  |  |  | 0
1.21.1. |  |  | CONTRA PISO |  |  |  |  | 0
1.21.1.1. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 8.64 |  | 0 | 0
1.21.1.2. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.6 |  | 0 | 0
1.21.1.3. | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0.6 |  | 0 | 0
1.21.1.4. | CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 2 |  | 0 | 0
2. |  |  | IMPLANTAÇÃO E ENTORNO |  |  |  |  | 0
2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.1.0.2. | EDIF | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 |  | 0 | 0
2.1.0.3. | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 |  | 0 | 0
2.1.0.4. | EDIF | 90156 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.1.0.5. | EDIF | 100101 | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 0
2.1.0.6. | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.1.0.7. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0
2.1.0.8. | SINAPI | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 |  | 0 | 0
2.1.0.9. | SINAPI | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 6 |  | 0 | 0
2.2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.2.0.1. | INFRA | 43300 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | M2 | 700 |  | 0 | 0
2.2.0.2. | EDIF | 10305 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 525 |  | 0 | 0
2.2.0.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6562.5 |  | 0 | 0
2.2.0.4. | CDHU | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 525 |  | 0 | 0
2.3. |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 0
2.3.0.1. | INFRA | 40400 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 6.6 |  | 0 | 0
2.3.0.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 46.86 |  | 0 | 0
2.3.0.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1.1 |  | 0 | 0
2.3.0.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 173.8 |  | 0 | 0
2.3.0.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.69 |  | 0 | 0
2.3.0.6. | EDIF | 20511 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 5.5 |  | 0 | 0
2.3.0.7. | EDIF | 30330 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 5.5 |  | 0 | 0
2.3.0.8. | EDIF | 170183 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 105 |  | 0 | 0
2.3.0.9. | SINAPI | 101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 105 |  | 0 | 0
2.3.0.10. | CDHU | 24.02.630 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo | M2 | 16.5 |  | 0 | 0
2.4. |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0
2.4.0.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 214 |  | 0 | 0
2.4.0.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1.68 |  | 0 | 0
2.4.0.3. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 56 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Preencher somente as células em amarelo
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.