## PLANILHA MODELO
PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA
ANEXO XI - MODELO DE PLANILHA PROPOSTA
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES JARDIM COLÚMBIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
|  | Local: | Mauá-SP
|  | CE Nº ______/2.026 |  |  |  | BDI 1 = |  | "Sem Desoneração"
BDI 2 =
ITEM | FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI | CUSTO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  | 0% | 0 | 0
1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 |  | 0% | 0 | 0
1.1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 |  | 0% | 0 | 0
1.1.4 | INFRA | 10-018-000 | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | M2 | 440 |  | 0% | 0 | 0
1.1 |  | PROJETOS | [6 empty] | 0
1.2.1 | INFRA | 03-053-018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 4 |  | 0% | 0 | 0
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
2.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68 |  | 0% | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 |  | 0% | 0 | 0
3.0 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
3.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 63.81 |  | 0% | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 33.83 |  | 0% | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 229.08 |  | 0% | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 284.95 |  | 0% | 0 | 0
3.5 | EDIF | 10-060-029 | RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
3.6 | EDIF | 01-001-006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 126.93 |  | 0% | 0 | 0
3.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1624.48 |  | 0% | 0 | 0
3.8 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 200.51 |  | 0% | 0 | 0
4.0 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 0
4.1 |  |  | RECUPERAÇÃO DE QUADRA | [5 empty] | 0
4.1.1 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 488.21 |  | 0% | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 34.17 |  | 0% | 0 | 0
4.1.3 | INFRA | 07-012-000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 1518.33 |  | 0% | 0 | 0
4.1.4 | EDIF | 13-002-004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 488.21 |  | 0% | 0 | 0
4.1.5 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 1.44 |  | 0% | 0 | 0
4.1.6 | CDHU | 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | M2 | 283.8 |  | 0% | 0 | 0
4.1.7 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2 |  | 0% | 0 | 0
4.1.8 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
4.1.9 | EDIF | 17-003-065 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 488.21 |  | 0% | 0 | 0
4.1.10 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 51.84 |  | 0% | 0 | 0
4.1.11 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 134.3 |  | 0% | 0 | 0
4.1.12 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 233.88 |  | 0% | 0 | 0
4.2 |  |  | NOVA RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 0
4.2.1 | EDIF | 17-001-076 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 11.55 |  | 0% | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 5.78 |  | 0% | 0 | 0
4.2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.94 |  | 0% | 0 | 0
4.2.4 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.11 |  | 0% | 0 | 0
4.2.5 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 34.65 |  | 0% | 0 | 0
4.2.6 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 15.59 |  | 0% | 0 | 0
4.2.7 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 34.65 |  | 0% | 0 | 0
4.2.8 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 2.4 |  | 0% | 0 | 0
4.2.9 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 11.55 |  | 0% | 0 | 0
4.2.10 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 | M | 11.28 |  | 0% | 0 | 0
4.3 |  |  | BEBEDOURO | [5 empty] | 0
4.3.1 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 3.82 |  | 0% | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.53 |  | 0% | 0 | 0
4.3.3 | EDIF | 03-004-019 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 1.08 |  | 0% | 0 | 0
4.3.4 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.64 |  | 0% | 0 | 0
4.3.5 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 7.64 |  | 0% | 0 | 0
4.3.6 | EDIF | 11-003-013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 6.44 |  | 0% | 0 | 0
4.3.7 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.91 |  | 0% | 0 | 0
4.3.8 | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 2.91 |  | 0% | 0 | 0
4.3.9 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 | M | 6 |  | 0% | 0 | 0
4.3.10 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 6.44 |  | 0% | 0 | 0
4.3.11 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.55 |  | 0% | 0 | 0
4.3.12 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 29.68 |  | 0% | 0 | 0
4.3.13 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
4.3.14 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
4.3.15 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |  | 0% | 0 | 0
5.0 |  |  | PISTA DE SKATE | [5 empty] | 0
5.1 |  |  | FECHAMENTO | [5 empty] | 0
5.1.1 | EDIF | 17-001-076 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 22.51 |  | 0% | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 209.22 |  | 0% | 0 | 0
5.1.3 | EDIF | 17-005-025 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 9.11 |  | 0% | 0 | 0
5.1.4 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 295.92 |  | 0% | 0 | 0
5.2 |  |  | NOVAS RAMPAS & OBSTÁCULOS | [5 empty] | 0
5.2.1 | SINAPI | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 12 |  | 0% | 0 | 0
5.2.2 | SINAPI | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 47.29 |  | 0% | 0 | 0
5.2.3 | SINAPI | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.6 |  | 0% | 0 | 0
5.2.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 53.91 |  | 0% | 0 | 0
5.2.5 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 7.6 |  | 0% | 0 | 0
5.2.6 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 98.29 |  | 0% | 0 | 0
5.2.7 | INFRA | 08-015-001 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M | M2 | 14.34 |  | 0% | 0 | 0
5.2.8 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 96.49 |  | 0% | 0 | 0
5.2.9 | SINAPI | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.09 |  | 0% | 0 | 0
5.2.10 | INFRA | 04-009-000 | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | M3 | 33.04 |  | 0% | 0 | 0
5.2.11 | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 33.04 |  | 0% | 0 | 0
5.2.12 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 54.51 |  | 0% | 0 | 0
5.2.13 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 54.51 |  | 0% | 0 | 0
5.2.14 | EDIF | 11-003-013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 54.51 |  | 0% | 0 | 0
5.2.15 | EDIF | 03-040-051 | POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | M2 | 105.66 |  | 0% | 0 | 0
5.2.16 | CDHU | 32.09.020 | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 117.94 |  | 0% | 0 | 0
5.2.17 | CDHU | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | KG | 127.31 |  | 0% | 0 | 0
5.2.18 | SINAPI | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 11.9 |  | 0% | 0 | 0
5.2.19 | EDIF | 13-002-058 | PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM | M2 | 0.36 |  | 0% | 0 | 0
5.2.20 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 14.45 |  | 0% | 0 | 0
5.2.21 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 7.5 |  | 0% | 0 | 0
5.3 |  |  | REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS RAMPAS EXISTENTES | [5 empty] | 0
5.3.1 | SINAPI | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 10 |  | 0% | 0 | 0
5.3.2 | SINAPI | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 21.6 |  | 0% | 0 | 0
5.3.3 | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 20.88 |  | 0% | 0 | 0
5.3.4 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 2.92 |  | 0% | 0 | 0
5.3.5 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 46.57 |  | 0% | 0 | 0
5.3.6 | INFRA | 08-015-001 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M | M2 | 1.93 |  | 0% | 0 | 0
5.3.7 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 95.24 |  | 0% | 0 | 0
5.3.8 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 20.88 |  | 0% | 0 | 0
5.3.9 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 20.88 |  | 0% | 0 | 0
5.3.10 | EDIF | 11-003-013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 20.88 |  | 0% | 0 | 0
5.3.11 | SINAPI | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 9.64 |  | 0% | 0 | 0
5.3.12 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 5.86 |  | 0% | 0 | 0
5.3.13 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 23.1 |  | 0% | 0 | 0
5.4 |  |  | REFORMA DO PISO DA PISTA SKATE | [5 empty] | 0
5.4.1 | INFRA | 10-019-000 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 633.61 |  | 0% | 0 | 0
5.4.2 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 145.19 |  | 0% | 0 | 0
5.4.3 | EDIF | 03-040-051 | POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | M2 | 778.8 |  | 0% | 0 | 0
5.4.4 | EDIF | 10-070-029 | RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.0 |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 0
6.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
6.1.1 | CDHU | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | CJ | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.1.2 | EDIF | 18-014-041 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.1.3 | EDIF | 18-014-045 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.1.4 | EDIF | 18-014-046 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.1.5 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 110.59 |  | 0% | 0 | 0
6.1.6 | EDIF | 18-101-002 | RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071 | M2 | 110.59 |  | 0% | 0 | 0
6.2 |  |  | FECHAMENTO | [5 empty] | 0
6.2.1 | EDIF | 17-001-083 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 37.9 |  | 0% | 0 | 0
6.2.2 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 37.9 |  | 0% | 0 | 0
6.2.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 37.9 |  | 0% | 0 | 0
7.0 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0
7.1 | EDIF | 10-011-090 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 16 |  | 0% | 0 | 0
7.2 | EDIF | 10-011-096 | HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M | M | 16 |  | 0% | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 |  | 0% | 0 | 0
7.4 | SINAPI | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 2 |  | 0% | 0 | 0
8.0 |  |  | CALÇADA E PISTA DE CAMINHADA | [5 empty] | 0
8.1 | SINAPI | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 150 |  | 0% | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 379.41 |  | 0% | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 27.12 |  | 0% | 0 | 0
8.4 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 | M | 20.85 |  | 0% | 0 | 0
9.0 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 0
9.1 | SINAPI | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 25.46 |  | 0% | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 25.46 |  | 0% | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 389.08 |  | 0% | 0 | 0
9.4 | EDIF | 18-012-003 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 14.4 |  | 0% | 0 | 0
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
10.1 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 0
10.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 1945.73 |  | 0% | 0 | 0
10.2 |  |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO | [5 empty] | 0
10.1.2 | EDIF | 17-030-001 | PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL: | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Preencher somente as células em azul
Considerar arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.