## Quadro Resumo
RESUMO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: Reforma e modernização de Ginásio Poliesportivo no Município de mauá, SP
LOCAL: RUA BRASIL - PQ. DAS AMÉRICAS - MAUÁ – SP
[5 empty] | REPASSE | 243750 | #DIV/0!
| PRAZO | 150 | BDI | #REF! | CONTRAPARTIDA | -243750 | #DIV/0!
[5 empty] | VALOR CONVÊNIO | 0
| VALOR TOTAL | 0 | FONTES | SINAPI
EDIF
CPOS
| SERVIÇOS |  | PREÇO C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
2 | FECHAMENTO |  | 0
3 | REFORMA – GINÁSIO |  | 0
4 | REFORMA QUADRA EXTERNA |  | 0
5 | REFORMA PLAYGROUND |  | 0
6 | REFORMA PISTA DE SKATE |  | 0
7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 0
| TOTAL |  | 0
Roberto J O Bastos
Eng. Civil – CREA 5063101963
ART: 9222122014563742

## Planilha
#REF!
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Objeto: Reforma e modernização do Ginásio Poliesportivo José Boscariol, SP
Local: Rua Brasil - Pq das Américas - Mauá - SP
Base: Junho/14
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | FECHAMENTO
2.1 | RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO | UN | 67 |  | 0
2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 263.36 |  | 0
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 24 |  | 0
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. | TXKM | 708.5 |  | 0
2.5 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20MPA | M | 134 |  | 0
2.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M | M3 | 25.6 |  | 0
2.7 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 20.1 |  | 0
2.8 | LASTRO DE BRITA | M3 | 6.4 |  | 0
2.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 800 |  | 0
2.10 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 8 |  | 0
2.11 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESP 14CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 134.12 |  | 0
2.12 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 357.65 |  | 0
2.13 | PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA | M2 | 22.3 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 | REFORMA – GINÁSIO
3.1 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 20 |  | 0
3.2 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 15.33 |  | 0
3.3 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 |  | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 38.4 |  | 0
3.5 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 26 |  | 0
3.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS | M3 | 3.2 |  | 0
3.7 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12 |  | 0
3.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. | TXKM | 362.88 |  | 0
3.9 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 19.4 |  | 0
3.10 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 1 |  | 0
3.11 | TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 38.403 |  | 0
3.12 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | M2 | 219 |  | 0
3.13 | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 45 |  | 0
3.14 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 10 |  | 0
3.15 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 14 |  | 0
3.16 | PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN | 2 |  | 0
3.17 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 8 |  | 0
3.18 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0
3.19 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 60 |  | 0
3.20 | HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES | UN | 1 |  | 0
3.21 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" | M | 3 |  | 0
3.22 | HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 |  | 0
3.23 | BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA | UN | 1 |  | 0
3.24 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 65 |  | 0
3.25 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 2300 |  | 0
3.26 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 450 |  | 0
3.27 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 300 |  | 0
3.28 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 1209 |  | 0
3.29 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 |  | 0
3.30 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 |  | 0
3.31 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 600 |  | 0
3.32 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 600 |  | 0
3.33 | REVISÃO GERAL DE ELÉTRICA (ELETRICISTA) | H | 40 |  | 0
3.34 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 50 |  | 0
3.35 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 50 |  | 0
3.36 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 50 |  | 0
3.37 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 10 |  | 0
3.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | 0
3.39 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | 0
3.40 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 | REFORMA QUADRA EXTERNA
4.1 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 200 |  | 0
4.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12 |  | 0
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. | TXKM | 354.24 |  | 0
4.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 10 |  | 0
4.5 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 178 |  | 0
4.6 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 450 |  | 0
4.7 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 300 |  | 0
4.8 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO | UN | 1 |  | 0
4.9 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 65 |  | 0
4.10 | TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 200 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5 | REFORMA PLAYGROUND
5.1 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA | M3 | 25 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
6 | REFORMA PISTA DE SKATE
6.1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 60 |  | 0
6.2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 60 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1000 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL COM BDI 25% |  |  |  | 0