## PLANILHA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: REFORMA DA QUADRA EUGÊNIO NEGRI
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/15
|  |  |  | Base: | Maio/15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS (GERAL) |  |  |  | 4951.73
1.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | UN | 1 | 2600.16 | 2600.16
1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | UN | 1 | 1120.86 | 1120.86
1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN. | 1 | 1230.71 | 1230.71
1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 4 |  | 0
1.5 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5 |  | 0
1.6 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 65.79 |  | 0
1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 2526.37 |  | 0
2 | PLAYGROUND |  |  |  | 0
2.1 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | CJ | 1 |  | 0
2.2 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | CJ | 1 |  | 0
2.3 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | CJ | 1 |  | 0
2.4 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M3 | 26 |  | 0
3 | FECHAMENTO QUADRAS |  |  |  | 0
3.1 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 55.04 |  | 0
3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 55.041 |  | 0
3.3 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | 287.48 |  | 0
3.4 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 4.2 |  | 0
3.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 4.2 |  | 0
4 | PISOS EXTERNOS |  |  |  | 0
4.1 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 592 |  | 0
4.2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 463.94 |  | 0
4.3 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 203.62 |  | 0
5 | ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIOS |  |  |  | 0
5.1 | ESTRUTURA |  |  |  | 0
5.1.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 12.96 |  | 0
5.1.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 150.1 |  | 0
5.1.3 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.97 |  | 0
5.1.4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.97 |  | 0
5.1.5 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 3.3 |  | 0
5.2 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0
5.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 203 |  | 0
5.2.2 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS | M2 | 406 |  | 0
5.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO | M2 | 406 |  | 0
5.2.4 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 406 |  | 0
5.2.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 288.55 |  | 0
5.2.6 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | M2 | 288.55 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DIMENSÕES 20X20 CM | M2 | 89.24 |  | 0
5.2.8 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 23.03 |  | 0
5.2.9 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 5.75 |  | 0
5.3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
5.3.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 4 |  | 0
5.3.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 |  | 0
5.3.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 |  | 0
5.3.4 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 4.2 |  | 0
5.3.5 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 3.36 |  | 0
5.3.6 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 5.04 |  | 0
5.3.7 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 4.2 |  | 0
5.3.8 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 6 |  | 0
5.4 | COBERTURA |  |  |  | 0
5.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA | KG | 729.6 |  | 0
5.4.2 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 60.8 |  | 0
5.4.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 16 |  | 0
5.4.4 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 3.65 |  | 0
5.4.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 25.4 |  | 0
5.4.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
5.5 | PISO INTERNO |  |  |  | 0
5.5.1 | LASTRO DE BRITA | M3 | 2.5 |  | 0
5.5.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 49.5 |  | 0
5.5.3 | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 49.5 |  | 0
5.5.4 | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | M | 6.4 |  | 0
5.6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0
5.6.1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
5.6.2 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS | UN | 1 |  | 0
5.6.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 40 |  | 0
5.6.4 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0
5.6.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 8 |  | 0
5.6.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 35 |  | 0
5.6.7 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 3 |  | 0
5.6.8 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 3 |  | 0
5.6.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3 |  | 0
5.6.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 2 |  | 0
5.6.11 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 |  | 0
5.6.12 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  | 0
5.6.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0
5.6.14 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
5.6.15 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 7,5X15CM | UN | 2 |  | 0
5.6.16 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 2 |  | 0
5.6.17 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA, COM UM OU DOIS GANCHOS | UN | 2 |  | 0
5.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
5.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
5.7.2 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58.69 |  | 0
5.7.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58.69 |  | 0
5.7.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 117.38 |  | 0
5.7.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 |  | 0
5.7.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,0MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 |  | 0
5.7.7 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  | 0
5.7.8 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 0
5.7.9 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
5.7.10 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | UN | 7 |  | 0
5.7.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
5.7.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
5.7.13 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
6.1 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4951.73

## COMPOSIÇÕES (hidden)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA QUADRA EUGÊNIO NEGRI, JARDIM ZAÍRA
LOCAL: RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, ESQUINA COM RUA EUGÊNIO NEGRI NO JD. ZAÍRA
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
EDIF JAN/2015 – COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
CÓDIGO | NOME DO SERVIÇO |  |  |  | CUSTO UNIT. |  | UNID |  | VALOR
|  | CÓDIGO | NOME | UNID |  | COEF. |  | Vparc
181424 | GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | UN |  | 1235.21
|  | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 14.1664 | 0.84 |  | 11.8998
|  | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 11.2789 | 3.7 |  | 41.7318
|  | 10608 | CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2 | M3 | 238.17 | 0.075 |  | 17.8628
|  | 38155 | GAIOLA LABIRINTO EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M | Un | 1163.71 | 1 |  | 1163.712
180305 | GRAMA ESMERALDA | [5 empty] | M2 |  | 25.62
|  | 2085 | JARDINEIRO (SGSP) | H | 11.1877 | 0.1 |  | 1.1188
|  | 2086 | AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP) | H | 9.3962 | 0.7 |  | 6.5773
|  | 38016 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 3.91 | 1 |  | 3.9089
|  | 38502 | ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR) | Kg | 1.96 | 0.1 |  | 0.19631
|  | 38555 | ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO | M3 | 163.67 | 0.02 |  | 3.2733
|  | 38557 | TERRA VEGETAL PRETA | M3 | 131.82 | 0.08 |  | 10.5457
100212 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS | [5 empty] | UN |  | 552.39
|  | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | 15.4304 | 8 |  | 123.4431
|  | 2036 | AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP) | H | 11.5257 | 8 |  | 92.2056
|  | 15516 | PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA | M | 10.55 | 5 |  | 52.7265
|  | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | 16.63 | 0.05 |  | 0.83129
|  | 70802 | FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4" | Un | 3.21 | 2 |  | 6.4202
|  | 70803 | FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1" | Un | 4.26 | 2 |  | 8.5286
|  | 70806 | FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2" | Un | 10.06 | 4 |  | 40.2212
|  | 76035 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - 500L | Un | 187.95 | 1 |  | 187.9461
|  | 79636 | ESTOPA ALCATROADA (PARA ENCANAMENTO) | Kg | 8.4 | 0.04 |  | 0.3359
|  | 79672 | TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4" | Un | 39.73 | 1 |  | 39.7272
100930 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | [5 empty] | M |  | 16.92
|  | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | 15.4304 | 0.5 |  | 7.7152
|  | 2036 | AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP) | H | 11.5257 | 0.5 |  | 5.7629
|  | 72401 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 40MM | Un | 0.73 | 0.5 |  | 0.3673
|  | 72430 | TUBO DE PVC 40 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL | M | 2.8 | 1.1 |  | 3.0795
101314 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | [5 empty] | UN |  | 698.45
|  | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | 15.4304 | 3 |  | 46.2912
|  | 2036 | AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP) | H | 11.5257 | 3 |  | 34.5771
|  | 17044 | CONJUNTO DE FIXAÇÃO NIQUELADO PARA BACIA DE LOUÇA | Un | 3.91 | 4 |  | 15.6396
|  | 74825 | VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1" | Un | 25.11 | 1 |  | 25.1084
|  | 75653 | SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2" | Un | 88.45 | 1 |  | 88.4511
|  | 76425 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA - 7 L | Un | 242.21 | 1 |  | 242.2134
|  | 77241 | TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA (CLÍNICA) 1/2" | Un | 218.17 | 1 |  | 218.1704
|  | 79640 | FITA DE TEFLON - 3/4" | M | 0.15 | 1 |  | 0.1491
|  | 79680 | RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM | Un | 27.85 | 1 |  | 27.8485
101450 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 7,5X15CM | [5 empty] | UN |  | 43.23
|  | 2050 | AZULEJISTA (SGSP) | H | 14.9286 | 1 |  | 14.9286
|  | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 11.2789 | 0.98 |  | 11.0533
|  | 10629 | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3 | M3 | 407.86 | 0.002 |  | 0.81572
|  | 76459 | SABONETEIRA LOUÇA BRANCA - (7,5X15)CM | Un | 16.43 | 1 |  | 16.4341
101465 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | [5 empty] | UN |  | 49.09
|  | 2050 | AZULEJISTA (SGSP) | H | 14.9286 | 1 |  | 14.9286
|  | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 11.2789 | 0.98 |  | 11.0533
|  | 10629 | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3 | M3 | 407.86 | 0.002 |  | 0.81572
|  | 76444 | PAPELEIRA LOUÇA BRANCA - (15X15)CM | Un | 22.29 | 1 |  | 22.2887
101470 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA, COM UM OU DOIS GANCHOS | [5 empty] | UN |  | 43.51
|  | 2050 | AZULEJISTA (SGSP) | H | 14.9286 | 1 |  | 14.9286
|  | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 11.2789 | 0.98 |  | 11.0533
|  | 10629 | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3 | M3 | 407.86 | 0.002 |  | 0.81572
|  | 76420 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA | Un | 16.71 | 1 |  | 16.7085
90790 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | [5 empty] | UN |  | 126.59
|  | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | 16.8099 | 3.2 |  | 53.7918
|  | 2044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | H | 12.1442 | 3.2 |  | 38.8615
|  | 52431 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4" | M | 2.51 | 6 |  | 15.0402
|  | 52865 | CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL | M | 0.89 | 18 |  | 15.9984
|  | 54804 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2" | Un | 1.53 | 1 |  | 1.5252
|  | 58411 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2" | Un | 0.31 | 2 |  | 0.625
|  | 58412 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4" | Un | 0.38 | 2 |  | 0.7522
170361 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | [5 empty] | UN |  | 1646.35
|  | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | 15.4304 | 24.4 |  | 376.5016
|  | 2036 | AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP) | H | 11.5257 | 24.4 |  | 281.2272
|  | 2045 | SERRALHEIRO (SGSP) | H | 25.5851 | 2 |  | 51.1701
|  | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | 13.9332 | 4 |  | 55.7327
|  | 2076 | AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) | H | 11.295 | 4 |  | 45.1799
|  | 17715 | ARAME GALVANIZADO N. 14 | Kg | 6.96 | 0.02 |  | 0.13922
|  | 37020 | TINTA A ÓLEO BRILHANTE | L | 12.25 | 0.73 |  | 8.9454
|  | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | 16.63 | 1.17 |  | 19.4521
|  | 37535 | LIXA PARA FERRO - N. 150 | Un | 1.69 | 2 |  | 3.371
|  | 38035 | REDE DE NÁILON PARA FUTEBOL DE SALÃO | Un | 36.64 | 1 |  | 36.6423
|  | 70827 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2" | M | 40.66 | 17.08 |  | 694.507
|  | 70828 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3" | M | 48.51 | 0.5 |  | 24.2532
|  | 79636 | ESTOPA ALCATROADA (PARA ENCANAMENTO) | Kg | 8.4 | 0.61 |  | 5.1225
|  | 79656 | SOLDA PREPARADA - 30/70 | Kg | 44.11 | 1 |  | 44.1064
CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – Composições de Serviços – Boletim 164 Vigência: a partir de 01/12/2014
CÓDIGO – DESCRIÇÃO – UNIDADE/MEDIDA – QUANTIDADE
01.17.05 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 un
020702 Coordenador mão-de-obra consultiva h 1,0000
020703 Engenheiro senior de civil mão-de-obra consultiva h 1,5000
020705 Engenheiro junior de civil mão-de-obra consultiva h 2,1000
020717 Projetista pleno mão-de-obra consultiva h 7,7000
020720 Desenhista pleno/cadista mão-de-obra consultiva h 12,6000
01.17.07 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 un
020702 Coordenador mão-de-obra consultiva h 0,4000
020703 Engenheiro senior de civil mão-de-obra consultiva h 0,7000
020705 Engenheiro junior de civil mão-de-obra consultiva h 0,9000
020717 Projetista pleno mão-de-obra consultiva h 3,3000
020720 Desenhista pleno/cadista mão-de-obra consultiva h 5,4000
01.17.09 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 un
020702 Coordenador mão-de-obra consultiva h 0,5000
020703 Engenheiro senior de civil mão-de-obra consultiva h 0,7000
020705 Engenheiro junior de civil mão-de-obra consultiva h 1,0000
020717 Projetista pleno mão-de-obra consultiva h 3,6000
020720 Desenhista pleno/cadista mão-de-obra consultiva h 5,9000
15.03.11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura kg
025014 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço USISAC41E / COSARCOR400E / CSNCOR420 kg 1,0000
16.13.13 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido m²
010111 Carpinteiro h 0,3000
010112 Ajudante de carpinteiro h 0,6000
025563 Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm,
miolo polliestireno expandido classe F2, esp. 30 mm, ref. MBP / Eucatex m² 1,0500
35.05.21 | Balanço duplo em madeira rústica cj
010101 Ajudante geral h 4,8000
010139 Pedreiro h 4,8000
020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,1960
020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) kg 96,1200
020518 Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) m³ 0,2960
091653 Balanço duplo em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente cj 1,0000
35.05.22 | Gangorra dupla em madeira rústica cj
010101 Ajudante geral h 4,8000
010139 Pedreiro h 4,8000
020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,1715
020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) kg 84,1050
020518 Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) m³ 0,2590
091654 Gangorra dupla em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente cj 1,0000
35.05.24 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) cj
010101 Ajudante geral h 4,8000
010139 Pedreiro h 4,8000
020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,1113
020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) kg 40,0000
020518 Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) m³ 0,1045
091656 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares), ref. Mundo Mágico ou equivalente cj 1,0000
Engenheiro Civil Roberto J O Bastos
Crea 5063101963