## Proposta Campo Oratório
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SECRETARIA DE OBRAS
ANEXO XIV - PLANILHA MODELO - PROPOSTA EMPRESA
DOCUMENTO COM TIMBRE DA EMPRESA |  | PLANILHA DE PROPOSTA
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO
CONCORRÊNCIA Nº ______/2.024
[6 empty] | BDI | 0%
Item | Fonte | Codigo | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitátio (com bdi) | Preço Total (R$)
1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
1.1. | SINAPI |  | EQUIPE |  |  |  |  | 0
1.1.0.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1584 | 0 | 0 | 0
1.1.0.2. | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2112 | 0 | 0 | 0
1.1.0.3. | SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 0 | 0 | 0
1.2. | SINAPI |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
1.2.0.1. | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 0 | 0 | 0
1.2.0.2. | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 0 | 0 | 0
1.2.0.3. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 0 | 0 | 0
1.2.0.4. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 660 | 0 | 0 | 0
1.2.0.5. | EDIF | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 24 | 0 | 0 | 0
1.3. | SINAPI |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 0
1.3.0.1. | EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 16 | 0 | 0 | 0
2. | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0
2.1.0.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0
2.2. | SINAPI |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.2.0.1. | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 4050 | 0 | 0 | 0
2.2.0.2. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1500 | 0 | 0 | 0
2.2.0.3. | EDIF | 20610 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 300 | 0 | 0 | 0
2.2.0.4. | INFRA | 41500 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 | M3 | 1200 | 0 | 0 | 0
2.2.0.5. | INFRA | 46000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 14M3 | M3XKM | 15600 | 0 | 0 | 0
2.2.0.6. | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE TERRA | M3 | 1200 | 0 | 0 | 0
3. | SINAPI |  | CAMPO |  |  |  |  | 0
3.1. | SINAPI |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
3.1.0.1. | SINAPI | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 1000 | 0 | 0 | 0
3.1.0.2. | SINAPI | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0
3.1.0.3. | EDIF | 101173 | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 180 | 0 | 0 | 0
3.1.0.4. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 100 | 0 | 0 | 0
3.1.0.5. | INFRA | 60500 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 33 | 0 | 0 | 0
3.2. | SINAPI |  | FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0
3.2.0.1. | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 300 | 0 | 0 | 0
3.2.0.2. | EDIF | 170195 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 21 | 0 | 0 | 0
3.2.0.3. | EDIF | 170193 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 12.6 | 0 | 0 | 0
3.2.0.4. | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 300 | 0 | 0 | 0
3.3. | SINAPI |  | CAMPO FUTEBOL |  |  |  |  | 0
3.3.0.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 554.7 | 0 | 0 | 0
3.3.0.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 554.7 | 0 | 0 | 0
3.3.0.3. | INFRA | 60500 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 184.9 | 0 | 0 | 0
3.3.0.4. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0
3.3.0.5. | COT | 0001 | GRAMADO SINTETICO FIBRILADO 50MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0
3.4. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.4.0.1. | EDIF | 92011 | ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | CJ | 12 | 0 | 0 | 0
3.4.0.2. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
3.4.0.3. | EDIF | 90881 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 12 | 0 | 0 | 0
3.4.0.4. | EDIF | 90333 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500 | 0 | 0 | 0
3.4.0.5. | EDIF | 90332 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 600 | 0 | 0 | 0
3.4.0.6. | EDIF | 90331 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 800 | 0 | 0 | 0
3.4.0.7. | EDIF | 90330 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 | 0 | 0 | 0
3.4.0.8. | EDIF | 90329 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 600 | 0 | 0 | 0
3.4.0.9. | EDIF | 90328 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 300 | 0 | 0 | 0
3.5. | SINAPI |  | ARQUIBANCADA / ESCADA |  |  |  |  | 0
3.5.0.1. | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 413.4 | 0 | 0 | 0
3.5.0.2. | SINAPI | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 90.45 | 0 | 0 | 0
3.5.0.3. | EDIF | 20180 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM | M | 120 | 0 | 0 | 0
3.5.0.4. | CDHU | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | 0 | 0 | 0
3.5.0.5. | SINAPI | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 275.6 | 0 | 0 | 0
3.5.0.6. | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 27.56 | 0 | 0 | 0
3.5.0.7. | EDIF | 20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1653.59 | 0 | 0 | 0
3.5.0.8. | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1653.59 | 0 | 0 | 0
3.5.0.9. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 275.6 | 0 | 0 | 0
3.5.0.10. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 551.2 | 0 | 0 | 0
3.5.0.11. | EDIF | 170359 | DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 0 | 0 | 0
3.5.0.12. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 18 | 0 | 0 | 0
3.6. | SINAPI |  | BANCOS DE RESERVA |  |  |  |  | 0
3.6.0.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 13.8 | 0 | 0 | 0
3.6.0.2. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 35.2 | 0 | 0 | 0
3.6.0.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1248 | 0 | 0 | 0
3.6.0.4. | EDIF | 20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1248 | 0 | 0 | 0
3.6.0.5. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 20.8 | 0 | 0 | 0
3.6.0.6. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 52 | 0 | 0 | 0
3.6.0.7. | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 89.6 | 0 | 0 | 0
3.6.0.8. | EDIF | 30420 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) | M2 | 26.4 | 0 | 0 | 0
3.6.0.9. | EDIF | 181218 | IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO | M | 22 | 0 | 0 | 0
3.7. | SINAPI |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
3.7.0.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 179.2 | 0 | 0 | 0
4. | SINAPI |  | EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | 0
4.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
4.1.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 322.74 | 0 | 0 | 0
4.2. | SINAPI |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.2.1. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.2.1.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 30 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 150 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1350 | 0 | 0 | 0
4.2.1.4. | EDIF | 20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1350 | 0 | 0 | 0
4.2.1.5. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 22.5 | 0 | 0 | 0
4.2.1.6. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 225 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | SINAPI |  | PILARES |  |  |  |  | 0
4.2.2.1. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 100.8 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 453.6 | 0 | 0 | 0
4.2.2.3. | EDIF | 20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 453.6 | 0 | 0 | 0
4.2.2.4. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.56 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | SINAPI |  | VIGAS |  |  |  |  | 0
4.2.3.1. | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 150 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1350 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3. | EDIF | 20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1350 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 22.5 | 0 | 0 | 0
4.3. | SINAPI |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
4.3.0.1. | EDIF | 60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 9682.2 | 0 | 0 | 0
4.3.0.2. | EDIF | 60131 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 9682.2 | 0 | 0 | 0
4.3.0.3. | EDIF | 60244 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 322.74 | 0 | 0 | 0
4.3.0.4. | EDIF | 30420 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) | M2 | 253.96 | 0 | 0 | 0
4.3.0.5. | EDIF | 101101 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 70 | 0 | 0 | 0
4.3.0.6. | Composição | 011 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 144 | 0 | 0 | 0
4.3.0.7. | SINAPI | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12 | 0 | 0 | 0
4.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
4.4.0.1. | EDIF | 170140 | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0
4.4.0.2. | SINAPI | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 0 | 0 | 0
4.4.0.3. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 20 | 0 | 0 | 0
4.4.0.4. | EDIF | 80213 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 16.36 | 0 | 0 | 0
4.4.0.5. | EDIF | 140111 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | M2 | 16.36 | 0 | 0 | 0
4.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
4.5.0.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 800 | 0 | 0 | 0
4.5.0.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1600 | 0 | 0 | 0
4.5.0.3. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1600 | 0 | 0 | 0
4.5.0.4. | EDIF | 110313 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 800 | 0 | 0 | 0
4.5.0.5. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 800 | 0 | 0 | 0
4.6. | SINAPI |  | PISOS |  |  |  |  | 0
4.6.0.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 48.41 | 0 | 0 | 0
4.6.0.2. | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 322.74 | 0 | 0 | 0
4.6.0.3. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 322.74 | 0 | 0 | 0
4.7. | SINAPI |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
4.7.0.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 500 | 0 | 0 | 0
4.7.0.2. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 300 | 0 | 0 | 0
4.8. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | 0
4.8.1. | SINAPI |  | ELETRICA |  |  |  |  | 0
4.8.1.1. | Composição | 015 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 60 | 0 | 0 | 0
4.8.1.2. | EDIF | 90996 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W | UN | 60 | 0 | 0 | 0
4.8.1.3. | EDIF | 98582 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W | UN | 120 | 0 | 0 | 0
4.8.1.4. | COMPOSIÇÃO | 016 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 18 | 0 | 0 | 0
4.8.1.5. | COMPOSIÇÃO | 017 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 40 | 0 | 0 | 0
4.8.1.6. | EDIF | 90506 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 5 | 0 | 0 | 0
4.8.1.7. | SINAPI | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40 | 0 | 0 | 0
4.8.1.8. | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40 | 0 | 0 | 0
4.8.1.9. | EDIF | 90468 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 5 | 0 | 0 | 0
4.8.1.10. | EDIF | 90333 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 200 | 0 | 0 | 0
4.8.1.11. | EDIF | 90332 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 250 | 0 | 0 | 0
4.8.1.12. | EDIF | 90331 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 300 | 0 | 0 | 0
4.8.1.13. | EDIF | 90330 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 | 0 | 0 | 0
4.8.1.14. | EDIF | 90329 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1200 | 0 | 0 | 0
4.8.1.15. | EDIF | 90328 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 800 | 0 | 0 | 0
4.8.2. | SINAPI |  | HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
4.8.2.1. | Composição | 018 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 62 | 0 | 0 | 0
4.8.2.2. | Composição | 019 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMADA E PAVIMENTO. AF_05/2023 | UNXPAV | 88 | 0 | 0 | 0
4.8.2.3. | Composição | 020 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES VERTICAIS, POR PAVIMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2023 | M2XPAV | 322.74 | 0 | 0 | 0
4.8.2.4. | Composição | 021 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 50 | 0 | 0 | 0
4.8.2.5. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 62 | 0 | 0 | 0
4.8.2.6. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 0 | 0 | 0
4.8.2.7. | EDIF | 100210 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS | UN | 8 | 0 | 0 | 0
4.9. | SINAPI |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 0
4.9.0.1. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 162.54 | 0 | 0 | 0
4.9.0.2. | CDHU | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | M | 16 | 0 | 0 | 0
4.9.0.3. | CDHU | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 26 | 0 | 0 | 0
4.9.0.4. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 16 | 0 | 0 | 0
4.9.0.5. | EDIF | 101424 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 16 | 0 | 0 | 0
4.9.0.6. | EDIF | 101325 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 12 | 0 | 0 | 0
4.9.0.7. | EDIF | 140172 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 12.8 | 0 | 0 | 0
4.9.0.8. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 0 | 0 | 0
4.9.0.9. | EDIF | 101491 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 8 | 0 | 0 | 0
4.9.0.10. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18 | 0 | 0 | 0
4.9.0.11. | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 29 | 0 | 0 | 0
4.10. | SINAPI |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
4.10.0.1. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 0 | 0 | 0
4.10.0.2. | FDE | 08.16.073 | BC - 23 BANCO EM GRANITO PARA VESTIARIO E=2CM | UN | 36 | 0 | 0 | 0
4.10.0.3. | EDIF | 177091 | RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 1 | 0 | 0 | 0
4.10.0.4. | FDE | 05.05.085 | BALCÃO DE ATENDIMENTO EM GRANITO E=2CM | UN | 1 | 0 | 0 | 0
4.10.0.5. | FDE | 08.84.050 | TAMPO INOX C/ CUBA DUPLA | UN | 1.54 | 0 | 0 | 0
4.10.0.6. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0
4.10.0.7. | EDIF | 170507 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 18 | 0 | 0 | 0
5. | SINAPI |  | EXTERNO |  |  |  |  | 0
5.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
5.1.0.1. | SINAPI | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 500 | 0 | 0 | 0
5.1.0.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 50 | 0 | 0 | 0
5.1.0.3. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 50 | 0 | 0 | 0
5.1.0.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 650 | 0 | 0 | 0
5.1.0.5. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 12 | 0 | 0 | 0
5.1.0.6. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 600 | 0 | 0 | 0
5.1.0.7. | EDIF | 170183 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 120 | 0 | 0 | 0
5.2. | SINAPI |  | ENTRADA ENERGIA |  |  |  |  | 0
5.2.0.1. | EDIF | 90162 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 0 | 0 | 0
5.2.0.2. | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45 | 0 | 0 | 0
5.2.0.3. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 0 | 0 | 0
5.3. | SINAPI |  | SPDA |  |  |  |  | 0
5.3.0.1. | SINAPI | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 0 | 0 | 0
5.3.0.2. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 0 | 0 | 0
5.3.0.3. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 180 | 0 | 0 | 0
5.3.0.4. | EDIF | 91105 | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 12 | 0 | 0 | 0
5.4. | SINAPI |  | AVCB |  |  |  |  | 0
5.4.0.1. | EDIF | 200536 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 0 | 0 | 0
5.4.0.2. | EDIF | 100885 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 12 | 0 | 0 | 0
5.4.0.3. | EDIF | 100881 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 12 | 0 | 0 | 0
5.4.0.4. | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 60 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL GLOBAL |  | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Preencher somente as células em amarelo
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.