## PLANILHA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
CONCORRÊNCIA Nº 03/2014
OBJETO: Reforma da UBS do Jardim Primavera
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 8164.45
1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas | m² | 9 | 183.49 | 1651.41
1.2 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 9 | 315.15 | 2836.35
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aproveitamento 2x | m² | 8.6 | 42.65 | 366.79
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 10 | 330.99 | 3309.9
2. | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 229.4
2.1 | Limpeza Manual Geral com remoção de cobertura vegetal. | m² | 80.21 | 2.86 | 229.4
3. | Construção de Edificações |  |  |  | 393712.23
3.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 7338.27
3.1.2 | Demolições e remoções
3.1.2.1 | Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto. | m³ | 35.39 | 45.81 | 1621.22
3.1.2.2 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | m³ | 0.15 | 218.4 | 32.76
3.1.2.3 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 317.4 | 4 | 1269.6
3.1.2.4 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | m² | 126.96 | 5.08 | 644.96
3.1.2.5 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | m² | 16.87 | 2.86 | 48.25
3.1.2.6 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/ COM USO DE PONTEIRO/ ESPESSURA DE 4CM | m² | 80.2 | 17.18 | 1377.84
3.1.2.7 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un. | 20 | 6.96 | 139.2
3.1.2.8 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un. | 20 | 33.44 | 668.8
3.1.2.9 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | un. | 12 | 13.85 | 166.2
3.1.2.10 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 29.35 | 19.49 | 572.03
3.1.2.11 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 557.63 | 1.43 | 797.41
3.2 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 17403.27
3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 15.55 | 3.78 | 58.78
3.2.2 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 32 | 45.2 | 1446.4
3.2.3 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T | M | 112 | 54.68 | 6124.16
3.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 461.6 | 7.65 | 3531.24
3.2.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 53 | 8.16 | 432.48
3.2.6 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 0.78 | 344.43 | 268.66
3.2.7 | Concreto usinado bombeado face=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 7.36 | 416.94 | 3068.68
3.2.8 | Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m | m³ | 23.69 | 22.9 | 542.5
3.2.9 | Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x | m² | 55.41 | 27.75 | 1537.63
3.2.10 | REATERRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADO A MAÇO EM CAMADAS DE ATÉ 30CM. | m³ | 16.33 | 24.05 | 392.74
3.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 17786.8
3.3.1 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 10.19 | 416.94 | 4248.62
3.3.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 47.45 | 63.91 | 3032.53
3.3.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 72.8 | 52.63 | 3831.46
3.3.4 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 258.44 | 12.68 | 3277.02
3.3.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 220.1 | 8.16 | 1796.02
3.3.6 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 209.3 | 7.65 | 1601.15
3.4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 10691.04
3.4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 252.75 | 42.29 | 10688.8
3.4.2 | VEJA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO | m | 0.15 | 14.93 | 2.24
3.5 | COBERTURA/FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 869.4
3.5.1 | Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm - PLATIBANDA EDIFICAÇÃO NOVA | m | 35.5 | 24.49 | 869.4
3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 44508.52
3.6.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos | m² | 55.41 | 7.71 | 427.21
3.6.2 | Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalção - áreas molhadas | m² | 694.96 | 41.49 | 28833.89
3.6.3 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm | m² | 694.96 | 21.94 | 15247.42
3.7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 2793.01
3.7.1 | P2 e P3- Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça com anel. | un | 1 | 329.06 | 329.06
3.7.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | un | 5 | 492.79 | 2463.95
3.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 29504.55
REFORMA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
3.8.1 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 40.8 | 10.23 | 417.38
3.8.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 40.8 | 15.46 | 630.77
3.8.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 40.8 | 20.16 | 822.53
ESQUADRIAS NOVAS
3.8.4 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | m² | 26.02 | 584.24 | 15201.92
3.8.5 | Vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive ferragem | m² | 28.06 | 262.75 | 7372.77
3.8.6 | PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | m² | 5.46 | 926.59 | 5059.18
3.9 | FORRO |  |  |  | 955.18
3.9.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m2 | 33.27 | 28.71 | 955.18
3.10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  | 21100.8
3.10.1 | Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrão alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. | m² | 70.78 | 39.31 | 2782.36
3.10.2 | Chapisco em paredes e tetos - traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 155.69 | 4.69 | 730.19
3.10.3 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2,0cm | m² | 155.69 | 17.9 | 2786.85
3.10.4 | Composição - ARGAMASSA BARITADA | m² | 47.54 | 89.71 | 4264.81
3.10.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna, de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada. | m² | 104.58 | 61.96 | 6479.78
3.10.6 | Revestimento de gesso em paredes internas em blocos de concreto, espessura 0,7cm | m² | 279.01 | 14.54 | 4056.81
3.11 | PISOS INTERNOS / EXTERNO |  |  |  | 52511.23
3.11.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 47.45 | 3.78 | 179.36
3.11.2 | LASTRO DE BRITA | m³ | 2.37 | 87.88 | 208.28
3.11.3 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 5.22 | 7.16 | 37.38
3.11.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS. | m² | 47.45 | 3.91 | 185.53
3.11.5 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 47.45 | 25.39 | 1204.76
3.11.6 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 47.45 | 14.31 | 679.01
3.11.7 | Piso em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa colante | m² | 58.69 | 63.29 | 3714.49
3.11.8 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 5.63 | 124.11 | 698.74
3.11.9 | Rodapé em cerâmica padrão médio pei-4 assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 22.85 | 10.89 | 248.84
3.11.10 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15 CM, ESPESSURA DE 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | m | 2.6 | 51.83 | 134.76
3.11.11 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | m² | 323.1 | 99.71 | 32216.3
3.11.12 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 343.03 | 22.09 | 7577.53
3.11.13 | Piso de bloco intertravado de concreto retangular, esp=8cm | m² | 75 | 72.35 | 5426.25
3.12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 13799.17
3.12.1 | Tubos e conexões
3.12.1.1 | Tubo PVC soldável água fria 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 41 | 16.34 | 669.94
3.12.1.2 | Tubo PVC soldável água fria 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 44 | 23.68 | 1041.92
3.12.2 | Registros e válvulas
3.12.2.1 | Registro de gaveta, metal amarelo - 1" | un | 2 | 51.95 | 103.9
3.12.2.2 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | un | 7 | 77.7 | 543.9
3.12.3 | Tubos e conexões
3.12.3.1 | Tubo PVC esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 19 | 23.08 | 438.52
3.12.3.2 | Tubo PVC esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 25 | 31.46 | 786.5
3.12.3.3 | Tubo PVC esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 22 | 42.89 | 943.58
3.12.4 | Caixas e grelhas
3.12.4.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida | un | 5 | 133.58 | 667.9
3.12.4.2 | Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 34.74 | 104.22
3.12.4.3 | CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 78.96 | 157.92
3.12.4.4 | Grelha hemisférica de ferro fundido - 100mm(4') | un | 2 | 7.99 | 15.98
3.12.4.5 | Grelha hemisférica de ferro fundido - 75mm (3') | un | 1 | 6.49 | 6.49
3.12.5 | Instalação de gases medicinais
3.12.5.1 | Tubo de cobre classe a com conexões 15mm | m | 70 | 41.84 | 2928.8
3.12.5.2 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 53 | 28.31 | 1500.43
3.12.5.3 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 48.25 | 96.5
3.12.5.4 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 54 | 108
3.12.5.5 | Válvula retenção - 3/4" | un | 1 | 124.2 | 124.2
3.12.5.6 | Manômetro de baixa / alta pressão - até 10kgf/cm2 | un | 1 | 99.41 | 99.41
3.12.5.7 | Válvula reguladora de pressão - reg 5 kgf/cm2 | un | 1 | 454.51 | 454.51
3.12.5.8 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | un | 2 | 542.24 | 1084.48
3.12.6 | Louças e Metais sanitários
3.12.6.1 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 562.48 | 562.48
3.12.6.2 | Acabamento antivandalismo para válvula de descarga | un | 1 | 205.43 | 205.43
3.12.6.3 | Lavatório de louça individual p/ portadores de deficiência física | un | 1 | 883.26 | 883.26
3.12.6.4 | Torneira clínica de parede | un | 1 | 270.9 | 270.9
3.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 107352.93
3.13.1 | Fios e cabos
3.13.1.1 | Cabo de cobre, isolamento 0,6/1 kv . | m | 8900 | 2.64 | 23496
3.13.1.2 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação em pvc 70°C | m | 140 | 3.35 | 469
3.13.1.3 | Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação em pvc 70°C | m | 600 | 4.98 | 2988
3.13.1.4 | Cabo 16,00mm² - isolamento para 1,0Kv - classe 4 - flexível | m | 130 | 10.96 | 1424.8
3.13.1.5 | Cabo 25,00mm² - isolamento para 1,0Kv - classe 4 - flexível | m | 120 | 15.01 | 1801.2
3.13.2 | Eletrodutos e conexões
3.13.2.1 | Eletroduto de pvc rígido roscavel 3/4", fornecimento e instalação | m | 499.9 | 10.51 | 5253.95
3.13.2.2 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.09 | 9.9 | 70.19
3.13.2.3 | Eletroduto de pvc rígido roscavel 1", fornecimento e instalação | m | 51.44 | 21.19 | 1090.01
3.13.2.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel 2", fornecimento e instalação | m | 51.07 | 20.64 | 1054.08
3.13.2.5 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO | M | 59.1 | 91.91 | 5431.88
3.13.3 | Caixas de passagem / quadros
3.13.3.1 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ | un | 241 | 9.9 | 2385.9
3.13.3.2 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´ | un | 186 | 12.14 | 2258.04
3.13.3.3 | Caixa de passagem em chapa metálica 10x10x8cm | un | 9 | 18.8 | 169.2
3.13.3.4 | Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir com tampa e alça | un | 12 | 127.89 | 1534.68
3.13.3.5 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 2 | 497.2 | 994.4
3.13.3.6 | Quadro telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | un | 2 | 336.2 | 672.4
3.13.4 | Disjuntores / Chaves
3.13.4.1 | Interruptor diferencial tetrapolar - até 100A sensibilidade 30Ma - 380V | un | 2 | 410.73 | 821.46
3.13.4.2 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 58 | 36.6 | 2122.8
3.13.5 | Para raio
3.13.5.1 | Barra chata de alumínio tipo fita 1/8" x 7/8" | m | 160 | 16.34 | 2614.4
3.13.5.2 | Conector split-bolt para cabo de 50,0 mm², latão, com rabicho | un | 25 | 11.05 | 276.25
3.13.5.3 | Cabo de cobre nú, para aterramento - 50,00mm² | m | 180 | 44.48 | 8006.4
3.13.5.4 | Haste "copperweld"- 5/8"x3,00m com conector | un | 25 | 43.34 | 1083.5
3.13.5.5 | Suporte para isolador roldana tipo sir, padrão telebrás | un | 110 | 12.78 | 1405.8
3.13.6 | Interruptores, tomadas, iluminação e lógica
3.13.6.1 | Tomada 2p+t, 20a 250v, completa | un | 131 | 18.19 | 2382.89
3.13.6.2 | Tomada RJ 45 para informática com placa | un | 32 | 42.83 | 1370.56
3.13.6.3 | Ponto seco para telefone / televisão- caixa 4"x4" | un | 36 | 174.95 | 6298.2
3.13.6.4 | Lâmpada fluorescente 32W | un | 18 | 10.01 | 180.18
3.13.6.5 | Luminária de embutir em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 26/32/40w | un | 164 | 158.23 | 25949.72
3.13.6.6 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 20 | 80.55 | 1611
3.13.6.7 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 1 | 651.36 | 651.36
3.13.6.8 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | un | 1 | 1484.68 | 1484.68
3.14 | PINTURA |  |  |  | 67098.06
3.14.1 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | m² | 2764.6 | 10.49 | 29000.65
3.14.2 | Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demãos | m² | 2308.79 | 11.4 | 26320.21
3.14.3 | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO | m² | 2764.6 | 4.26 | 11777.2
3.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 97956.41
3.15.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros | m² | 469.27 | 1.21 | 567.82
3.15.2 | Limpeza final da obra | m² | 635.15 | 1.79 | 1136.92
3.15.3 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | m | 72 | 869.18 | 62580.96
3.15.4 | ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | un | 1 | 2211.83 | 2211.83
3.15.5 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS | un | 2 | 1014.08 | 2028.16
3.15.6 | SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO | un | 1 | 7050.33 | 7050.33
3.15.7 | Sl -13 Sinalização de ambientes 540x200mm parede/porta. | un | 49 | 133.45 | 6539.05
3.15.8 | Sl -10 Placa sinalização de ambiente 500x700mm (parede esterna). | un | 6 | 376.99 | 2261.94
3.15.9 | Painéis fotográficos | m2 | 41.08 | 330.56 | 13579.4
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 500062.49